## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4060
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2024 | OOM102-A | V 104601 | 10946 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104602 | 10503 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104603 | 10881 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104604 | 10983 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104605 | 10955 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104606 | 11034 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104607 | 11209 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104608 | 11140 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104609 | 10949 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104610 | 10980 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104611 | 11119 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104612 | 10949 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104613 | 11021 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104614 | 11063 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104615 | 11051 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104616 | 10917 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104617 | 11145 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104618 | 10986 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104619 | 10972 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104620 | 10896 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104621 | 10966 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104622 | 10970 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104623 | 10821 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104624 | 11323 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104625 | 11080 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104626 | 11101 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104627 | 10931 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104628 | 11133 | 78 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104629 | 10999 | 56 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104630 | 10763 | 85 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104631 | 10888 | 59 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104632 | 11461 | 45 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104633 | 10842 | 78 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104634 | 11032 | 79 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104635 | 10774 | 89 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104636 | 11078 | 52 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104637 | 10981 | 57 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104638 | 11228 | 44 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104639 | 10935 | 61 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104640 | 11055 | 54 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104641 | 11104 | 60 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104642 | 11014 | 99 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104643 | 11111 | 61 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104644 | 11332 | 60 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104645 | 10931 | 50 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104646 | 11275 | 56 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104647 | 11087 | 53 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104648 | 11088 | 97 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104649 | 11278 | 74 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104650 | 10851 | 61 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104651 | 11261 | 77 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104652 | 10843 | 42 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104653 | 10942 | 57 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104654 | 11013 | 68 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104655 | 11103 | 37 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104656 | 10861 | 68 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104657 | 10997 | 68 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104658 | 11196 | 56 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104659 | 11190 | 61 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104660 | 10726 | 65 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104661 | 10703 | 81 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104662 | 11155 | 55 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104663 | 11003 | 81 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104664 | 11256 | 72 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104665 | 10944 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104666 | 11009 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104667 | 11001 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104668 | 11058 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104669 | 11383 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104670 | 10899 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104671 | 11120 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104672 | 11378 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104673 | 11100 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104674 | 10865 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104675 | 10887 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104676 | 10932 | 106 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104677 | 11129 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104678 | 10972 | 116 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104679 | 11100 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104680 | 10820 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104681 | 11075 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104682 | 10929 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104683 | 10920 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104684 | 10800 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104685 | 11169 | 116 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104686 | 11106 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104687 | 10597 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104688 | 11357 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104689 | 11084 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104690 | 10806 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104691 | 10772 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104692 | 10856 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104693 | 10923 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104694 | 11206 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104695 | 11086 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104696 | 11285 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104697 | 10883 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104698 | 11032 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104699 | 10727 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104700 | 10618 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104701 | 11179 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104702 | 10995 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104703 | 10897 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104704 | 11090 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104705 | 10795 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104706 | 10965 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104707 | 10855 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104708 | 11046 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104709 | 10914 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104710 | 11024 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104711 | 11073 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104712 | 11301 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104713 | 10721 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104714 | 10633 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104715 | 10874 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104716 | 11132 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104717 | 11176 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104718 | 11264 | 91 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104719 | 10922 | 61 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104720 | 11085 | 48 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104721 | 10898 | 48 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104722 | 10677 | 75 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104723 | 11249 | 54 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104724 | 11096 | 74 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104725 | 10890 | 79 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104726 | 10688 | 82 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104727 | 10872 | 76 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104728 | 10856 | 36 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104729 | 11106 | 60 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104730 | 10909 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104731 | 11233 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104732 | 10688 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104733 | 10852 | 116 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104734 | 10394 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104735 | 11173 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104736 | 10774 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104737 | 11117 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104738 | 11200 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104739 | 11037 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104740 | 11187 | 115 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104741 | 11030 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104742 | 10997 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104743 | 10930 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104744 | 10833 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104745 | 11070 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104746 | 11029 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104747 | 10749 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104748 | 11120 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104749 | 11233 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104750 | 11199 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104751 | 11034 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104752 | 10847 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104753 | 10695 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104754 | 10936 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104755 | 11271 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104756 | 11615 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104757 | 10914 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104758 | 10984 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104759 | 10857 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104760 | 10832 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104761 | 10618 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104762 | 11035 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104763 | 11022 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104764 | 10726 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104765 | 10679 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104766 | 11020 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104767 | 11337 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104768 | 10813 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104769 | 10728 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104770 | 10997 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104771 | 10968 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104772 | 11179 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104773 | 10596 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104774 | 11172 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104775 | 11040 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104776 | 11317 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104777 | 11309 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104778 | 10977 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104779 | 10941 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104780 | 11156 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104781 | 11065 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104782 | 10648 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104783 | 10933 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104784 | 10958 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104785 | 11117 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104786 | 11024 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104787 | 10837 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104788 | 10469 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104789 | 10865 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104790 | 11045 | 58 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104791 | 11074 | 97 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104792 | 11180 | 67 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104793 | 10869 | 83 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104794 | 10931 | 71 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104795 | 10960 | 87 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104796 | 10976 | 85 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104797 | 10755 | 46 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104798 | 11237 | 39 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104799 | 10875 | 99 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104800 | 10848 | 57 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104801 | 10911 | 41 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104802 | 10997 | 83 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104803 | 10780 | 59 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104804 | 11264 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104805 | 11084 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104806 | 10822 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104807 | 10941 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104808 | 10968 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104809 | 10833 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104810 | 10928 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104811 | 11081 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104812 | 11017 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104813 | 11076 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104814 | 11159 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104815 | 10950 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104816 | 11030 | 116 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104817 | 11071 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104818 | 11162 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104819 | 10926 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104820 | 11127 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104821 | 10911 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104822 | 10858 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104823 | 10775 | 117 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104824 | 10951 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104825 | 11144 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104826 | 10985 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104827 | 10966 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104828 | 10869 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104829 | 11056 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104830 | 11086 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104831 | 10801 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104832 | 11234 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104833 | 10909 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104834 | 11238 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104835 | 11094 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104836 | 11008 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104837 | 10903 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104838 | 11003 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104839 | 10884 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104840 | 10887 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104841 | 11685 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104842 | 11102 | 119 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104843 | 11302 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104844 | 11052 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104845 | 10771 | 120 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104846 | 10732 | 118 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104847 | 11211 | 52 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104848 | 11034 | 99 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104849 | 11084 | 85 | +
21.11.2024 | OOM102-A | V 104850 | 11266 | 53 | +