## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3902
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157399 | 11282 | 51 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157400 | 11091 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157401 | 11362 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157402 | 11575 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157403 | 10875 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157404 | 11377 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157405 | 11355 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157406 | 11124 | 40 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157407 | 11253 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157408 | 11125 | 26 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157409 | 11202 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157410 | 11066 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157411 | 11270 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157412 | 10265 | 41 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157413 | 11374 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157414 | 11296 | 48 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157415 | 11429 | 29 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157416 | 10686 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157417 | 11342 | 27 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157418 | 11206 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157419 | 11180 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157420 | 10300 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157421 | 11105 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157422 | 11181 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157423 | 11144 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157424 | 11254 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157425 | 11363 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157426 | 10483 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157427 | 11164 | 39 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157428 | 11157 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157429 | 10124 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157430 | 11114 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157431 | 11206 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157432 | 11263 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157433 | 11074 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157434 | 11142 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157435 | 11246 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157436 | 10910 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157437 | 11246 | 27 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157438 | 11211 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157439 | 11083 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157440 | 11206 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157441 | 10711 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157442 | 10231 | 55 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157443 | 11229 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157444 | 11192 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157445 | 11337 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157446 | 11280 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157447 | 11275 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157448 | 11181 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157449 | 11146 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157450 | 11241 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157451 | 11152 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157452 | 11166 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157453 | 11128 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157454 | 11214 | 28 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157455 | 11206 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157456 | 11187 | 52 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157457 | 11184 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157458 | 11262 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157459 | 11269 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157460 | 11344 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157461 | 10833 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157462 | 11055 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157463 | 11131 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157464 | 11351 | 29 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157465 | 11253 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157466 | 11164 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157467 | 11438 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157468 | 11238 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157469 | 11343 | 41 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157470 | 10981 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157471 | 11418 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157472 | 10791 | 53 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157473 | 11264 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157474 | 10789 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157475 | 11122 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157476 | 10546 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157477 | 11360 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157478 | 11201 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157479 | 10647 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157480 | 10861 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157481 | 11366 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157482 | 11296 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157483 | 10269 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157484 | 11128 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157485 | 11164 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157486 | 11407 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157487 | 11252 | 56 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157488 | 11188 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157489 | 11135 | 28 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157490 | 11139 | 48 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157491 | 11226 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157492 | 11341 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157493 | 11319 | 42 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157494 | 11183 | 42 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157495 | 11492 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157496 | 11349 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157497 | 11221 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157498 | 11097 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157499 | 11259 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157500 | 10044 | 41 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157501 | 11285 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157502 | 10656 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157503 | 11043 | 55 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157504 | 11225 | 26 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157505 | 10857 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157506 | 11374 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157507 | 11284 | 29 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157508 | 11235 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157509 | 11355 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157510 | 11377 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157511 | 11377 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157512 | 11218 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157513 | 11210 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157514 | 11190 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157515 | 11141 | 40 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157516 | 11177 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157517 | 11377 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157518 | 11359 | 50 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157519 | 11031 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157520 | 11114 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157521 | 10691 | 41 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157522 | 11113 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157523 | 11176 | 40 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157524 | 11381 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157525 | 11338 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157526 | 11171 | 28 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157527 | 11087 | 29 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157528 | 11370 | 32 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157529 | 11043 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157530 | 11156 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157531 | 11076 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157532 | 10886 | 40 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157533 | 11365 | 49 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157534 | 11038 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157535 | 11381 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157536 | 10858 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157537 | 11329 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157538 | 10646 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157539 | 10691 | 41 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157540 | 11163 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157541 | 11337 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157542 | 11393 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157543 | 10654 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157544 | 10661 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157545 | 11262 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157546 | 11390 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157547 | 11296 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157548 | 11334 | 55 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157549 | 11182 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157550 | 11217 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157551 | 11376 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157552 | 11143 | 33 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157553 | 10788 | 38 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157554 | 11377 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157555 | 11198 | 37 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157556 | 11148 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157557 | 11064 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157558 | 11392 | 35 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157559 | 11323 | 34 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157560 | 11173 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157561 | 11107 | 36 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157562 | 11347 | 43 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157563 | 11116 | 25 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157564 | 11376 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157565 | 11209 | 27 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157566 | 11310 | 28 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157567 | 11210 | 27 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157568 | 11214 | 27 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157569 | 11434 | 27 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157570 | 11188 | 26 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157571 | 11296 | 29 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157572 | 11036 | 30 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157573 | 11068 | 28 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157574 | 11144 | 31 | +
18.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157575 | 11103 | 28 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157576 | 10181 | 52 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157577 | 11274 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157578 | 11258 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157579 | 11154 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157580 | 11227 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157581 | 11259 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157582 | 12089 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157583 | 11169 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157584 | 11409 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157585 | 11208 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157586 | 11192 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157587 | 10318 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157588 | 11294 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157589 | 11197 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157590 | 11235 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157591 | 10171 | 53 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157592 | 11269 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157593 | 11296 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157594 | 11221 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157595 | 11261 | 27 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157596 | 11424 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157597 | 11281 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157598 | 11170 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157599 | 10204 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157600 | 11405 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157601 | 11076 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157602 | 11051 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157603 | 11284 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157604 | 11059 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157605 | 11165 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157606 | 10558 | 39 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157607 | 10242 | 58 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157608 | 11128 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157609 | 11261 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157610 | 11045 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157611 | 11257 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157612 | 11046 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157613 | 11226 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157614 | 10600 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157615 | 11217 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157616 | 10627 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157617 | 10609 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157618 | 11363 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157619 | 11074 | 28 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157620 | 11098 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157621 | 11144 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157622 | 11225 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157623 | 11244 | 57 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157624 | 11274 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157625 | 11075 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157626 | 11075 | 49 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157627 | 11361 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157628 | 11410 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157629 | 11314 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157630 | 11433 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157631 | 11288 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157632 | 11365 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157633 | 11163 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157634 | 11249 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157635 | 11215 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157636 | 11167 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157637 | 11296 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157638 | 11335 | 39 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157639 | 11297 | 56 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157640 | 11042 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157641 | 10621 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157642 | 11157 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157643 | 11344 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157644 | 11353 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157645 | 11148 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157646 | 11174 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157647 | 11303 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157648 | 10994 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157649 | 11373 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157650 | 11385 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157651 | 11489 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157652 | 11120 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157653 | 11490 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157654 | 11391 | 54 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157655 | 11061 | 42 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157656 | 11371 | 39 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157657 | 11254 | 39 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157658 | 11240 | 40 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157659 | 11320 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157660 | 11365 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157661 | 11308 | 46 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157662 | 11378 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157663 | 10086 | 39 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157664 | 11231 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157665 | 11017 | 41 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157666 | 11149 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157667 | 11201 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157668 | 11337 | 42 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157669 | 11132 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157670 | 11225 | 53 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157671 | 11102 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157672 | 10390 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157673 | 11090 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157674 | 11094 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157675 | 11178 | 39 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157676 | 11245 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157677 | 11260 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157678 | 11288 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157679 | 11206 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157680 | 11173 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157681 | 10846 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157682 | 11324 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157683 | 11327 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157684 | 11195 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157685 | 11303 | 46 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157686 | 11263 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157687 | 10026 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157688 | 11326 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157689 | 10528 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157690 | 11078 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157691 | 11051 | 31 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157692 | 11146 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157693 | 10962 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157694 | 11182 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157695 | 11147 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157696 | 10315 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157697 | 11131 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157698 | 11232 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157699 | 11363 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157700 | 11205 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157701 | 11362 | 53 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157702 | 11291 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157703 | 11125 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157704 | 11225 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157705 | 11193 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157706 | 11137 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157707 | 11039 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157708 | 11193 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157709 | 11370 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157710 | 11246 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157711 | 11215 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157712 | 11161 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157713 | 11176 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157714 | 11172 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157715 | 10450 | 48 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157716 | 11146 | 48 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157717 | 10512 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157718 | 11259 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157719 | 12487 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157720 | 11328 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157721 | 11124 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157722 | 11172 | 41 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157723 | 11275 | 29 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157724 | 11151 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157725 | 11094 | 27 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157726 | 10430 | 38 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157727 | 11247 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157728 | 11307 | 28 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157729 | 10778 | 42 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157730 | 11251 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157731 | 11060 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157732 | 11078 | 40 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157733 | 11125 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157734 | 11231 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157735 | 11132 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157736 | 11156 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157737 | 11169 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157738 | 11197 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157739 | 11153 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157740 | 11319 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157741 | 11264 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157742 | 11246 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157743 | 11162 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157744 | 11159 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157745 | 11287 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157746 | 11339 | 49 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157747 | 11163 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157748 | 11167 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157749 | 11187 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157750 | 10959 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157751 | 11164 | 42 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157752 | 11176 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157753 | 11280 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157754 | 10880 | 34 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157755 | 10997 | 30 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157756 | 11177 | 37 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157757 | 11044 | 33 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157758 | 11069 | 32 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157759 | 11197 | 35 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157760 | 11314 | 36 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157761 | 11350 | 54 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157762 | 11077 | 43 | +
19.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157763 | 11099 | 38 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157764 | 10741 | 59 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157765 | 10992 | 59 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157766 | 11338 | 57 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157767 | 11136 | 60 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157768 | 11207 | 59 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157769 | 11170 | 56 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157770 | 10765 | 55 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157771 | 11278 | 55 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157772 | 11346 | 58 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157773 | 11322 | 54 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157774 | 11285 | 56 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157775 | 11261 | 51 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157776 | 11114 | 56 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157777 | 11220 | 59 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157778 | 11239 | 55 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157779 | 11396 | 66 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157780 | 11346 | 52 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157781 | 10485 | 54 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157782 | 11283 | 53 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157783 | 11280 | 60 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157784 | 11031 | 48 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157785 | 11168 | 61 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157786 | 11204 | 54 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157787 | 11147 | 64 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157788 | 10698 | 62 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157789 | 10914 | 56 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157790 | 11303 | 58 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157791 | 11223 | 54 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157792 | 11081 | 53 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157793 | 12196 | 66 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157794 | 11101 | 57 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157795 | 11267 | 52 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157796 | 11100 | 47 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157797 | 10993 | 55 | +
25.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157798 | 11347 | 54 | +