## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4031
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.11.2024 | OOA101-V | V 115443 | 12026 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115444 | 12007 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115445 | 12416 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115446 | 12189 | 34 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115447 | 11719 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115448 | 11700 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115449 | 12516 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115450 | 11807 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115451 | 11915 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115452 | 12250 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115453 | 11974 | 22 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115454 | 11928 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115455 | 11696 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115456 | 12183 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115457 | 12277 | 22 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115458 | 11821 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115459 | 11887 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115460 | 12120 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115461 | 11834 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115462 | 11765 | 32 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115463 | 11764 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115464 | 12235 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115465 | 11671 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115466 | 11855 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115467 | 12441 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115468 | 11826 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115469 | 11949 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115470 | 11293 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115471 | 11752 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115472 | 12410 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115473 | 12148 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115474 | 11701 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115475 | 11833 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115476 | 11688 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115477 | 11878 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115478 | 11651 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115479 | 11511 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115480 | 11521 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115481 | 12194 | 21 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115482 | 12123 | 32 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115483 | 12409 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115484 | 11651 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115485 | 11796 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115486 | 11799 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115487 | 11963 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115488 | 12304 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115489 | 11490 | 21 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115490 | 11838 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115491 | 11946 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115492 | 11638 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115493 | 11893 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115494 | 12100 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115495 | 11886 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115496 | 12504 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115497 | 11611 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115498 | 12512 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115499 | 12370 | 31 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115500 | 12292 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115501 | 11980 | 33 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115502 | 12544 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115503 | 11986 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115504 | 11274 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115505 | 11853 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115506 | 12192 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115507 | 12149 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115508 | 11859 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115509 | 11512 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115510 | 11661 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115511 | 11870 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115512 | 11775 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115513 | 11839 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115514 | 12321 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115515 | 11861 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115516 | 11964 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115517 | 11726 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115518 | 11876 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115519 | 11714 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115520 | 12216 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115521 | 11914 | 33 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115522 | 11903 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115523 | 12077 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115524 | 12047 | 33 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115525 | 12105 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115526 | 12078 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115527 | 11267 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115528 | 12390 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115529 | 12026 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115530 | 12527 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115531 | 12310 | 19 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115532 | 12412 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115533 | 12124 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115534 | 12548 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115535 | 11485 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115536 | 11621 | 22 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115537 | 11978 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115538 | 12511 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115539 | 12087 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115540 | 12059 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115541 | 11983 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115542 | 12534 | 19 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115543 | 11952 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115544 | 11768 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115545 | 11981 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115546 | 11836 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115547 | 11896 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115548 | 12043 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115549 | 12108 | 32 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115550 | 12445 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115551 | 11941 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115552 | 11684 | 22 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115553 | 11947 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115554 | 11927 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115555 | 12172 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115556 | 11831 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115557 | 12677 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115558 | 11861 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115559 | 12693 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115560 | 11716 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115561 | 12662 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115562 | 12021 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115563 | 12135 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115564 | 12881 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115565 | 12318 | 19 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115566 | 11860 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115567 | 12491 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115568 | 11840 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115569 | 12640 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115570 | 12485 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115571 | 11955 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115572 | 12438 | 31 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115573 | 12520 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115574 | 12236 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115575 | 11916 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115576 | 11916 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115577 | 12650 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115578 | 12555 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115579 | 12075 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115580 | 11804 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115581 | 12040 | 28 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115582 | 12225 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115583 | 11767 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115584 | 11787 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115585 | 11810 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115586 | 12033 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115587 | 12319 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115588 | 12046 | 31 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115589 | 11544 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115590 | 11892 | 24 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115591 | 12290 | 23 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115592 | 12211 | 26 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115593 | 12426 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115594 | 11746 | 27 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115595 | 11863 | 21 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115596 | 11982 | 30 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115597 | 11762 | 25 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115598 | 12421 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115599 | 11779 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115600 | 12896 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115601 | 12101 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115602 | 12431 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115603 | 12299 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115604 | 12100 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115605 | 12316 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115606 | 12583 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115607 | 11593 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115608 | 12599 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115609 | 12243 | 54 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115610 | 12046 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115611 | 11645 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115612 | 11776 | 55 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115613 | 11573 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115614 | 11864 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115615 | 12159 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115616 | 12492 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115617 | 12300 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115618 | 11897 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115619 | 12508 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115620 | 11627 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115621 | 11711 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115622 | 12292 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115623 | 12116 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115624 | 12212 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115625 | 11860 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115626 | 12344 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115627 | 12657 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115628 | 12700 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115629 | 11772 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115630 | 12528 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115631 | 12039 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115632 | 11999 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115633 | 11974 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115634 | 12716 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115635 | 12410 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115636 | 12305 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115637 | 12346 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115638 | 12286 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115639 | 12932 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115640 | 11806 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115641 | 12273 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115642 | 11923 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115643 | 11911 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115644 | 12115 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115645 | 12572 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115646 | 11601 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115647 | 12607 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115648 | 11886 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115649 | 12149 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115650 | 12039 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115651 | 12124 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115652 | 12463 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115653 | 12297 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115654 | 12647 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115655 | 12180 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115656 | 12438 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115657 | 11820 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115658 | 11984 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115659 | 11655 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115660 | 12519 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115661 | 12442 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115662 | 11985 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115663 | 11693 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115664 | 11853 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115665 | 12762 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115666 | 12065 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115667 | 12080 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115668 | 11926 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115669 | 12148 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115670 | 12233 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115671 | 12431 | 54 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115672 | 11765 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115673 | 11925 | 35 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115674 | 12419 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115675 | 11645 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115676 | 12476 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115677 | 11834 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115678 | 12334 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115679 | 12777 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115680 | 12447 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115681 | 12720 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115682 | 11673 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115683 | 11842 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115684 | 12556 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115685 | 11938 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115686 | 12220 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115687 | 12392 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115688 | 12504 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115689 | 12303 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115690 | 11760 | 58 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115691 | 11817 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115692 | 11947 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115693 | 12397 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115694 | 11773 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115695 | 12013 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115696 | 12382 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115697 | 12597 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115698 | 12116 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115699 | 12345 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115700 | 12030 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115701 | 12290 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115702 | 12342 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115703 | 12092 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115704 | 12458 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115705 | 12198 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115706 | 12172 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115707 | 11938 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115708 | 11951 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115709 | 11597 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115710 | 12078 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115711 | 12229 | 59 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115712 | 11772 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115713 | 12010 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115714 | 11497 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115715 | 12556 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115716 | 11665 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115717 | 12483 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115718 | 11957 | 54 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115719 | 12379 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115720 | 11869 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115721 | 12889 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115722 | 12458 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115723 | 11998 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115724 | 11910 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115725 | 12519 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115726 | 11905 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115727 | 12679 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115728 | 12273 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115729 | 12085 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115730 | 12984 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115731 | 11918 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115732 | 11887 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115733 | 11854 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115734 | 11632 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115735 | 12396 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115736 | 12819 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115737 | 12318 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115738 | 11832 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115739 | 11844 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115740 | 12176 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115741 | 11755 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115742 | 12501 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115743 | 12095 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115744 | 12138 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115745 | 12326 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115746 | 11868 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115747 | 12576 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115748 | 12105 | 32 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115749 | 12212 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115750 | 11974 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115751 | 12091 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115752 | 11660 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115753 | 11949 | 56 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115754 | 12114 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115755 | 11756 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115756 | 11875 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115757 | 12063 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115758 | 12135 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115759 | 12932 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115760 | 11717 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115761 | 12288 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115762 | 11933 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115763 | 11926 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115764 | 11540 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115765 | 11952 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115766 | 12414 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115767 | 12454 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115768 | 11814 | 55 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115769 | 11987 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115770 | 12350 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115771 | 12184 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115772 | 11560 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115773 | 12226 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115774 | 12802 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115775 | 12427 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115776 | 12219 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115777 | 12353 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115778 | 11929 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115779 | 12296 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115780 | 11726 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115781 | 12645 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115782 | 12366 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115783 | 11662 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115784 | 12317 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115785 | 11845 | 54 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115786 | 11903 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115787 | 12260 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115788 | 11960 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115789 | 12108 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115790 | 12277 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115791 | 12644 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115792 | 12031 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115793 | 12176 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115794 | 12457 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115795 | 11718 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115796 | 11984 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115797 | 12063 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115798 | 11972 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115799 | 12562 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115800 | 12558 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115801 | 12017 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115802 | 11674 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115803 | 11405 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115804 | 12677 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115805 | 10206 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115806 | 12306 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115807 | 12273 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115808 | 12155 | 34 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115809 | 12183 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115810 | 11989 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115811 | 11738 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115812 | 12633 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115813 | 11860 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115814 | 11439 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115815 | 11405 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115816 | 12366 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115817 | 12156 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115818 | 12269 | 35 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115819 | 11754 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115820 | 12549 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115821 | 12212 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115822 | 12601 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115823 | 11941 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115824 | 11531 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115825 | 11759 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115826 | 11753 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115827 | 12201 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115828 | 12204 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115829 | 12562 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115830 | 12253 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115831 | 12780 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115832 | 12782 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115833 | 11960 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115834 | 11677 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115835 | 12642 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115836 | 12358 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115837 | 12399 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115838 | 11982 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115839 | 12069 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115840 | 12099 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115841 | 12545 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115842 | 12598 | 43 | +