## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4031
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.11.2024 | OOA101-V | V 115843 | 11959 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115844 | 11892 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115845 | 12101 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115846 | 12185 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115847 | 12818 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115848 | 12398 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115849 | 12633 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115850 | 12521 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115851 | 12165 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115852 | 12108 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115853 | 12285 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115854 | 12809 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115855 | 12258 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115856 | 11764 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115857 | 12367 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115858 | 12226 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115859 | 12179 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115860 | 12252 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115861 | 12204 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115862 | 12838 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115863 | 11810 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115864 | 12182 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115865 | 12184 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115866 | 12665 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115867 | 11904 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115868 | 12574 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115869 | 12430 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115870 | 11749 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115871 | 12518 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115872 | 12263 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115873 | 11610 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115874 | 12523 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115875 | 12846 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115876 | 11644 | 58 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115877 | 12765 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115878 | 11716 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115879 | 11639 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115880 | 11786 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115881 | 12069 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115882 | 12717 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115883 | 12087 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115884 | 11852 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115885 | 12033 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115886 | 11706 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115887 | 11822 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115888 | 12068 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115889 | 12158 | 57 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115890 | 12626 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115891 | 12124 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115892 | 12394 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115893 | 11824 | 31 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115894 | 12686 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115895 | 11701 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115896 | 11833 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115897 | 12529 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115898 | 11841 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115899 | 11974 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115900 | 12386 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115901 | 12403 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115902 | 11829 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115903 | 11892 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115904 | 12669 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115905 | 12892 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115906 | 12568 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115907 | 11729 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115908 | 11822 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115909 | 11595 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115910 | 12408 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115911 | 11646 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115912 | 11782 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115913 | 12677 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115914 | 12157 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115915 | 12140 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115916 | 11986 | 53 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115917 | 11640 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115918 | 11816 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115919 | 12500 | 34 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115920 | 11554 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115921 | 12399 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115922 | 12167 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115923 | 11676 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115924 | 11689 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115925 | 12139 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115926 | 12389 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115927 | 12571 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115928 | 11704 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115929 | 12214 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115930 | 11804 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115931 | 12627 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115932 | 12715 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115933 | 11735 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115934 | 11792 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115935 | 12772 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115936 | 12137 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115937 | 11791 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115938 | 11855 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115939 | 12696 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115940 | 11907 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115941 | 12043 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115942 | 11899 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115943 | 11664 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115944 | 11971 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115945 | 11916 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115946 | 12195 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115947 | 12242 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115948 | 12491 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115949 | 11553 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115950 | 12130 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115951 | 12038 | 34 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115952 | 12579 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115953 | 12021 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115954 | 12021 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115955 | 11824 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115956 | 11686 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115957 | 12440 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115958 | 12414 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115959 | 12013 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115960 | 11750 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115961 | 12581 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115962 | 11670 | 34 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115963 | 11734 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115964 | 11878 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115965 | 12261 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115966 | 11555 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115967 | 11581 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115968 | 12733 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115969 | 12272 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115970 | 11833 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115971 | 12431 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115972 | 11764 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115973 | 12395 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115974 | 11689 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115975 | 12843 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115976 | 12220 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115977 | 12589 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115978 | 11836 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115979 | 12174 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115980 | 11960 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115981 | 11579 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115982 | 11580 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115983 | 12725 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115984 | 12691 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115985 | 12208 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115986 | 12454 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115987 | 12393 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115988 | 11423 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115989 | 12500 | 35 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115990 | 11489 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115991 | 12166 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115992 | 11978 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115993 | 12051 | 46 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115994 | 11699 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115995 | 12744 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115996 | 12444 | 34 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115997 | 11642 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115998 | 12448 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 115999 | 11741 | 35 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116000 | 12248 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116001 | 11555 | 45 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116002 | 12580 | 33 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116003 | 11870 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116004 | 11878 | 35 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116005 | 12098 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116006 | 12374 | 33 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116007 | 12132 | 29 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116008 | 11960 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116009 | 11578 | 35 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116010 | 12178 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116011 | 12203 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116012 | 11850 | 32 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116013 | 11763 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116014 | 12030 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116015 | 11653 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116016 | 12198 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116017 | 12304 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116018 | 12113 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116019 | 12140 | 48 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116020 | 12044 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116021 | 12460 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116022 | 12288 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116023 | 12297 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116024 | 12704 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116025 | 11851 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116026 | 12142 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116027 | 11657 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116028 | 12397 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116029 | 11597 | 37 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116030 | 11948 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116031 | 12291 | 44 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116032 | 12234 | 42 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116033 | 11921 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116034 | 11675 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116035 | 11636 | 40 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116036 | 12214 | 36 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116037 | 11822 | 41 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116038 | 12198 | 38 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116039 | 12465 | 43 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116040 | 12450 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116041 | 11665 | 39 | +
25.11.2024 | OOA101-V | V 116042 | 12267 | 38 | +