## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3898
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.11.2024 | OOA101-V | D 113020 | 11988 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113021 | 12491 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113022 | 11879 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113023 | 12087 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113024 | 12534 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113025 | 12172 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113026 | 11807 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113027 | 11782 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113028 | 11870 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113029 | 12590 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113030 | 11830 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113031 | 12620 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113032 | 12444 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113033 | 12053 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113034 | 12039 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113035 | 12508 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113036 | 12084 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113037 | 12235 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113038 | 11878 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113039 | 12224 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113040 | 11625 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113041 | 11877 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113042 | 12504 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113043 | 12456 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113044 | 11876 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113045 | 12484 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113046 | 12357 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113047 | 11534 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113048 | 12391 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113049 | 12001 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113050 | 11586 | 179 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113051 | 11963 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113052 | 12471 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113053 | 12659 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113054 | 12232 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113055 | 12631 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113056 | 12308 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113057 | 11863 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113058 | 12756 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113059 | 12128 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113060 | 11916 | 179 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113061 | 12163 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113062 | 12084 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113063 | 12707 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113064 | 12629 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113065 | 12744 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113066 | 12829 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113067 | 12217 | 198 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113068 | 12091 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113069 | 12083 | 196 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113070 | 12659 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113071 | 11784 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113072 | 12581 | 178 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113073 | 12926 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113074 | 11900 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113075 | 11959 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113076 | 12496 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113077 | 12286 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113078 | 11941 | 198 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113079 | 11689 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113080 | 12544 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113081 | 12590 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113082 | 12535 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113083 | 12454 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113084 | 12491 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113085 | 12307 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113086 | 11857 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113087 | 12187 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113088 | 12018 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113089 | 12305 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113090 | 12846 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113091 | 11748 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113092 | 12583 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113093 | 11503 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113094 | 12221 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113095 | 11858 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113096 | 12947 | 61 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113097 | 12608 | 52 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113098 | 12096 | 55 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113099 | 12236 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113100 | 12017 | 54 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113101 | 12866 | 49 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113102 | 12130 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113103 | 12361 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113104 | 11752 | 55 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113105 | 12422 | 50 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113106 | 12243 | 47 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113107 | 12303 | 57 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113108 | 12109 | 51 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113109 | 12159 | 198 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113110 | 12123 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113111 | 11838 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113112 | 12052 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113113 | 11586 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113114 | 11699 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113115 | 11944 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113116 | 11516 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113117 | 11771 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113118 | 12337 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113119 | 11924 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113120 | 11958 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113121 | 11865 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113122 | 11825 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113123 | 12294 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113124 | 12250 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113125 | 12204 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113126 | 11752 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113127 | 12426 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113128 | 12511 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113129 | 11743 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113130 | 11850 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113131 | 12237 | 196 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113132 | 11702 | 198 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113133 | 12239 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113134 | 11976 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113135 | 12005 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113136 | 12261 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113137 | 12498 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113138 | 12373 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113139 | 11592 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113140 | 11541 | 178 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113141 | 12491 | 174 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113142 | 11836 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113143 | 12007 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113144 | 11912 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113145 | 12217 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113146 | 11849 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113147 | 11532 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113148 | 11604 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113149 | 12398 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113150 | 12268 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113151 | 12249 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113152 | 11565 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113153 | 12581 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113154 | 11762 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113155 | 12025 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113156 | 12474 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113157 | 12427 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113158 | 12089 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113159 | 12543 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113160 | 12369 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113161 | 11758 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113162 | 11645 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113163 | 11846 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113164 | 12445 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113165 | 12725 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113166 | 12192 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113167 | 11991 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113168 | 11790 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113169 | 12144 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113170 | 11406 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113171 | 12554 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113172 | 12237 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113173 | 12120 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113174 | 10957 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113175 | 11975 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113176 | 11684 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113177 | 12134 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113178 | 12034 | 196 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113179 | 12461 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113180 | 12798 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113181 | 11912 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113182 | 11777 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113183 | 12223 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113184 | 12609 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113185 | 11875 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113186 | 11763 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113187 | 12414 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113188 | 12675 | 197 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113189 | 11936 | 188 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113190 | 12729 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113191 | 12324 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113192 | 12761 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113193 | 11796 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113194 | 12397 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113195 | 12023 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113196 | 12041 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113197 | 12124 | 196 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113198 | 11593 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113199 | 12208 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113200 | 11479 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113201 | 11782 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113202 | 11728 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113203 | 12262 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113204 | 12884 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113205 | 11710 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113206 | 11841 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113207 | 11946 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113208 | 12585 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113209 | 12496 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113210 | 12039 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113211 | 11853 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113212 | 11882 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113213 | 11728 | 187 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113214 | 11628 | 196 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113215 | 11825 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113216 | 12107 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113217 | 12106 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113218 | 12088 | 178 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113219 | 12287 | 180 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113220 | 11568 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113221 | 12956 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113222 | 12468 | 196 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113223 | 11967 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113224 | 12182 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113225 | 12136 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113226 | 12650 | 182 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113227 | 12456 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113228 | 11496 | 200 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113229 | 12062 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113230 | 12389 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113231 | 12022 | 195 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113232 | 11961 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113233 | 11868 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113234 | 12328 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113235 | 12141 | 189 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113236 | 11871 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113237 | 12188 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113238 | 12270 | 184 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113239 | 12080 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113240 | 11524 | 176 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113241 | 12471 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113242 | 11937 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113243 | 11761 | 179 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113244 | 11910 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113245 | 12395 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113246 | 11984 | 190 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113247 | 11787 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113248 | 11886 | 198 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113249 | 11897 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113250 | 12074 | 199 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113251 | 12141 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113252 | 11993 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113253 | 11840 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113254 | 12021 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113255 | 11980 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113256 | 12359 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113257 | 12060 | 186 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113258 | 11869 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113259 | 12037 | 181 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113260 | 12092 | 191 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113261 | 12285 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113262 | 11956 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113263 | 12016 | 183 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113264 | 11811 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113265 | 12236 | 193 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113266 | 11756 | 192 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113267 | 12014 | 194 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113268 | 12555 | 185 | +
25.11.2024 | OOA101-V | D 113269 | 12255 | 195 | +