## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3974
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.11.2024 | OOD103 | 412 160668 | 10508 | 66 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160669 | 11292 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160670 | 11323 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160671 | 10877 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160672 | 10610 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160673 | 10585 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160674 | 11211 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160675 | 11388 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160676 | 11152 | 36 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160677 | 11444 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160678 | 10762 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160679 | 10261 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160680 | 11278 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160681 | 11139 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160682 | 11152 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160683 | 10257 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160684 | 10520 | 66 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160685 | 11268 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160686 | 11294 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160687 | 10856 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160688 | 10589 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160689 | 10563 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160690 | 11189 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160691 | 11364 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160692 | 11127 | 37 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160693 | 11421 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160694 | 10739 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160695 | 10242 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160696 | 11255 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160697 | 11119 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160698 | 11131 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160699 | 10238 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160700 | 10514 | 68 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160701 | 11269 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160702 | 11290 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160703 | 10861 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160704 | 10591 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160705 | 10566 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160706 | 11192 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160707 | 11366 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160708 | 11128 | 40 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160709 | 11422 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160710 | 10742 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160711 | 10244 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160712 | 11257 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160713 | 11124 | 56 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160714 | 11133 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160715 | 10239 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160716 | 10510 | 68 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160717 | 11268 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160718 | 11287 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160719 | 10863 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160720 | 10594 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160721 | 10568 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160722 | 11196 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160723 | 11373 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160724 | 11131 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160725 | 11425 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160726 | 10743 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160727 | 10245 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160728 | 11261 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160729 | 11126 | 57 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160730 | 11140 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160731 | 10243 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160732 | 10519 | 70 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160733 | 11276 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160734 | 11294 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160735 | 10870 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160736 | 10603 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160737 | 10576 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160738 | 11204 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160739 | 11376 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160740 | 11135 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160741 | 11430 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160742 | 10751 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160743 | 10253 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160744 | 11271 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160745 | 11136 | 56 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160746 | 11145 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160747 | 10248 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160748 | 10520 | 68 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160749 | 11279 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160750 | 11296 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160751 | 10872 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160752 | 10605 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160753 | 10579 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160754 | 11206 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160755 | 11379 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160756 | 11138 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160757 | 11432 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160758 | 10754 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160759 | 10257 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160760 | 11277 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160761 | 11139 | 57 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160762 | 11148 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160763 | 10251 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160764 | 10520 | 71 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160765 | 11279 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160766 | 11295 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160767 | 10873 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160768 | 10606 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160769 | 10578 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160770 | 11205 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160771 | 11378 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160772 | 11137 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160773 | 11432 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160774 | 10754 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160775 | 10257 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160776 | 11278 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160777 | 11139 | 60 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160778 | 11147 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160779 | 10250 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160780 | 10900 | 69 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160781 | 11288 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160782 | 11227 | 34 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160783 | 11465 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160784 | 11153 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160785 | 11161 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160786 | 11005 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160787 | 11283 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160788 | 11507 | 39 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160789 | 10351 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160790 | 11242 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160791 | 11433 | 40 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160792 | 10883 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160793 | 10599 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160794 | 11264 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160795 | 11372 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160796 | 10909 | 68 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160797 | 11300 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160798 | 11249 | 34 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160799 | 11492 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160800 | 11172 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160801 | 11196 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160802 | 11028 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160803 | 11290 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160804 | 11524 | 40 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160805 | 10362 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160806 | 11262 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160807 | 11440 | 39 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160808 | 10888 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160809 | 10603 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160810 | 11270 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160811 | 11370 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160812 | 10906 | 69 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160813 | 11300 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160814 | 11249 | 35 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160815 | 11495 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160816 | 11175 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160817 | 11203 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160818 | 11027 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160819 | 11285 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160820 | 11522 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160821 | 10362 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160822 | 11261 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160823 | 11437 | 40 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160824 | 10887 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160825 | 10601 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160826 | 11265 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160827 | 11373 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160828 | 10907 | 71 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160829 | 11303 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160830 | 11252 | 37 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160831 | 11501 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160832 | 11179 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160833 | 11206 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160834 | 11030 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160835 | 11284 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160836 | 11522 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160837 | 10366 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160838 | 11264 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160839 | 11437 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160840 | 10888 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160841 | 10603 | 54 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160842 | 11264 | 55 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160843 | 11371 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160844 | 10908 | 69 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160845 | 11305 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160846 | 11254 | 36 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160847 | 11504 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160848 | 11181 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160849 | 11208 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160850 | 11032 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160851 | 11284 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160852 | 11522 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160853 | 11495 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160854 | 10784 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160855 | 11233 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160856 | 11368 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160857 | 11387 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160858 | 11218 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160859 | 11365 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160860 | 11635 | 66 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160861 | 11231 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160862 | 11103 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160863 | 11362 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160864 | 11336 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160865 | 11175 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160866 | 10800 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160867 | 11436 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160868 | 10791 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160869 | 10957 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160870 | 11389 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160871 | 11166 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160872 | 11336 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160873 | 11387 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160874 | 11320 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160875 | 10893 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160876 | 11432 | 60 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160877 | 11258 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160878 | 11382 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160879 | 11561 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160880 | 11429 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160881 | 11720 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160882 | 11439 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160883 | 11283 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160884 | 11536 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160885 | 11213 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160886 | 10733 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160887 | 11431 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160888 | 11311 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160889 | 11366 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160890 | 11470 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160891 | 11458 | 40 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160892 | 10986 | 65 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160893 | 10639 | 54 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160894 | 11548 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160895 | 11572 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160896 | 10959 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160897 | 11523 | 45 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160898 | 11174 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160899 | 11221 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160900 | 11523 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160901 | 10942 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160902 | 11383 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160903 | 10496 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160904 | 11380 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160905 | 11106 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160906 | 11226 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160907 | 11261 | 42 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160908 | 11525 | 63 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160909 | 11377 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160910 | 11121 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160911 | 11312 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160912 | 11252 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160913 | 11522 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160914 | 10883 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160915 | 11477 | 54 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160916 | 11339 | 43 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160917 | 11373 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160918 | 10472 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160919 | 10719 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160920 | 10605 | 55 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160921 | 10534 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160922 | 11552 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160923 | 11465 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160924 | 11421 | 61 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160925 | 11414 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160926 | 11394 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160927 | 11695 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160928 | 11364 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160929 | 11598 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160930 | 11490 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160931 | 10596 | 57 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160932 | 10997 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160933 | 11217 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160934 | 11383 | 36 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160935 | 11475 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160936 | 11273 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160937 | 11273 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160938 | 11022 | 56 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160939 | 11508 | 52 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160940 | 11564 | 62 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160941 | 11358 | 44 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160942 | 11267 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160943 | 10998 | 51 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160944 | 10926 | 47 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160945 | 10867 | 50 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160946 | 11367 | 48 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160947 | 11588 | 46 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160948 | 10867 | 53 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160949 | 11595 | 39 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160950 | 11664 | 41 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160951 | 11498 | 49 | +
20.11.2024 | OOD103 | 412 160952 | 11299 | 45 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160953 | 11359 | 76 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160954 | 11114 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160955 | 11289 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160956 | 10991 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160957 | 11354 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160958 | 11348 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160959 | 11539 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160960 | 10604 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160961 | 11406 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160962 | 11360 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160963 | 11154 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160964 | 11166 | 66 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160965 | 11350 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160966 | 11057 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160967 | 10954 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160968 | 11276 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160969 | 11031 | 65 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160970 | 11257 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160971 | 11267 | 48 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160972 | 10892 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160973 | 11125 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160974 | 11316 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160975 | 11301 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160976 | 11284 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160977 | 11486 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160978 | 11210 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160979 | 11159 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160980 | 11319 | 64 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160981 | 11293 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160982 | 11130 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160983 | 11397 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160984 | 11371 | 96 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160985 | 11586 | 76 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160986 | 11286 | 47 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160987 | 11366 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160988 | 11192 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160989 | 11427 | 47 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160990 | 11172 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160991 | 11194 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160992 | 11171 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160993 | 11218 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160994 | 10902 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160995 | 11083 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160996 | 11345 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160997 | 11056 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160998 | 11462 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 160999 | 11086 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161000 | 11481 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161001 | 12480 | 78 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161002 | 11353 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161003 | 10134 | 63 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161004 | 10681 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161005 | 11252 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161006 | 11221 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161007 | 11115 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161008 | 11236 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161009 | 10740 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161010 | 11290 | 44 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161011 | 11141 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161012 | 11348 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161013 | 10785 | 67 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161014 | 10983 | 64 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161015 | 11210 | 64 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161016 | 11259 | 75 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161017 | 10376 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161018 | 11404 | 48 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161019 | 11161 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161020 | 11117 | 46 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161021 | 11142 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161022 | 10912 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161023 | 11100 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161024 | 11035 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161025 | 11332 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161026 | 11048 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161027 | 11294 | 46 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161028 | 10742 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161029 | 11110 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161030 | 11229 | 63 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161031 | 11428 | 77 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161032 | 11362 | 44 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161033 | 10456 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161034 | 11175 | 62 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161035 | 11240 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161036 | 11505 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161037 | 10984 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161038 | 11223 | 76 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161039 | 11350 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161040 | 11358 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161041 | 11367 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161042 | 11149 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161043 | 11095 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161044 | 11154 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161045 | 10655 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161046 | 11222 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161047 | 11316 | 78 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161048 | 11367 | 48 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161049 | 11357 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161050 | 11230 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161051 | 11234 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161052 | 11090 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161053 | 11155 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161054 | 11117 | 65 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161055 | 10635 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161056 | 10647 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161057 | 11322 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161058 | 11379 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161059 | 11206 | 62 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161060 | 10831 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161061 | 10606 | 65 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161062 | 11053 | 75 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161063 | 11192 | 48 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161064 | 11172 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161065 | 11106 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161066 | 11233 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161067 | 11081 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161068 | 11205 | 70 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161069 | 11069 | 48 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161070 | 11203 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161071 | 11423 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161072 | 11260 | 45 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161073 | 11282 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161074 | 11318 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161075 | 11154 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161076 | 10667 | 69 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161077 | 11310 | 63 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161078 | 11258 | 70 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161079 | 11283 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161080 | 11391 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161081 | 11164 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161082 | 11017 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161083 | 11119 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161084 | 10885 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161085 | 11164 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161086 | 11262 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161087 | 11291 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161088 | 11113 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161089 | 11249 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161090 | 11369 | 45 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161091 | 11294 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161092 | 11292 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161093 | 11054 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161094 | 11260 | 71 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161095 | 10731 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161096 | 11146 | 47 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161097 | 11184 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161098 | 11092 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161099 | 11482 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161100 | 11238 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161101 | 11210 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161102 | 11035 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161103 | 10970 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161104 | 11322 | 69 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161105 | 11350 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161106 | 11271 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161107 | 11666 | 69 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161108 | 11383 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161109 | 11503 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161110 | 10787 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161111 | 11304 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161112 | 11310 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161113 | 11209 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161114 | 11314 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161115 | 11429 | 47 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161116 | 11188 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161117 | 11110 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161118 | 10927 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161119 | 11158 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161120 | 11127 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161121 | 10503 | 62 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161122 | 10848 | 77 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161123 | 11310 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161124 | 11056 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161125 | 11183 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161126 | 11356 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161127 | 11142 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161128 | 10955 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161129 | 11404 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161130 | 11020 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161131 | 11339 | 53 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161132 | 10710 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161133 | 11218 | 47 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161134 | 11190 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161135 | 11301 | 56 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161136 | 11250 | 69 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161137 | 11321 | 60 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161138 | 11087 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161139 | 10955 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161140 | 11077 | 50 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161141 | 11164 | 54 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161142 | 11364 | 63 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161143 | 11065 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161144 | 10888 | 49 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161145 | 11139 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161146 | 11261 | 47 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161147 | 11319 | 61 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161148 | 11451 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161149 | 11442 | 64 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161150 | 11317 | 58 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161151 | 10444 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161152 | 11174 | 44 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161153 | 11097 | 48 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161154 | 11029 | 59 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161155 | 11251 | 51 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161156 | 11397 | 45 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161157 | 11194 | 39 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161158 | 10501 | 52 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161159 | 11379 | 45 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161160 | 11255 | 55 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161161 | 11087 | 57 | +
21.11.2024 | OOD103 | 412 161162 | 10569 | 66 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161163 | 11069 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161164 | 11605 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161165 | 11380 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161166 | 11113 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161167 | 11454 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161168 | 10805 | 51 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161169 | 11515 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161170 | 10834 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161171 | 11663 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161172 | 11550 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161173 | 11481 | 40 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161174 | 11706 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161175 | 11579 | 44 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161176 | 11049 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161177 | 11566 | 45 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161178 | 11403 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161179 | 11413 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161180 | 11593 | 44 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161181 | 11553 | 60 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161182 | 11610 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161183 | 10992 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161184 | 10311 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161185 | 11756 | 42 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161186 | 11310 | 57 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161187 | 11708 | 51 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161188 | 11760 | 48 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161189 | 11466 | 44 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161190 | 11357 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161191 | 11638 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161192 | 11475 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161193 | 11446 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161194 | 11381 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161195 | 11556 | 62 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161196 | 11719 | 45 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161197 | 11664 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161198 | 11474 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161199 | 10034 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161200 | 10487 | 49 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161201 | 10489 | 58 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161202 | 11428 | 44 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161203 | 11653 | 47 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161204 | 11466 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161205 | 11612 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161206 | 10717 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161207 | 11607 | 44 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161208 | 11530 | 56 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161209 | 11444 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161210 | 11787 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161211 | 10786 | 49 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161212 | 11557 | 48 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161213 | 11525 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161214 | 11599 | 46 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161215 | 11622 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161216 | 11310 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161217 | 11400 | 47 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161218 | 11530 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161219 | 11493 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161220 | 11434 | 37 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161221 | 11577 | 52 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161222 | 11585 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161223 | 11430 | 57 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161224 | 11399 | 47 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161225 | 11380 | 39 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161226 | 11673 | 55 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161227 | 10967 | 50 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161228 | 11090 | 53 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161229 | 11470 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161230 | 10728 | 50 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161231 | 11611 | 47 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161232 | 11441 | 48 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161233 | 11566 | 50 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161234 | 11556 | 51 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161235 | 11098 | 59 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161236 | 11460 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161237 | 11326 | 60 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161238 | 11574 | 45 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161239 | 11119 | 48 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161240 | 11318 | 49 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161241 | 11755 | 49 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161242 | 11527 | 57 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161243 | 11659 | 43 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161244 | 11108 | 51 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161245 | 11164 | 54 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161246 | 11465 | 48 | +
22.11.2024 | OOD103 | 412 161247 | 11625 | 49 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161248 | 11710 | 48 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161249 | 11658 | 50 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161250 | 11847 | 62 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161251 | 11701 | 48 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161252 | 11908 | 49 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161253 | 11947 | 46 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161254 | 11637 | 37 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161255 | 11545 | 43 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161256 | 11959 | 45 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161257 | 11688 | 51 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161258 | 11702 | 40 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161259 | 11675 | 49 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161260 | 11782 | 51 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161261 | 11887 | 33 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161262 | 11668 | 41 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161263 | 10906 | 52 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161264 | 11868 | 49 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161265 | 11742 | 43 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161266 | 11680 | 46 | +
26.11.2024 | OOD103 | 412 161267 | 11753 | 44 | +