## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PVM4086
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.11.2024 | OOM103 | V 121701 | 11806 | 88 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121702 | 11688 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121703 | 11909 | 91 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121704 | 11470 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121705 | 11355 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121706 | 11766 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121707 | 11356 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121708 | 11550 | 85 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121709 | 11389 | 90 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121710 | 11542 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121711 | 11649 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121712 | 11872 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121713 | 11366 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121714 | 11452 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121715 | 11672 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121716 | 11686 | 82 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121717 | 11766 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121718 | 11721 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121719 | 11297 | 92 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121720 | 12050 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121721 | 12026 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121722 | 11796 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121723 | 11969 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121724 | 12075 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121725 | 12019 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121726 | 12009 | 90 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121727 | 12151 | 78 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121728 | 11718 | 72 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121729 | 12199 | 84 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121730 | 12169 | 81 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121731 | 11700 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121732 | 11830 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121733 | 11795 | 90 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121734 | 11781 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121735 | 11726 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121736 | 11961 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121737 | 12094 | 87 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121738 | 11937 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121739 | 12015 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121740 | 12020 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121741 | 11755 | 92 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121742 | 12129 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121743 | 12200 | 84 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121744 | 11700 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121745 | 11778 | 94 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121746 | 11769 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121747 | 11822 | 92 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121748 | 12045 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121749 | 12137 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121750 | 11890 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121751 | 11965 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121752 | 11598 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121753 | 11947 | 0 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121754 | 11936 | 88 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121755 | 11820 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121756 | 11787 | 88 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121757 | 12022 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121758 | 11994 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121759 | 12002 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121760 | 11736 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121761 | 11961 | 88 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121762 | 11954 | 84 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121763 | 11769 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121764 | 11583 | 82 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121765 | 12089 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121766 | 12115 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121767 | 11718 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121768 | 12053 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121769 | 11718 | 87 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121770 | 11684 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121771 | 12032 | 91 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121772 | 11699 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121773 | 12207 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121774 | 12173 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121775 | 11987 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121776 | 11607 | 91 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121777 | 12193 | 81 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121778 | 11754 | 93 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121779 | 11972 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121780 | 11549 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121781 | 11721 | 94 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121782 | 12098 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121783 | 11465 | 94 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121784 | 11927 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121785 | 11536 | 92 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121786 | 11943 | 94 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121787 | 11550 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121788 | 11831 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121789 | 11906 | 89 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121790 | 11770 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121791 | 12033 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121792 | 11934 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121793 | 11959 | 92 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121794 | 11739 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121795 | 11738 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121796 | 11863 | 83 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121797 | 11908 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121798 | 11759 | 95 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121799 | 11752 | 83 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121800 | 11637 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121801 | 11863 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121802 | 12048 | 74 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121803 | 11883 | 90 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121804 | 11672 | 84 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121805 | 11663 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121806 | 11517 | 89 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121807 | 11770 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121808 | 11467 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121809 | 11843 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121810 | 11830 | 88 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121811 | 11705 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121812 | 11818 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121813 | 11892 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121814 | 11989 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121815 | 11782 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121816 | 11928 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121817 | 11810 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121818 | 11801 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121819 | 11730 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121820 | 11685 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121821 | 12197 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121822 | 11855 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121823 | 11679 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121824 | 11841 | 94 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121825 | 11542 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121826 | 11593 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121827 | 12079 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121828 | 11638 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121829 | 11927 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121830 | 11875 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121831 | 11751 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121832 | 11907 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121833 | 11493 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121834 | 11964 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121835 | 11646 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121836 | 12019 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121837 | 11758 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121838 | 11916 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121839 | 11856 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121840 | 11675 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121841 | 11541 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121842 | 11914 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121843 | 11759 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121844 | 11878 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121845 | 11858 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121846 | 11609 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121847 | 11529 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121848 | 11799 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121849 | 11835 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121850 | 11904 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121851 | 11792 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121852 | 12081 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121853 | 11901 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121854 | 11770 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121855 | 11646 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121856 | 11668 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121857 | 11684 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121858 | 11829 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121859 | 11848 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121860 | 11692 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121861 | 11997 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121862 | 11657 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121863 | 11670 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121864 | 11726 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121865 | 11851 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121866 | 11828 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121867 | 11857 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121868 | 11753 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121869 | 11686 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121870 | 11888 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121871 | 11719 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121872 | 11655 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121873 | 11830 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121874 | 11836 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121875 | 12009 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121876 | 11847 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121877 | 11903 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121878 | 12001 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121879 | 11597 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121880 | 11986 | 97 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121881 | 11843 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121882 | 12224 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121883 | 11998 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121884 | 11843 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121885 | 11801 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121886 | 11885 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121887 | 11802 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121888 | 12134 | 96 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121889 | 11953 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121890 | 11748 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121891 | 11602 | 98 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121892 | 11709 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121893 | 12225 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121894 | 11664 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121895 | 11928 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121896 | 11989 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121897 | 12007 | 100 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121898 | 11888 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121899 | 12005 | 99 | +
27.11.2024 | OOM103 | V 121900 | 12143 | 97 | +