## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4088
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118186 | 11416 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118187 | 11510 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118188 | 11632 | 34 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118189 | 11159 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118190 | 11375 | 35 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118191 | 11076 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118192 | 10948 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118193 | 11461 | 32 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118194 | 11746 | 32 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118195 | 11635 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118196 | 11662 | 33 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118197 | 11373 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118198 | 11424 | 32 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118199 | 11456 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118200 | 10613 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118201 | 11295 | 35 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118202 | 10906 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118203 | 11525 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118204 | 11598 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118205 | 11445 | 34 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118206 | 11372 | 33 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118207 | 11414 | 31 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118208 | 11122 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118209 | 11736 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118210 | 11560 | 34 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118211 | 11419 | 26 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118212 | 11687 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118213 | 11447 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118214 | 11444 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118215 | 11310 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118216 | 10945 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118217 | 11407 | 32 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118218 | 11722 | 33 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118219 | 11405 | 35 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118220 | 11225 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118221 | 11602 | 33 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118222 | 11434 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118223 | 11211 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118224 | 11605 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118225 | 11608 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118226 | 11472 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118227 | 11641 | 31 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118228 | 11663 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118229 | 11455 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118230 | 11179 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118231 | 11493 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118232 | 11503 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118233 | 11007 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118234 | 11777 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118235 | 11691 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118236 | 11463 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118237 | 11649 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118238 | 11451 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118239 | 11245 | 35 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118240 | 11349 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118241 | 11748 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118242 | 11682 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118243 | 11602 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118244 | 11573 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118245 | 11478 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118246 | 11455 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118247 | 10858 | 47 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118248 | 11094 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118249 | 11296 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118250 | 11011 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118251 | 11699 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118252 | 11392 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118253 | 11405 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118254 | 11237 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-ISC | ISC 118255 | 11357 | 41 | +