## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4091
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.11.2024 | OOA101-V | 103551 | 11921 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103552 | 12292 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103553 | 12377 | 38 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103554 | 12022 | 38 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103555 | 12126 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103556 | 11968 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103557 | 11796 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103558 | 12242 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103559 | 12356 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103560 | 12064 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103561 | 12287 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103562 | 11936 | 40 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103563 | 12015 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103564 | 11841 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103565 | 11724 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103566 | 12038 | 25 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103567 | 11674 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103568 | 11650 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103569 | 12255 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103570 | 12537 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103571 | 12359 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103572 | 12524 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103573 | 12416 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103574 | 11571 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103575 | 12415 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103576 | 12287 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103577 | 12085 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103578 | 12339 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103579 | 12411 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103580 | 11662 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103581 | 11635 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103582 | 12108 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103583 | 12360 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103584 | 11734 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103585 | 12555 | 37 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103586 | 11750 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103587 | 11917 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103588 | 11782 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103589 | 11878 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103590 | 11857 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103591 | 12101 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103592 | 11792 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103593 | 12075 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103594 | 11882 | 24 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103595 | 11707 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103596 | 11647 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103597 | 11959 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103598 | 12018 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103599 | 11871 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103600 | 12828 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103601 | 12265 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103602 | 12164 | 25 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103603 | 12562 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103604 | 11789 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103605 | 11953 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103606 | 11802 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103607 | 12406 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103608 | 12007 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103609 | 11721 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103610 | 12515 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103611 | 12907 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103612 | 11837 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103613 | 12315 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103614 | 12595 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103615 | 12737 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103616 | 12573 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103617 | 11071 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103618 | 12560 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103619 | 12485 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103620 | 12073 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103621 | 11878 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103622 | 12409 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103623 | 12990 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103624 | 12712 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103625 | 12009 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103626 | 11787 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103627 | 12207 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103628 | 12566 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103629 | 11931 | 28 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103630 | 12138 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103631 | 12496 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103632 | 11720 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103633 | 12073 | 34 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103634 | 12776 | 39 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103635 | 12211 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103636 | 11677 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103637 | 11990 | 35 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103638 | 12424 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103639 | 12358 | 27 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103640 | 11859 | 24 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103641 | 11735 | 33 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103642 | 12083 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103643 | 11477 | 29 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103644 | 11941 | 31 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103645 | 12611 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103646 | 12305 | 30 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103647 | 12602 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103648 | 11882 | 26 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103649 | 11758 | 32 | +
29.11.2024 | OOA101-V | 103650 | 12299 | 30 | +