## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3795
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157799 | 10438 | 64 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157800 | 10798 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157801 | 11193 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157802 | 11147 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157803 | 11243 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157804 | 11155 | 47 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157805 | 10698 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157806 | 11353 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157807 | 11308 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157808 | 10904 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157809 | 10876 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157810 | 11218 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157811 | 10816 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157812 | 11232 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157813 | 11215 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157814 | 11514 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157815 | 11391 | 63 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157816 | 10305 | 47 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157817 | 11405 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157818 | 11407 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157819 | 11427 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157820 | 10924 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157821 | 11367 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157822 | 11148 | 47 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157823 | 11549 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157824 | 11262 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157825 | 10290 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157826 | 11428 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157827 | 11291 | 48 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157828 | 11561 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157829 | 11319 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157830 | 11245 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157831 | 11163 | 60 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157832 | 10450 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157833 | 11275 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157834 | 11317 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157835 | 11400 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157836 | 11470 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157837 | 10775 | 49 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157838 | 11378 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157839 | 11406 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157840 | 11217 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157841 | 11005 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157842 | 10986 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157843 | 11318 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157844 | 11165 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157845 | 11199 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157846 | 11302 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157847 | 11052 | 59 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157848 | 10989 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157849 | 11295 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157850 | 11359 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157851 | 11394 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157852 | 11194 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157853 | 11177 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157854 | 11402 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157855 | 11292 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157856 | 11233 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157857 | 11183 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157858 | 10653 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157859 | 11384 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157860 | 10337 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157861 | 11404 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157862 | 11110 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157863 | 11334 | 62 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157864 | 11384 | 34 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157865 | 11207 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157866 | 11294 | 37 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157867 | 11227 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157868 | 11409 | 32 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157869 | 11356 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157870 | 10832 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157871 | 11321 | 40 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157872 | 10950 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157873 | 10895 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157874 | 11221 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157875 | 11543 | 46 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157876 | 11273 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157877 | 10867 | 48 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157878 | 11227 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157879 | 10836 | 64 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157880 | 11129 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157881 | 11372 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157882 | 11406 | 50 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157883 | 11358 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157884 | 11210 | 33 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157885 | 11444 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157886 | 11369 | 38 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157887 | 11379 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157888 | 11505 | 34 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157889 | 11358 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157890 | 11508 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157891 | 11463 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157892 | 11309 | 64 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157893 | 11452 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157894 | 11287 | 39 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157895 | 11330 | 45 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157896 | 11238 | 42 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157897 | 11377 | 43 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157898 | 11421 | 36 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157899 | 11224 | 41 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157900 | 11403 | 63 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157901 | 11331 | 44 | +
28.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157902 | 11472 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157903 | 11163 | 53 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157904 | 11220 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157905 | 10328 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157906 | 11430 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157907 | 10915 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157908 | 11195 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157909 | 11119 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157910 | 11183 | 32 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157911 | 11314 | 33 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157912 | 11321 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157913 | 11342 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157914 | 11157 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157915 | 10280 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157916 | 11325 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157917 | 11350 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157918 | 11107 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157919 | 11398 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157920 | 11278 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157921 | 11139 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157922 | 11237 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157923 | 10198 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157924 | 11039 | 31 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157925 | 10917 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157926 | 11341 | 31 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157927 | 10423 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157928 | 11167 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157929 | 11102 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157930 | 10936 | 49 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157931 | 11258 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157932 | 11370 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157933 | 10524 | 47 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157934 | 11409 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157935 | 11446 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157936 | 11246 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157937 | 10456 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157938 | 11298 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157939 | 10854 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157940 | 11325 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157941 | 11189 | 33 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157942 | 11364 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157943 | 10496 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157944 | 11255 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157945 | 11168 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157946 | 11049 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157947 | 11290 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157948 | 10939 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157949 | 10713 | 45 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157950 | 11195 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157951 | 11403 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157952 | 10704 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157953 | 11326 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157954 | 11324 | 33 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157955 | 11372 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157956 | 10404 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157957 | 11437 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157958 | 11366 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157959 | 11272 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157960 | 11313 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157961 | 11385 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157962 | 11231 | 32 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157963 | 11009 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157964 | 10931 | 44 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157965 | 11378 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157966 | 11911 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157967 | 11227 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157968 | 11345 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157969 | 11358 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157970 | 11223 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157971 | 11322 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157972 | 11338 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157973 | 11003 | 45 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157974 | 11327 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157975 | 11452 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157976 | 11378 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157977 | 10703 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157978 | 10541 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157979 | 11395 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157980 | 11434 | 32 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157981 | 11197 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157982 | 10979 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157983 | 10448 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157984 | 11470 | 33 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157985 | 11403 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157986 | 11480 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157987 | 11256 | 43 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157988 | 10338 | 44 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157989 | 11285 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157990 | 11259 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157991 | 11246 | 43 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157992 | 10546 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157993 | 11314 | 43 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157994 | 10789 | 44 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157995 | 11340 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157996 | 11203 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157997 | 10931 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157998 | 11404 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 157999 | 11326 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158000 | 11285 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158001 | 11192 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158002 | 10767 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158003 | 10997 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158004 | 11140 | 44 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158005 | 11399 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158006 | 11521 | 30 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158007 | 11200 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158008 | 10580 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158009 | 10703 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158010 | 11153 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158011 | 11213 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158012 | 10444 | 47 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158013 | 11377 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158014 | 11206 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158015 | 10825 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158016 | 11484 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158017 | 11252 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158018 | 11517 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158019 | 11345 | 40 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158020 | 11248 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158021 | 11443 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158022 | 11265 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158023 | 11442 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158024 | 11284 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158025 | 11281 | 43 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158026 | 11423 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158027 | 11372 | 30 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158028 | 11480 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158029 | 11457 | 35 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158030 | 11212 | 32 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158031 | 11511 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158032 | 11272 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158033 | 10498 | 44 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158034 | 11203 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158035 | 11136 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158036 | 11340 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158037 | 10549 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158038 | 11265 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158039 | 11088 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158040 | 10719 | 43 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158041 | 11463 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158042 | 10679 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158043 | 11435 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158044 | 11653 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158045 | 11293 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158046 | 11379 | 36 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158047 | 10965 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158048 | 11387 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158049 | 11301 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158050 | 11478 | 33 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158051 | 11247 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158052 | 11241 | 38 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158053 | 11191 | 34 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158054 | 11398 | 42 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158055 | 11314 | 41 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158056 | 11290 | 37 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158057 | 11024 | 39 | +
29.11.2024 | OOD103-2V | JJ 158058 | 11650 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158059 | 11322 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158060 | 11317 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158061 | 11372 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158062 | 10888 | 48 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158063 | 11299 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158064 | 10725 | 47 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158065 | 11315 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158066 | 11182 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158067 | 10976 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158068 | 11308 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158069 | 11191 | 43 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158070 | 11945 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158071 | 11262 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158072 | 11384 | 43 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158073 | 11283 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158074 | 11501 | 32 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158075 | 11219 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158076 | 11112 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158077 | 11342 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158078 | 11392 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158079 | 11357 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158080 | 10630 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158081 | 11471 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158082 | 11377 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158083 | 11441 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158084 | 11428 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158085 | 10598 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158086 | 11446 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158087 | 11428 | 43 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158088 | 10367 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158089 | 11390 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158090 | 11391 | 33 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158091 | 10386 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158092 | 11304 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158093 | 11301 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158094 | 11040 | 43 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158095 | 11474 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158096 | 10282 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158097 | 11183 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158098 | 11227 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158099 | 11398 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158100 | 11270 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158101 | 11523 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158102 | 11389 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158103 | 11170 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158104 | 11199 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158105 | 10366 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158106 | 11436 | 34 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158107 | 11372 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158108 | 11300 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158109 | 11203 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158110 | 11186 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158111 | 10983 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158112 | 11285 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158113 | 11008 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158114 | 11283 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158115 | 11180 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158116 | 11344 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158117 | 11403 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158118 | 11324 | 45 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158119 | 11338 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158120 | 11258 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158121 | 11149 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158122 | 12152 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158123 | 10571 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158124 | 11232 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158125 | 11268 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158126 | 11245 | 43 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158127 | 11365 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158128 | 10728 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158129 | 11329 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158130 | 10835 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158131 | 11319 | 46 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158132 | 11322 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158133 | 11270 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158134 | 11443 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158135 | 11288 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158136 | 11527 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158137 | 10527 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158138 | 11325 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158139 | 11421 | 33 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158140 | 11361 | 33 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158141 | 10473 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158142 | 10352 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158143 | 11253 | 33 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158144 | 11266 | 31 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158145 | 11325 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158146 | 11195 | 30 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158147 | 11317 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158148 | 11293 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158149 | 11413 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158150 | 11430 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158151 | 11268 | 43 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158152 | 11323 | 34 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158153 | 10929 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158154 | 10492 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158155 | 11233 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158156 | 11292 | 46 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158157 | 11275 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158158 | 11426 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158159 | 10984 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158160 | 11230 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158161 | 11200 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158162 | 11240 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158163 | 11302 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158164 | 11255 | 41 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158165 | 11217 | 39 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158166 | 11384 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158167 | 11310 | 30 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158168 | 11269 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158169 | 11277 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158170 | 11340 | 33 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158171 | 11379 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158172 | 11283 | 28 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158173 | 11352 | 35 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158174 | 11164 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158175 | 11323 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158176 | 11486 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158177 | 11232 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158178 | 11376 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158179 | 11272 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158180 | 11444 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158181 | 11452 | 26 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158182 | 10847 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158183 | 10760 | 38 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158184 | 11406 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158185 | 10912 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158186 | 11435 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158187 | 10865 | 45 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158188 | 11417 | 36 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158189 | 11424 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158190 | 11107 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158191 | 11315 | 31 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158192 | 11022 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158193 | 10927 | 37 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158194 | 11179 | 44 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158195 | 11186 | 40 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158196 | 10921 | 42 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158197 | 11243 | 34 | +
02.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158198 | 11386 | 42 | +