Specification comparison between 

VM-2160 & VM-2160 SMARTsat
	
	
	VM-2160 SMARTsat

(0012165)


	VM-2160

(0012160)



	Motion tolerant
	
	YES


	NO

	Measurement range
	SpO2
	0 – 100%


	0 – 100%

	
	Pulse rate
	20 – 300 bpm


	20 – 300 bpm

	
	Perfusion
	0.1 – 20% (no motion)


	0.2 – 20% (no motion)

	Accuracy
	SpO2
	60 – 100% +/- 2 Arms (no motion)


	70 – 100% +/- 2%

	
	
	60 – 100% +/- 3 Arms (motion conditions)


	

	
	
	60 – 100% +/- 2 Arms (low perfusion, no motion)


	

	
	Pulse rate
	20 – 300 bpm +/- 2 bpm (no motion)


	+/- 1 digit (<100 bpm), +/- 1% (>100 bpm)


