## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4098
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105829 | 11319 | 51 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105830 | 11402 | 34 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105831 | 10625 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105832 | 11151 | 33 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105833 | 11349 | 35 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105834 | 10665 | 38 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105835 | 11248 | 38 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105836 | 11515 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105837 | 11290 | 34 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105838 | 11366 | 40 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105839 | 11520 | 34 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105840 | 11441 | 38 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105841 | 11272 | 29 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105842 | 11335 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105843 | 10908 | 40 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105844 | 11319 | 34 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105845 | 11439 | 58 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105846 | 11388 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105847 | 11364 | 38 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105848 | 11393 | 43 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105849 | 10448 | 42 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105850 | 11316 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105851 | 11322 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105852 | 10587 | 45 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105853 | 11466 | 34 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105854 | 11347 | 42 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105855 | 11465 | 38 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105856 | 11187 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105857 | 11345 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105858 | 11414 | 43 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105859 | 11431 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105860 | 11232 | 59 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105861 | 11435 | 58 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105862 | 10922 | 42 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105863 | 11227 | 39 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105864 | 11369 | 39 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105865 | 10797 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105866 | 11096 | 43 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105867 | 11307 | 39 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105868 | 11342 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105869 | 10799 | 47 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105870 | 11226 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105871 | 11354 | 41 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105872 | 11181 | 39 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105873 | 10325 | 45 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105874 | 11112 | 38 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105875 | 11356 | 44 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105876 | 11269 | 57 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105877 | 11174 | 37 | +
04.12.2024 | OOD103 | M3S 105878 | 11207 | 34 | +