## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
11.12.2024 | OOA101-V | D 113270 | 12720 | 60051 | 184 | -1,09 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113271 | 12143 | 57258 | 191 | -1,21 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113272 | 12902 | 61305 | 187 | -0,45 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113273 | 12423 | 58818 | 186 | -0,81 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113274 | 12321 | 58585 | 192 | -0,39 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113275 | 12669 | 59810 | 191 | -1,10 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113276 | 12207 | 57318 | 194 | -1,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113277 | 12552 | 58927 | 195 | -1,65 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113278 | 12512 | 58987 | 186 | -1,23 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113279 | 12975 | 61274 | 187 | -1,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113280 | 12761 | 60108 | 199 | -1,32 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113281 | 12467 | 58699 | 178 | -1,36 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113282 | 12970 | 61353 | 183 | -0,90 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113283 | 12296 | 57835 | 182 | -1,46 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113284 | 12060 | 57415 | 191 | -0,26 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113285 | 11775 | 55650 | 194 | -0,99 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113286 | 10331 | 49367 | 183 | 0,11 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113287 | 12099 | 57118 | 187 | -1,10 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113288 | 12170 | 57888 | 183 | -0,35 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113289 | 11630 | 55316 | 193 | -0,35 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113290 | 12377 | 58321 | 194 | -1,28 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113291 | 12184 | 57493 | 185 | -1,14 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113292 | 12453 | 58716 | 188 | -1,22 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113293 | 12295 | 58270 | 199 | -0,71 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113294 | 11676 | 55680 | 183 | -0,10 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113295 | 12008 | 57379 | 181 | 0,11 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113296 | 12090 | 57440 | 196 | -0,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113297 | 12502 | 59318 | 189 | -0,60 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113298 | 12014 | 56769 | 189 | -1,01 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113299 | 11709 | 55536 | 196 | -0,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113300 | 12045 | 57716 | 186 | 0,39 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113301 | 12254 | 57980 | 193 | -0,87 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113302 | 12065 | 57638 | 200 | 0,08 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113303 | 11665 | 55578 | 188 | -0,18 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113304 | 11267 | 53571 | 193 | -0,39 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113305 | 11699 | 55639 | 196 | -0,36 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113306 | 11657 | 55378 | 185 | -0,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113307 | 12439 | 59026 | 179 | -0,59 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113308 | 12187 | 57746 | 200 | -0,73 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113309 | 11980 | 56744 | 195 | -0,77 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113310 | 11432 | 54613 | 197 | 0,08 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113311 | 11481 | 54276 | 196 | -0,96 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113312 | 12150 | 57825 | 195 | -0,29 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113313 | 12363 | 58734 | 193 | -0,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113314 | 11486 | 54540 | 187 | -0,52 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113315 | 12247 | 58012 | 191 | -0,76 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113316 | 12298 | 58075 | 199 | -1,07 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113317 | 12351 | 58807 | 183 | -0,25 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113318 | 12237 | 57986 | 185 | -0,73 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113319 | 11761 | 56078 | 200 | -0,11 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113320 | 12320 | 58162 | 197 | -1,10 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113321 | 11635 | 55305 | 198 | -0,42 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113322 | 11428 | 54524 | 180 | -0,05 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113323 | 12398 | 59051 | 195 | -0,22 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113324 | 11521 | 54676 | 187 | -0,58 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113325 | 12115 | 57645 | 182 | -0,32 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113326 | 11950 | 56898 | 193 | -0,25 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113327 | 11554 | 54909 | 198 | -0,44 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113328 | 12046 | 57092 | 193 | -0,71 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113329 | 10173 | 48403 | 181 | -0,32 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113330 | 11699 | 55701 | 190 | -0,25 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113331 | 12179 | 57737 | 180 | -0,68 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113332 | 11686 | 55623 | 195 | -0,28 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113333 | 11646 | 55361 | 179 | -0,41 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113334 | 11777 | 55939 | 193 | -0,49 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113335 | 12229 | 57852 | 190 | -0,89 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113336 | 12228 | 57801 | 178 | -0,97 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113337 | 12136 | 57455 | 186 | -0,82 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113338 | 12453 | 58918 | 190 | -0,88 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113339 | 12644 | 59370 | 182 | -1,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113340 | 12341 | 58600 | 178 | -0,52 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113341 | 12546 | 59066 | 180 | -1,37 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113342 | 12197 | 58071 | 192 | -0,26 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113343 | 11627 | 55403 | 188 | -0,17 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113344 | 11811 | 56041 | 198 | -0,60 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113345 | 12329 | 57696 | 182 | -1,96 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113346 | 11787 | 55968 | 192 | -0,52 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113347 | 12631 | 59512 | 183 | -1,29 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113348 | 11953 | 56917 | 193 | -0,24 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113349 | 11557 | 54823 | 185 | -0,62 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113350 | 11881 | 56892 | 194 | 0,32 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113351 | 12240 | 58059 | 189 | -0,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113352 | 11627 | 54991 | 194 | -0,92 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113353 | 11920 | 56491 | 191 | -0,71 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113354 | 12245 | 58330 | 179 | -0,20 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113355 | 11995 | 57172 | 182 | -0,15 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113356 | 11759 | 56179 | 189 | 0,09 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113357 | 12276 | 58760 | 189 | 0,28 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113358 | 11331 | 54380 | 187 | 0,54 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113359 | 12287 | 57793 | 194 | -1,46 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113360 | 11855 | 56196 | 192 | -0,69 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113361 | 12162 | 57525 | 196 | -0,91 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113362 | 12979 | 61543 | 189 | -0,66 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113363 | 12740 | 60430 | 189 | -0,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113364 | 12253 | 58500 | 195 | 0,02 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113365 | 12356 | 59089 | 196 | 0,19 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113366 | 11910 | 56728 | 189 | -0,21 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113367 | 12412 | 59069 | 185 | -0,30 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113368 | 11870 | 56692 | 189 | 0,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113369 | 12063 | 56734 | 187 | -1,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113370 | 12137 | 57660 | 189 | -0,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113371 | 12532 | 59697 | 196 | -0,20 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113372 | 11482 | 54517 | 185 | -0,53 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113373 | 11830 | 56115 | 184 | -0,62 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113374 | 12348 | 58550 | 198 | -0,66 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113375 | 11774 | 55497 | 194 | -1,25 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113376 | 11684 | 55363 | 185 | -0,73 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113377 | 12333 | 58622 | 183 | -0,42 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113378 | 11814 | 56253 | 187 | -0,24 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113379 | 11659 | 55393 | 190 | -0,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113380 | 12169 | 58191 | 199 | 0,18 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113381 | 11560 | 54853 | 200 | -0,59 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113382 | 12586 | 59731 | 195 | -0,57 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113383 | 11889 | 56552 | 194 | -0,35 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113384 | 11456 | 54519 | 181 | -0,30 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113385 | 12383 | 58675 | 193 | -0,73 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113386 | 11811 | 56349 | 195 | -0,05 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113387 | 11640 | 55356 | 194 | -0,37 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113388 | 12178 | 57688 | 190 | -0,76 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113389 | 12311 | 58545 | 185 | -0,37 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113390 | 12246 | 57836 | 193 | -1,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113391 | 11700 | 55519 | 189 | -0,59 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113392 | 12096 | 57557 | 181 | -0,31 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113393 | 12362 | 58756 | 186 | -0,43 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113394 | 12309 | 58239 | 189 | -0,88 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113395 | 12325 | 58640 | 180 | -0,32 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113396 | 11641 | 55496 | 179 | -0,12 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113397 | 11881 | 56408 | 185 | -0,54 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113398 | 12362 | 58889 | 186 | -0,20 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113399 | 11575 | 55039 | 194 | -0,38 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113400 | 11472 | 54754 | 184 | -0,01 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113401 | 11708 | 55785 | 184 | -0,18 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113402 | 12607 | 59530 | 193 | -1,07 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113403 | 12412 | 59021 | 184 | -0,38 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113404 | 11954 | 56604 | 180 | -0,80 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113405 | 11493 | 54451 | 200 | -0,74 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113406 | 11688 | 55631 | 200 | -0,28 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113407 | 12273 | 57375 | 189 | -2,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113408 | 12375 | 57638 | 198 | -2,42 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113409 | 12258 | 57889 | 191 | -1,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113410 | 12200 | 57023 | 197 | -2,08 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113411 | 12324 | 57797 | 191 | -1,75 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113412 | 11804 | 55237 | 193 | -1,96 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113413 | 12336 | 57483 | 189 | -2,38 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113414 | 12663 | 59454 | 191 | -1,64 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113415 | 12146 | 56651 | 194 | -2,29 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113416 | 12242 | 57186 | 198 | -2,14 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113417 | 12140 | 56755 | 199 | -2,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113418 | 11643 | 54668 | 189 | -1,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113419 | 12504 | 58128 | 198 | -2,61 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113420 | 11586 | 54348 | 195 | -1,73 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113421 | 12849 | 59873 | 195 | -2,38 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113422 | 12129 | 57064 | 189 | -1,44 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113423 | 11985 | 56142 | 192 | -1,86 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113424 | 11888 | 55587 | 186 | -2,04 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113425 | 12363 | 57762 | 192 | -2,12 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113426 | 12368 | 58401 | 189 | -1,07 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113427 | 12292 | 57904 | 199 | -1,31 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113428 | 11989 | 56273 | 196 | -1,67 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113429 | 12352 | 57626 | 191 | -2,26 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113430 | 12085 | 56803 | 193 | -1,53 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113431 | 11355 | 53377 | 191 | -1,52 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113432 | 11517 | 54365 | 187 | -1,11 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113433 | 11990 | 56503 | 187 | -1,27 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113434 | 12154 | 56532 | 199 | -2,56 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113435 | 12170 | 56458 | 190 | -2,81 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113436 | 12023 | 56340 | 185 | -1,83 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113437 | 12512 | 58394 | 190 | -2,23 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113438 | 11799 | 55304 | 195 | -1,80 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113439 | 11642 | 54178 | 183 | -2,51 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113440 | 12463 | 57915 | 191 | -2,65 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113441 | 11973 | 56312 | 187 | -1,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113442 | 12228 | 57665 | 197 | -1,20 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113443 | 12317 | 57946 | 197 | -1,44 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113444 | 11912 | 56318 | 199 | -0,95 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113445 | 11992 | 56665 | 192 | -1,01 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113446 | 12049 | 56178 | 184 | -2,32 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113447 | 12438 | 58396 | 195 | -1,64 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113448 | 12597 | 58771 | 200 | -2,26 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113449 | 12078 | 56505 | 193 | -1,99 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113450 | 12564 | 58478 | 187 | -2,49 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113451 | 11641 | 54331 | 186 | -2,22 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113452 | 12113 | 56675 | 189 | -1,98 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113453 | 12357 | 57768 | 184 | -2,06 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113454 | 12618 | 58553 | 191 | -2,78 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113455 | 12367 | 57652 | 189 | -2,34 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113456 | 12590 | 59004 | 197 | -1,82 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113457 | 11786 | 54957 | 192 | -2,31 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113458 | 11678 | 54487 | 197 | -2,25 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113459 | 12530 | 58600 | 185 | -2,02 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113460 | 11988 | 55923 | 193 | -2,27 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113461 | 11753 | 54724 | 198 | -2,45 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113462 | 12422 | 58129 | 185 | -1,96 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113463 | 12297 | 57326 | 183 | -2,34 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113464 | 11668 | 54495 | 195 | -2,15 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113465 | 12279 | 57211 | 190 | -2,39 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113466 | 12200 | 56995 | 196 | -2,13 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113467 | 11899 | 55462 | 190 | -2,35 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113468 | 12415 | 57798 | 192 | -2,47 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113469 | 11984 | 55995 | 194 | -2,11 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113470 | 12160 | 57083 | 185 | -1,65 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113471 | 12061 | 56300 | 194 | -2,21 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113472 | 12644 | 58800 | 195 | -2,57 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113473 | 11751 | 55015 | 191 | -1,92 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113474 | 12229 | 56856 | 197 | -2,60 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113475 | 12459 | 58029 | 196 | -2,42 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113476 | 11583 | 54169 | 194 | -2,02 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113477 | 11507 | 53743 | 187 | -2,15 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113478 | 12316 | 57813 | 198 | -1,66 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113479 | 11683 | 55021 | 196 | -1,34 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113480 | 11968 | 55932 | 186 | -2,09 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113481 | 12380 | 57578 | 184 | -2,56 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113482 | 12069 | 56603 | 200 | -1,75 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113483 | 11523 | 53989 | 189 | -1,84 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113484 | 11854 | 55140 | 191 | -2,55 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113485 | 11708 | 54600 | 193 | -2,30 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113486 | 11741 | 55105 | 190 | -1,67 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113487 | 12220 | 57018 | 190 | -2,25 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113488 | 11694 | 54742 | 199 | -1,93 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113489 | 12319 | 57485 | 186 | -2,24 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113490 | 11837 | 55550 | 196 | -1,68 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113491 | 11601 | 54144 | 189 | -2,22 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113492 | 11883 | 55726 | 198 | -1,75 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113493 | 12321 | 57117 | 193 | -2,88 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113494 | 11706 | 54713 | 196 | -2,08 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113495 | 12263 | 56993 | 196 | -2,63 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113496 | 12536 | 58280 | 196 | -2,60 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113497 | 12131 | 56970 | 190 | -1,61 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113498 | 12524 | 58183 | 195 | -2,67 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113499 | 12019 | 55746 | 186 | -2,83 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113500 | 12008 | 55843 | 189 | -2,57 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113501 | 12416 | 57793 | 197 | -2,48 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113502 | 12333 | 57346 | 197 | -2,59 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113503 | 12208 | 56883 | 200 | -2,38 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113504 | 11743 | 54994 | 188 | -1,89 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113505 | 12165 | 56609 | 189 | -2,51 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113506 | 12162 | 56648 | 188 | -2,42 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113507 | 12209 | 56855 | 193 | -2,44 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113508 | 12119 | 56491 | 187 | -2,35 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113509 | 12181 | 57199 | 187 | -1,62 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113510 | 11791 | 55019 | 200 | -2,24 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113511 | 11642 | 54431 | 187 | -2,05 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113512 | 12387 | 57671 | 198 | -2,46 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113513 | 12288 | 57040 | 187 | -2,75 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113514 | 12178 | 56563 | 187 | -2,69 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113515 | 11703 | 54460 | 185 | -2,51 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113516 | 12088 | 56437 | 192 | -2,19 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113517 | 12179 | 56573 | 185 | -2,69 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113518 | 12375 | 57791 | 184 | -2,16 | +
11.12.2024 | OOA101-V | D 113519 | 11887 | 55123 | 185 | -2,85 | +