## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4141
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.12.2024 | OOD103 | SR 100961 | 11540 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100962 | 10651 | 37 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100963 | 11587 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100964 | 11665 | 43 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100965 | 11578 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100966 | 11350 | 28 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100967 | 11794 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100968 | 11683 | 44 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100969 | 11090 | 37 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100970 | 11343 | 34 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100971 | 11396 | 32 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100972 | 11337 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100973 | 11477 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100974 | 11454 | 32 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100975 | 11683 | 35 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100976 | 11619 | 30 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100977 | 11508 | 40 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100978 | 10880 | 45 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100979 | 11736 | 42 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100980 | 11659 | 37 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100981 | 11452 | 34 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100982 | 11787 | 34 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100983 | 11605 | 35 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100984 | 11591 | 29 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100985 | 11406 | 42 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100986 | 11723 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100987 | 11254 | 42 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100988 | 11405 | 40 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100989 | 11426 | 36 | +
11.12.2024 | OOD103 | SR 100990 | 11582 | 41 | +