## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4067
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
11.12.2024 | OOM201 | V 125001 | 19300 | 306 | 86094 | 6690 | +
11.12.2024 | OOM201 | V 125002 | 19737 | 260 | 92485 | 6130 | +
11.12.2024 | OOM201 | V 125003 | 19520 | 273 | 87901 | 6610 | +
11.12.2024 | OOM201 | V 125004 | 19032 | 291 | 87827 | 6850 | +
11.12.2024 | OOM201 | V 125005 | 19735 | 314 | 89043 | 6390 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125006 | 19271 | 347 | 19284 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125007 | 18602 | 349 | 19090 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125008 | 17763 | 346 | 18574 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125009 | 17803 | 348 | 17730 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125010 | 19269 | 350 | 18837 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125011 | 18943 | 343 | 17577 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125012 | 19113 | 349 | 18738 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125013 | 19415 | 350 | 18667 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125014 | 20334 | 348 | 19869 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125015 | 17526 | 347 | 17882 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125016 | 18432 | 347 | 18050 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125017 | 18559 | 349 | 19310 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125018 | 19095 | 349 | 18858 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125019 | 17969 | 348 | 18060 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125020 | 18844 | 350 | 18648 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125021 | 18793 | 349 | 18850 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125022 | 17840 | 350 | 18541 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125023 | 19351 | 350 | 18682 | 346 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125024 | 18871 | 349 | 18813 | 346 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125025 | 18978 | 350 | 19290 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125026 | 18388 | 347 | 18955 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125027 | 19732 | 347 | 18806 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125028 | 18866 | 350 | 19471 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125029 | 20010 | 344 | 18372 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125030 | 18794 | 349 | 18757 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125031 | 19141 | 350 | 18272 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125032 | 19179 | 348 | 18772 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125033 | 19133 | 346 | 18474 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125034 | 19078 | 350 | 19324 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125035 | 19761 | 350 | 18417 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125036 | 17649 | 348 | 18229 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125037 | 18184 | 348 | 18825 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125038 | 19974 | 349 | 19599 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125039 | 18922 | 347 | 19051 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125040 | 18869 | 348 | 18270 | 346 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125041 | 19066 | 350 | 19457 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125042 | 19143 | 346 | 19654 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125043 | 19485 | 349 | 18136 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125044 | 18895 | 348 | 18394 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125045 | 18880 | 348 | 18063 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125046 | 17869 | 346 | 18303 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125047 | 18417 | 348 | 18409 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125048 | 18214 | 348 | 18895 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125049 | 19756 | 348 | 18675 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125050 | 17743 | 346 | 18122 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125051 | 19628 | 348 | 18894 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125052 | 19545 | 347 | 19337 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125053 | 19467 | 350 | 18811 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125054 | 17969 | 348 | 18395 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125055 | 19953 | 346 | 19704 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125056 | 20178 | 349 | 18864 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125057 | 18825 | 350 | 18967 | 345 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125058 | 18812 | 346 | 19117 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125059 | 19610 | 349 | 19080 | 346 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125060 | 19275 | 157 | 92906 | 6380 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125061 | 18851 | 195 | 87323 | 6870 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125062 | 18867 | 156 | 89355 | 6280 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125063 | 18592 | 191 | 86390 | 7030 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125064 | 19218 | 217 | 89643 | 6330 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125065 | 18073 | 152 | 84738 | 7490 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125066 | 19137 | 350 | 19518 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125067 | 18520 | 347 | 18004 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125068 | 19097 | 347 | 18043 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125069 | 18254 | 346 | 18206 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125070 | 19450 | 348 | 19537 | 345 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125071 | 19229 | 348 | 19043 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125072 | 19275 | 347 | 19620 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125073 | 19429 | 348 | 19360 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125074 | 18981 | 348 | 19114 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125075 | 19064 | 348 | 18895 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125076 | 18105 | 347 | 18674 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125077 | 18289 | 349 | 18106 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125078 | 19565 | 348 | 18660 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125079 | 18722 | 348 | 19215 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125080 | 19534 | 345 | 19506 | 345 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125081 | 19189 | 344 | 19043 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125082 | 19019 | 349 | 18824 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125083 | 18688 | 347 | 18275 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125084 | 17825 | 350 | 18289 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125085 | 20577 | 348 | 20201 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125086 | 18724 | 349 | 18766 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125087 | 18696 | 348 | 19386 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125088 | 19089 | 347 | 18475 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125089 | 19213 | 350 | 18614 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125090 | 19215 | 350 | 18923 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125091 | 19475 | 350 | 19512 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125092 | 18247 | 349 | 18468 | 348 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125093 | 19152 | 349 | 19232 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125094 | 18146 | 347 | 18574 | 345 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125095 | 18669 | 348 | 17894 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125096 | 19214 | 349 | 18571 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125097 | 18034 | 346 | 17994 | 349 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125098 | 18354 | 349 | 18479 | 350 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125099 | 18333 | 349 | 17870 | 347 | +
12.12.2024 | OOM201 | V 125100 | 18968 | 350 | 19125 | 348 | +