## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4107
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.12.2024 | OOM202 | V 104851 | 15244 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104852 | 15005 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104853 | 15028 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104854 | 15202 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104855 | 15015 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104856 | 15114 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104857 | 14905 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104858 | 15008 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104859 | 15022 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104860 | 14782 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104861 | 15429 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104862 | 15140 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104863 | 15188 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104864 | 15229 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104865 | 14988 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104866 | 15011 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104867 | 15226 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104868 | 14817 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104869 | 14978 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104870 | 14545 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104871 | 15326 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104872 | 15040 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104873 | 14721 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104874 | 14722 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104875 | 14501 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104876 | 15086 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104877 | 15234 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104878 | 15248 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104879 | 15013 | 196 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104880 | 15038 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104881 | 15088 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104882 | 14561 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104883 | 14706 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104884 | 15017 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104885 | 14707 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104886 | 14815 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104887 | 15145 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104888 | 14757 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104889 | 14855 | 195 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104890 | 14637 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104891 | 14718 | 196 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104892 | 14832 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104893 | 14806 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104894 | 14925 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104895 | 15140 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104896 | 14794 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104897 | 14877 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104898 | 14998 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104899 | 14879 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104900 | 14990 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104901 | 14533 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104902 | 15009 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104903 | 14787 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104904 | 14726 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104905 | 14894 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104906 | 14443 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104907 | 14602 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104908 | 14787 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104909 | 14266 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104910 | 14721 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104911 | 14846 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104912 | 15066 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104913 | 14682 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104914 | 14678 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104915 | 15171 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104916 | 15265 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104917 | 14877 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104918 | 14579 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104919 | 15342 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104920 | 14887 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104921 | 14942 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104922 | 15020 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104923 | 15173 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104924 | 14764 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104925 | 14677 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104926 | 15058 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104927 | 15249 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104928 | 14939 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104929 | 14934 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104930 | 14969 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104931 | 14586 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104932 | 14808 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104933 | 14859 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104934 | 14959 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104935 | 14726 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104936 | 14895 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104937 | 14929 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104938 | 14679 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104939 | 15110 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104940 | 15026 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104941 | 15316 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104942 | 15145 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104943 | 14926 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104944 | 15120 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104945 | 14807 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104946 | 14846 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104947 | 14840 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104948 | 14802 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104949 | 14997 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104950 | 15068 | 200 | +