## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4103
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.12.2024 | OOD103 | K 104838 | 11494 | 35 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104839 | 11615 | 47 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104840 | 11509 | 43 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104841 | 11701 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104842 | 11626 | 40 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104843 | 11292 | 41 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104844 | 11177 | 40 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104845 | 11302 | 46 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104846 | 11365 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104847 | 11477 | 42 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104848 | 11327 | 40 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104849 | 11246 | 37 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104850 | 11485 | 40 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104851 | 11232 | 35 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104852 | 11368 | 51 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104853 | 11713 | 40 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104854 | 11557 | 41 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104855 | 11390 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104856 | 11350 | 43 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104857 | 11187 | 43 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104858 | 11126 | 42 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104859 | 11399 | 34 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104860 | 11621 | 72 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104861 | 11443 | 45 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104862 | 11570 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104863 | 11584 | 44 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104864 | 11481 | 37 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104865 | 11302 | 44 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104866 | 11425 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104867 | 11367 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104868 | 11454 | 42 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104869 | 11409 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104870 | 11430 | 41 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104871 | 11280 | 38 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104872 | 11544 | 48 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104873 | 11699 | 37 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104874 | 11383 | 38 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104875 | 11515 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104876 | 11403 | 44 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104877 | 11382 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104878 | 11331 | 42 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104879 | 11569 | 39 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104880 | 11612 | 44 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104881 | 11514 | 64 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104882 | 11439 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104883 | 11418 | 48 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104884 | 11302 | 42 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104885 | 10741 | 44 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104886 | 11202 | 38 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104887 | 11209 | 46 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104888 | 11298 | 38 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104889 | 11648 | 40 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104890 | 11659 | 36 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104891 | 11320 | 70 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104892 | 11096 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104893 | 11491 | 23 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104894 | 11420 | 55 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104895 | 11284 | 45 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104896 | 11500 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104897 | 11378 | 55 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104898 | 11568 | 44 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104899 | 11389 | 45 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104900 | 11179 | 43 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104901 | 11357 | 37 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104902 | 11666 | 46 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104903 | 11389 | 36 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104904 | 11519 | 38 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104905 | 11254 | 45 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104906 | 11580 | 45 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104907 | 11558 | 45 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104908 | 11637 | 43 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104909 | 11641 | 49 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104910 | 10913 | 48 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104911 | 11309 | 38 | +
12.12.2024 | OOD103 | K 104912 | 11477 | 42 | +