## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4055
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.12.2024 | OOD103 | 501 161268 | 11787 | 35 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161269 | 11856 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161270 | 11791 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161271 | 11664 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161272 | 11744 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161273 | 11472 | 44 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161274 | 11652 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161275 | 12221 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161276 | 11624 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161277 | 11943 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161278 | 11878 | 46 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161279 | 10655 | 68 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161280 | 11484 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161281 | 11540 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161282 | 11477 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161283 | 11482 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161284 | 11799 | 37 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161285 | 11871 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161286 | 11806 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161287 | 11668 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161288 | 11757 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161289 | 11484 | 45 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161290 | 11665 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161291 | 12239 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161292 | 11640 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161293 | 11958 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161294 | 11895 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161295 | 10661 | 70 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161296 | 11495 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161297 | 11559 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161298 | 11489 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161299 | 11498 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161300 | 11820 | 40 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161301 | 11891 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161302 | 11826 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161303 | 11684 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161304 | 11773 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161305 | 11498 | 46 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161306 | 11679 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161307 | 12253 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161308 | 11663 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161309 | 11962 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161310 | 11901 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161311 | 10666 | 75 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161312 | 11503 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161313 | 11570 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161314 | 11497 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161315 | 11508 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161316 | 11821 | 44 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161317 | 11896 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161318 | 11829 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161319 | 11685 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161320 | 11779 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161321 | 11500 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161322 | 11682 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161323 | 12254 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161324 | 11663 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161325 | 11973 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161326 | 11911 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161327 | 10690 | 80 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161328 | 11515 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161329 | 11505 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161330 | 11509 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161331 | 11829 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161332 | 11896 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161333 | 11831 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161334 | 11685 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161335 | 11784 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161336 | 11507 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161337 | 11688 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161338 | 12264 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161339 | 11666 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161340 | 11987 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161341 | 11924 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161342 | 10692 | 81 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161343 | 11519 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161344 | 11588 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161345 | 11509 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161346 | 11518 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161347 | 11841 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161348 | 11906 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161349 | 11841 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161350 | 11692 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161351 | 11793 | 68 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161352 | 11517 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161353 | 11697 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161354 | 12272 | 68 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161355 | 11676 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161356 | 11995 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161357 | 11933 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161358 | 10702 | 83 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161359 | 11528 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161360 | 11516 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161361 | 11523 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161362 | 11845 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161363 | 11911 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161364 | 11844 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161365 | 11696 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161366 | 11798 | 72 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161367 | 11519 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161368 | 11701 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161369 | 12275 | 71 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161370 | 11681 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161371 | 12000 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161372 | 11938 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161373 | 10707 | 87 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161374 | 11532 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161375 | 11602 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161376 | 11519 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161377 | 11527 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161378 | 11854 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161379 | 11921 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161380 | 11856 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161381 | 11705 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161382 | 11809 | 72 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161383 | 11527 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161384 | 11709 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161385 | 12282 | 71 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161386 | 11691 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161387 | 12008 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161388 | 11946 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161389 | 10722 | 88 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161390 | 11542 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161391 | 11528 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161392 | 11529 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161393 | 11854 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161394 | 11919 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161395 | 11855 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161396 | 11705 | 70 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161397 | 11810 | 76 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161398 | 11529 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161399 | 11710 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161400 | 12284 | 73 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161401 | 11691 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161402 | 12012 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161403 | 11948 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161404 | 10720 | 90 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161405 | 11541 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161406 | 11528 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161407 | 11532 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161408 | 11863 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161409 | 11929 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161410 | 11864 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161411 | 11711 | 69 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161412 | 11819 | 76 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161413 | 11535 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161414 | 11716 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161415 | 12290 | 73 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161416 | 11702 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161417 | 12013 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161418 | 11951 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161419 | 10725 | 91 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161420 | 11544 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161421 | 11530 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161422 | 11534 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161423 | 11799 | 38 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161424 | 11876 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161425 | 11805 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161426 | 11662 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161427 | 11759 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161428 | 11481 | 46 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161429 | 11659 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161430 | 12226 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161431 | 11644 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161432 | 11962 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161433 | 11892 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161434 | 10668 | 71 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161435 | 11492 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161436 | 11554 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161437 | 11482 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161438 | 11484 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161439 | 11819 | 39 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161440 | 11892 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161441 | 11823 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161442 | 11677 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161443 | 11776 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161444 | 11497 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161445 | 11677 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161446 | 12249 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161447 | 11666 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161448 | 11978 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161449 | 11909 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161450 | 10678 | 73 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161451 | 11504 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161452 | 11574 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161453 | 11496 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161454 | 11504 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161455 | 11829 | 40 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161456 | 11899 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161457 | 11834 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161458 | 11686 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161459 | 11785 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161460 | 11507 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161461 | 11686 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161462 | 12259 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161463 | 11677 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161464 | 11991 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161465 | 11922 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161466 | 10689 | 78 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161467 | 11516 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161468 | 11586 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161469 | 11505 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161470 | 11512 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161471 | 11842 | 42 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161472 | 11913 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161473 | 11846 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161474 | 11696 | 65 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161475 | 11797 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161476 | 11515 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161477 | 11694 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161478 | 12267 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161479 | 11692 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161480 | 11998 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161481 | 11928 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161482 | 10701 | 86 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161483 | 11523 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161484 | 11594 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161485 | 11511 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161486 | 11517 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161487 | 11841 | 43 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161488 | 11912 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161489 | 11845 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161490 | 11696 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161491 | 11800 | 70 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161492 | 11518 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161493 | 11698 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161494 | 12271 | 69 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161495 | 11689 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161496 | 12010 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161497 | 11940 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161498 | 10716 | 88 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161499 | 11531 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161500 | 11603 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161501 | 11517 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161502 | 11519 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161503 | 11843 | 43 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161504 | 11914 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161505 | 11846 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161506 | 11697 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161507 | 11804 | 72 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161508 | 11521 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161509 | 11700 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161510 | 12278 | 71 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161511 | 11691 | 63 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161512 | 12016 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161513 | 11946 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161514 | 10718 | 89 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161515 | 11533 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161516 | 11609 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161517 | 11519 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161518 | 11524 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161519 | 11849 | 44 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161520 | 11917 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161521 | 11851 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161522 | 11702 | 67 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161523 | 11810 | 72 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161524 | 11523 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161525 | 11705 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161526 | 12277 | 72 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161527 | 11696 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161528 | 12019 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161529 | 11950 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161530 | 10725 | 88 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161531 | 11538 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161532 | 11611 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161533 | 11523 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161534 | 11522 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161535 | 11705 | 24 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161536 | 11724 | 46 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161537 | 11747 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161538 | 11690 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161539 | 11846 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161540 | 11372 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161541 | 11658 | 45 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161542 | 11856 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161543 | 11938 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161544 | 11648 | 46 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161545 | 11551 | 43 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161546 | 11719 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161547 | 10688 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161548 | 10665 | 34 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161549 | 11827 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161550 | 11429 | 45 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161551 | 11385 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161552 | 11510 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161553 | 11952 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161554 | 11481 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161555 | 11640 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161556 | 11551 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161557 | 11677 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161558 | 11635 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161559 | 10677 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161560 | 10552 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161561 | 10678 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161562 | 11465 | 30 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161563 | 10649 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161564 | 11552 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161565 | 12006 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161566 | 11521 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161567 | 11653 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161568 | 11689 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161569 | 11593 | 61 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161570 | 11729 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161571 | 11682 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161572 | 10724 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161573 | 10587 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161574 | 10707 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161575 | 11382 | 37 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161576 | 11421 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161577 | 10616 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161578 | 10770 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161579 | 11242 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161580 | 11588 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161581 | 11494 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161582 | 10550 | 62 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161583 | 11665 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161584 | 11706 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161585 | 10784 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161586 | 11595 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161587 | 11458 | 43 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161588 | 10054 | 22 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161589 | 11590 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161590 | 11692 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161591 | 11665 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161592 | 11081 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161593 | 11484 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161594 | 11349 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161595 | 11743 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161596 | 11185 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161597 | 11628 | 60 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161598 | 11071 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161599 | 11640 | 25 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161600 | 11557 | 44 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161601 | 11462 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161602 | 11570 | 56 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161603 | 11551 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161604 | 11652 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161605 | 11402 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161606 | 11526 | 58 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161607 | 11796 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161608 | 10977 | 66 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161609 | 11456 | 44 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161610 | 11605 | 64 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161611 | 11375 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161612 | 11856 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161613 | 11565 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161614 | 11606 | 31 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161615 | 11455 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161616 | 11478 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161617 | 11773 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161618 | 11023 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161619 | 11708 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161620 | 10820 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161621 | 11723 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161622 | 11628 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161623 | 11633 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161624 | 11446 | 43 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161625 | 11781 | 45 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161626 | 11603 | 46 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161627 | 10807 | 57 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161628 | 11434 | 50 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161629 | 11609 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161630 | 11592 | 34 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161631 | 11632 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161632 | 11728 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161633 | 11140 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161634 | 11576 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161635 | 11559 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161636 | 10535 | 55 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161637 | 11513 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161638 | 11808 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161639 | 11868 | 47 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161640 | 11021 | 59 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161641 | 11423 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161642 | 11482 | 53 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161643 | 11445 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161644 | 11621 | 34 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161645 | 11480 | 45 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161646 | 11566 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161647 | 11779 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161648 | 11201 | 52 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161649 | 11504 | 45 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161650 | 11633 | 54 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161651 | 11610 | 48 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161652 | 11841 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161653 | 11455 | 51 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161654 | 11503 | 49 | +
13.12.2024 | OOD103 | 501 161655 | 11667 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161656 | 11091 | 27 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161657 | 11377 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161658 | 11806 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161659 | 10830 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161660 | 11406 | 68 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161661 | 10982 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161662 | 11401 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161663 | 11738 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161664 | 11387 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161665 | 11581 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161666 | 11372 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161667 | 11539 | 54 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161668 | 11203 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161669 | 11350 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161670 | 11351 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161671 | 11348 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161672 | 11561 | 26 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161673 | 11588 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161674 | 10552 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161675 | 11432 | 57 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161676 | 11523 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161677 | 11400 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161678 | 11571 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161679 | 11679 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161680 | 11695 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161681 | 11456 | 58 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161682 | 11351 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161683 | 10818 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161684 | 11657 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161685 | 11559 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161686 | 11341 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161687 | 11370 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161688 | 11437 | 32 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161689 | 11748 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161690 | 11969 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161691 | 10766 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161692 | 11532 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161693 | 11344 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161694 | 11553 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161695 | 11358 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161696 | 11600 | 56 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161697 | 11517 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161698 | 11288 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161699 | 11616 | 57 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161700 | 11509 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161701 | 11420 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161702 | 11505 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161703 | 11390 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161704 | 11544 | 26 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161705 | 11154 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161706 | 11355 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161707 | 11536 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161708 | 11382 | 56 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161709 | 11201 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161710 | 11375 | 54 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161711 | 11362 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161712 | 11591 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161713 | 10652 | 56 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161714 | 11480 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161715 | 11583 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161716 | 11529 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161717 | 10802 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161718 | 11414 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161719 | 11019 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161720 | 11503 | 28 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161721 | 11389 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161722 | 10403 | 56 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161723 | 11517 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161724 | 11436 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161725 | 11567 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161726 | 11520 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161727 | 11438 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161728 | 11829 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161729 | 11620 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161730 | 11464 | 61 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161731 | 11520 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161732 | 11361 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161733 | 11076 | 60 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161734 | 10808 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161735 | 11465 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161736 | 11509 | 20 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161737 | 11387 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161738 | 11510 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161739 | 11314 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161740 | 11205 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161741 | 11130 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161742 | 11438 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161743 | 10651 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161744 | 11577 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161745 | 11713 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161746 | 11109 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161747 | 11365 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161748 | 11579 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161749 | 11521 | 22 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161750 | 11391 | 58 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161751 | 11519 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161752 | 11598 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161753 | 11470 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161754 | 11648 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161755 | 11611 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161756 | 11655 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161757 | 11514 | 58 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161758 | 11280 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161759 | 11444 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161760 | 11614 | 28 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161761 | 11475 | 58 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161762 | 11604 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161763 | 11708 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161764 | 11542 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161765 | 11801 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161766 | 11567 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103 | 501 161767 | 11385 | 47 | +