## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3971
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158199 | 11146 | 13 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158200 | 11380 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158201 | 11190 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158202 | 11203 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158203 | 11370 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158204 | 11098 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158205 | 11070 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158206 | 10692 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158207 | 11246 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158208 | 11346 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158209 | 10714 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158210 | 10794 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158211 | 11291 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158212 | 11237 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158213 | 11336 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158214 | 11246 | 22 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158215 | 10568 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158216 | 10233 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158217 | 10861 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158218 | 11065 | 27 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158219 | 11114 | 27 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158220 | 11154 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158221 | 11260 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158222 | 11371 | 32 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158223 | 11294 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158224 | 11192 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158225 | 11175 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158226 | 11193 | 31 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158227 | 11145 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158228 | 11325 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158229 | 11176 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158230 | 11031 | 8 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158231 | 11157 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158232 | 11248 | 30 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158233 | 11253 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158234 | 11277 | 32 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158235 | 11311 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158236 | 10613 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158237 | 11387 | 31 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158238 | 10348 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158239 | 11352 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158240 | 11337 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158241 | 11199 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158242 | 11084 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158243 | 11150 | 29 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158244 | 11041 | 10 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158245 | 11177 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158246 | 11470 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158247 | 11083 | 32 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158248 | 11171 | 30 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158249 | 10950 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158250 | 11403 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158251 | 11291 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158252 | 10855 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158253 | 11443 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158254 | 11218 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158255 | 11067 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158256 | 10947 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158257 | 11136 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158258 | 11012 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158259 | 11192 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158260 | 11297 | 23 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158261 | 10674 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158262 | 11299 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158263 | 11397 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158264 | 11365 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158265 | 11101 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158266 | 11228 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158267 | 10698 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158268 | 11087 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158269 | 11229 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158270 | 10614 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158271 | 10650 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158272 | 11475 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158273 | 10967 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158274 | 11330 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158275 | 11300 | 24 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158276 | 11079 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158277 | 11201 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158278 | 11258 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158279 | 11372 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158280 | 10629 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158281 | 11201 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158282 | 11234 | 32 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158283 | 11295 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158284 | 10417 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158285 | 10524 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158286 | 11234 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158287 | 11091 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158288 | 10882 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158289 | 10252 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158290 | 11304 | 24 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158291 | 10929 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158292 | 11554 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158293 | 11468 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158294 | 11272 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158295 | 10891 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158296 | 11556 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158297 | 11091 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158298 | 11154 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158299 | 11150 | 28 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158300 | 10744 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158301 | 11292 | 30 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158302 | 10414 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158303 | 10976 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158304 | 11089 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158305 | 11385 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158306 | 11381 | 19 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158307 | 11516 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158308 | 11453 | 58 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158309 | 10990 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158310 | 11304 | 57 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158311 | 10762 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158312 | 11203 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158313 | 11306 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158314 | 11045 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158315 | 11321 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158316 | 11216 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158317 | 11390 | 82 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158318 | 11216 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158319 | 11368 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158320 | 11355 | 59 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158321 | 10911 | 76 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158322 | 11335 | 24 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158323 | 10702 | 56 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158324 | 11278 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158325 | 11212 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158326 | 11382 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158327 | 10742 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158328 | 11373 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158329 | 11199 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158330 | 11376 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158331 | 11313 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158332 | 11194 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158333 | 11483 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158334 | 11332 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158335 | 11376 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158336 | 11416 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158337 | 11212 | 23 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158338 | 11373 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158339 | 11282 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158340 | 11291 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158341 | 11417 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158342 | 11505 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158343 | 11409 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158344 | 11396 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158345 | 11351 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158346 | 11521 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158347 | 10486 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158348 | 11351 | 34 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158349 | 11261 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158350 | 11480 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158351 | 11066 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158352 | 11254 | 22 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158353 | 11491 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158354 | 11249 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158355 | 11326 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158356 | 11459 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158357 | 11532 | 28 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158358 | 11285 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158359 | 11313 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158360 | 10323 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158361 | 11335 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158362 | 11227 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158363 | 11383 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158364 | 11380 | 29 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158365 | 11341 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158366 | 11437 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158367 | 11469 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158368 | 11227 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158369 | 11289 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158370 | 11342 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158371 | 11448 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158372 | 11103 | 62 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158373 | 11183 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158374 | 10713 | 56 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158375 | 11284 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158376 | 11154 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158377 | 11348 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158378 | 11269 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158379 | 11435 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158380 | 11137 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158381 | 11231 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158382 | 11448 | 23 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158383 | 11254 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158384 | 11259 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158385 | 11235 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158386 | 11386 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158387 | 11403 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158388 | 10891 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158389 | 11174 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158390 | 11184 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158391 | 11290 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158392 | 11165 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158393 | 11222 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158394 | 11441 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158395 | 10840 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158396 | 11479 | 54 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158397 | 11431 | 21 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158398 | 11314 | 54 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158399 | 11275 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158400 | 11303 | 54 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158401 | 11224 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158402 | 10559 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158403 | 11218 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158404 | 10504 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158405 | 11363 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158406 | 11508 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158407 | 11417 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158408 | 11235 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158409 | 11363 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158410 | 11305 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158411 | 11342 | 55 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158412 | 11302 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158413 | 11302 | 24 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158414 | 11409 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158415 | 11200 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158416 | 11358 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158417 | 11049 | 54 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158418 | 11362 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158419 | 11232 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158420 | 10720 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158421 | 11411 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158422 | 11412 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158423 | 11252 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158424 | 11283 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158425 | 11223 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158426 | 11374 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158427 | 11326 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158428 | 11047 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158429 | 11171 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158430 | 10678 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158431 | 11401 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158432 | 11455 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158433 | 11454 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158434 | 11595 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158435 | 11274 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158436 | 10254 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158437 | 11545 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158438 | 10522 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158439 | 11274 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158440 | 11281 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158441 | 11393 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158442 | 10759 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158443 | 11188 | 53 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158444 | 11288 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158445 | 11386 | 15 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158446 | 11310 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158447 | 11195 | 59 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158448 | 10832 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158449 | 11398 | 42 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158450 | 10945 | 58 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158451 | 11289 | 47 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158452 | 11339 | 63 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158453 | 11046 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158454 | 11144 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158455 | 11310 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158456 | 11114 | 64 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158457 | 11420 | 51 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158458 | 11193 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158459 | 11511 | 50 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158460 | 11334 | 35 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158461 | 11339 | 24 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158462 | 11376 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158463 | 11232 | 44 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158464 | 11462 | 38 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158465 | 10466 | 52 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158466 | 11438 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158467 | 11380 | 37 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158468 | 11390 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158469 | 11326 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158470 | 11268 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158471 | 11279 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158472 | 11258 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158473 | 11360 | 40 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158474 | 11504 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158475 | 11357 | 49 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158476 | 11116 | 24 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158477 | 11415 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158478 | 11364 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158479 | 11276 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158480 | 11396 | 43 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158481 | 11472 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158482 | 11166 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158483 | 11470 | 46 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158484 | 11408 | 41 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158485 | 11378 | 45 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158486 | 11852 | 33 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158487 | 11444 | 36 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158488 | 11388 | 39 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158489 | 11250 | 48 | +
16.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158490 | 11329 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158491 | 11139 | 23 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158492 | 11407 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158493 | 11162 | 33 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158494 | 10822 | 53 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158495 | 11372 | 33 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158496 | 11239 | 50 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158497 | 11241 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158498 | 11335 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158499 | 11294 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158500 | 11415 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158501 | 11256 | 34 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158502 | 11533 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158503 | 11399 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158504 | 10899 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158505 | 11350 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158506 | 11457 | 34 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158507 | 11402 | 19 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158508 | 11362 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158509 | 10907 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158510 | 11266 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158511 | 11312 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158512 | 11274 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158513 | 11201 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158514 | 11191 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158515 | 10763 | 23 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158516 | 11056 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158517 | 11200 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158518 | 11168 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158519 | 11293 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158520 | 10988 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158521 | 10944 | 21 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158522 | 10993 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158523 | 10238 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158524 | 11219 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158525 | 11232 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158526 | 10954 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158527 | 11562 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158528 | 11400 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158529 | 10290 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158530 | 11170 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158531 | 11444 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158532 | 10749 | 26 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158533 | 11397 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158534 | 11244 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158535 | 11506 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158536 | 10664 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158537 | 11338 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158538 | 11295 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158539 | 11356 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158540 | 10735 | 52 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158541 | 11188 | 26 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158542 | 11413 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158543 | 10213 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158544 | 10232 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158545 | 10152 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158546 | 10753 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158547 | 11277 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158548 | 11403 | 37 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158549 | 11285 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158550 | 11426 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158551 | 11280 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158552 | 10096 | 23 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158553 | 11236 | 37 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158554 | 11230 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158555 | 11283 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158556 | 11086 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158557 | 11368 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158558 | 10759 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158559 | 11613 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158560 | 10628 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158561 | 11289 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158562 | 11232 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158563 | 10666 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158564 | 10624 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158565 | 11289 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158566 | 11226 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158567 | 11098 | 50 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158568 | 10461 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158569 | 11332 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158570 | 11448 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158571 | 11052 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158572 | 11117 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158573 | 11150 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158574 | 11278 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158575 | 11380 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158576 | 11235 | 38 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158577 | 11459 | 38 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158578 | 11442 | 38 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158579 | 11474 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158580 | 10710 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158581 | 11375 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158582 | 11072 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158583 | 11195 | 20 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158584 | 10984 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158585 | 11410 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158586 | 11324 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158587 | 10616 | 50 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158588 | 10692 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158589 | 10589 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158590 | 10427 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158591 | 10415 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158592 | 10370 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158593 | 11330 | 17 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158594 | 10883 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158595 | 11189 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158596 | 11294 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158597 | 11367 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158598 | 11422 | 38 | +