## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4127
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.12.2024 | OOA101-V | 103601 | 12949 | 8 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103602 | 12210 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103603 | 12200 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103604 | 12216 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103605 | 12107 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103606 | 12137 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103607 | 12346 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103608 | 12309 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103609 | 12346 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103610 | 12653 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103611 | 12039 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103612 | 11984 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103613 | 11852 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103614 | 11598 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103615 | 12192 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103616 | 11637 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103617 | 12682 | 8 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103618 | 12101 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103619 | 12052 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103620 | 12769 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103621 | 12569 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103622 | 11983 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103623 | 11855 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103624 | 11330 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103625 | 12274 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103626 | 11831 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103627 | 11550 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103628 | 11837 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103629 | 11941 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103630 | 12365 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103631 | 11759 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103632 | 12020 | 36 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103633 | 12872 | 13 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103634 | 12049 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103635 | 12159 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103636 | 12490 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103637 | 11612 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103638 | 12463 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103639 | 12122 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103640 | 11708 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103641 | 11967 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103642 | 11624 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103643 | 11415 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103644 | 12504 | 36 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103645 | 11907 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103646 | 11663 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103647 | 11861 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103648 | 11829 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103649 | 11768 | 12 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103650 | 11813 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103651 | 12293 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103652 | 11559 | 37 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103653 | 11993 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103654 | 12049 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103655 | 11777 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103656 | 11861 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103657 | 12153 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103658 | 12150 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103659 | 11974 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103660 | 12570 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103661 | 12044 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103662 | 11728 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103663 | 12045 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103664 | 12190 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103665 | 12152 | 7 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103666 | 12455 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103667 | 12053 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103668 | 11835 | 35 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103669 | 12220 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103670 | 12546 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103671 | 11787 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103672 | 12067 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103673 | 12052 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103674 | 11893 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103675 | 12405 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103676 | 12404 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103677 | 11987 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103678 | 12068 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103679 | 12549 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103680 | 11892 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103681 | 12262 | 14 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103682 | 11865 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103683 | 12334 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103684 | 11881 | 35 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103685 | 11960 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103686 | 12379 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103687 | 12125 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103688 | 11778 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103689 | 11793 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103690 | 12137 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103691 | 12286 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103692 | 12328 | 40 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103693 | 11896 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103694 | 12332 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103695 | 11856 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103696 | 12188 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103697 | 12524 | 6 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103698 | 12270 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103699 | 12149 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103700 | 11728 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103701 | 12457 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103702 | 11978 | 37 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103703 | 12540 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103704 | 12420 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103705 | 12100 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103706 | 12743 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103707 | 12285 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103708 | 12392 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103709 | 11548 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103710 | 12625 | 23 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103711 | 12061 | 36 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103712 | 11712 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103713 | 12266 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103714 | 11783 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103715 | 11679 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103716 | 11725 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103717 | 12423 | 23 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103718 | 11671 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103719 | 11523 | 33 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103720 | 12435 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103721 | 12142 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103722 | 12396 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103723 | 11877 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103724 | 12280 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103725 | 11544 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103726 | 11711 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103727 | 11900 | 23 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103728 | 11976 | 4 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103729 | 12264 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103730 | 12081 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103731 | 11511 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103732 | 12015 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103733 | 11536 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103734 | 12149 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103735 | 11448 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103736 | 12584 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103737 | 11441 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103738 | 11552 | 20 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103739 | 11510 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103740 | 11650 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103741 | 11560 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103742 | 11369 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103743 | 11947 | 22 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103744 | 12355 | 9 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103745 | 12220 | 32 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103746 | 11904 | 22 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103747 | 12517 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103748 | 11934 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103749 | 12113 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103750 | 12284 | 22 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103751 | 11143 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103752 | 11949 | 21 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103753 | 12310 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103754 | 12004 | 22 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103755 | 11929 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103756 | 11365 | 23 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103757 | 11598 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103758 | 11869 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103759 | 11327 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103760 | 11876 | 13 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103761 | 11865 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103762 | 11821 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103763 | 12221 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103764 | 11713 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103765 | 11710 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103766 | 11246 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103767 | 11603 | 38 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103768 | 11351 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103769 | 11482 | 37 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103770 | 12059 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103771 | 11977 | 37 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103772 | 11929 | 21 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103773 | 11555 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103774 | 11417 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103775 | 12139 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103776 | 11780 | 9 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103777 | 12101 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103778 | 11838 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103779 | 12287 | 29 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103780 | 11736 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103781 | 11422 | 23 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103782 | 11694 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103783 | 12287 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103784 | 11929 | 28 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103785 | 11988 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103786 | 12361 | 21 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103787 | 11846 | 34 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103788 | 11739 | 30 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103789 | 11923 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103790 | 11975 | 26 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103791 | 12322 | 23 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103792 | 11736 | 6 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103793 | 12081 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103794 | 11825 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103795 | 11892 | 31 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103796 | 11575 | 25 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103797 | 12164 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103798 | 12185 | 27 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103799 | 11722 | 24 | +
19.12.2024 | OOA101-V | 103800 | 12246 | 32 | +