## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4139
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.01.2025 | OOM106 | V 101806 | 11652 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101807 | 12031 | 193 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101808 | 11586 | 195 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101809 | 11908 | 193 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101810 | 11881 | 188 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101811 | 11922 | 189 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101812 | 11893 | 194 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101813 | 11848 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101814 | 12143 | 190 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101815 | 12392 | 199 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101816 | 11900 | 194 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101817 | 12022 | 193 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101818 | 12064 | 197 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101819 | 12108 | 192 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101820 | 11777 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101821 | 11984 | 200 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101822 | 12118 | 200 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101823 | 11899 | 199 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101824 | 11993 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101825 | 12199 | 198 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101826 | 12030 | 194 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101827 | 11808 | 197 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101828 | 11931 | 197 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101829 | 11819 | 189 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101830 | 11992 | 200 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101831 | 12014 | 196 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101832 | 11819 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101833 | 11873 | 199 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101834 | 12172 | 198 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101835 | 12012 | 193 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101836 | 12210 | 193 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101837 | 11943 | 197 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101838 | 11904 | 186 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101839 | 11843 | 198 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101840 | 11940 | 197 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101841 | 12081 | 189 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101842 | 11871 | 196 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101843 | 11904 | 185 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101844 | 11902 | 195 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101845 | 11949 | 185 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101846 | 12232 | 200 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101847 | 11932 | 192 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101848 | 11934 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101849 | 12036 | 194 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101850 | 11975 | 187 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101851 | 12121 | 197 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101852 | 11893 | 196 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101853 | 12079 | 191 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101854 | 11766 | 200 | +
07.01.2025 | OOM106 | V 101855 | 12099 | 200 | +