## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4147
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.01.2025 | OOA101-V | P 106901 | 12367 | 50 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106902 | 12655 | 31 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106903 | 12086 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106904 | 11587 | 29 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106905 | 11348 | 30 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106906 | 12108 | 26 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106907 | 12211 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106908 | 11738 | 33 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106909 | 12186 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106910 | 12339 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106911 | 12063 | 26 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106912 | 11834 | 33 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106913 | 12200 | 31 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106914 | 12420 | 26 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106915 | 12012 | 30 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106916 | 12026 | 31 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106917 | 11794 | 42 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106918 | 11646 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106919 | 12081 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106920 | 11586 | 26 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106921 | 12053 | 25 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106922 | 11518 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106923 | 11799 | 25 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106924 | 12015 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106925 | 11977 | 29 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106926 | 12206 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106927 | 12108 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106928 | 11728 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106929 | 11826 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106930 | 11595 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106931 | 12071 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106932 | 11956 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106933 | 11731 | 44 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106934 | 11735 | 30 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106935 | 12081 | 25 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106936 | 11865 | 33 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106937 | 12283 | 32 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106938 | 12237 | 28 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106939 | 11712 | 28 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106940 | 11583 | 29 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106941 | 11687 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106942 | 11627 | 31 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106943 | 11398 | 26 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106944 | 11463 | 29 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106945 | 11322 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106946 | 12271 | 26 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106947 | 11409 | 28 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106948 | 11670 | 29 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106949 | 12230 | 37 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106950 | 12115 | 12 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106951 | 11448 | 13 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106952 | 11965 | 18 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106953 | 12034 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106954 | 11411 | 17 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106955 | 11691 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106956 | 12027 | 17 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106957 | 11687 | 15 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106958 | 11966 | 12 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106959 | 11666 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106960 | 11805 | 10 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106961 | 11763 | 9 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106962 | 11843 | 12 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106963 | 12000 | 15 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106964 | 11705 | 39 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106965 | 11619 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106966 | 11837 | 19 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106967 | 12329 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106968 | 11626 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106969 | 12141 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106970 | 11747 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106971 | 11233 | 29 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106972 | 11692 | 19 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106973 | 11501 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106974 | 11206 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106975 | 12148 | 17 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106976 | 11934 | 20 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106977 | 11895 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106978 | 11529 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106979 | 11169 | 31 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106980 | 12126 | 41 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106981 | 11510 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106982 | 11494 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106983 | 12286 | 25 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106984 | 11599 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106985 | 11586 | 27 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106986 | 11631 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106987 | 11823 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106988 | 11331 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106989 | 12130 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106990 | 11496 | 22 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106991 | 12049 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106992 | 11801 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106993 | 10461 | 20 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106994 | 11269 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106995 | 11587 | 31 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106996 | 12100 | 42 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106997 | 11371 | 23 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106998 | 12147 | 24 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 106999 | 12013 | 21 | +
07.01.2025 | OOA101-V | P 107000 | 11491 | 26 | +