## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4137
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.01.2025 | OOD103 | M01 113617 | 11225 | 57 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113618 | 11070 | 40 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113619 | 10987 | 43 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113620 | 11392 | 40 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113621 | 11184 | 40 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113622 | 11090 | 33 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113623 | 11096 | 34 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113624 | 11084 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113625 | 11030 | 35 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113626 | 11201 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113627 | 11178 | 34 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113628 | 10895 | 43 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113629 | 11253 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113630 | 11121 | 38 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113631 | 11281 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113632 | 11236 | 40 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113633 | 11275 | 61 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113634 | 11387 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113635 | 11126 | 32 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113636 | 11290 | 40 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113637 | 11389 | 45 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113638 | 11410 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113639 | 10941 | 49 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113640 | 11317 | 41 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113641 | 11193 | 41 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113642 | 11219 | 39 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113643 | 11021 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113644 | 11174 | 44 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113645 | 11130 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113646 | 11283 | 34 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113647 | 11203 | 45 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113648 | 10252 | 61 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113649 | 11215 | 38 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113650 | 11175 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113651 | 11185 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113652 | 10645 | 41 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113653 | 11388 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113654 | 11129 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113655 | 11298 | 45 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113656 | 10742 | 45 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113657 | 11086 | 50 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113658 | 10939 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113659 | 10169 | 35 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113660 | 11129 | 36 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113661 | 10914 | 35 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113662 | 11178 | 30 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113663 | 10236 | 36 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113664 | 10797 | 38 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113665 | 10973 | 30 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113666 | 11060 | 36 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113667 | 11151 | 59 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113668 | 11609 | 36 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113669 | 11130 | 41 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113670 | 11348 | 37 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113671 | 11072 | 44 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113672 | 10284 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113673 | 10917 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113674 | 11227 | 44 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113675 | 11103 | 43 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113676 | 10936 | 43 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113677 | 10749 | 43 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113678 | 11314 | 42 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113679 | 10508 | 64 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113680 | 11072 | 48 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113681 | 11175 | 38 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113682 | 10932 | 43 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113683 | 11063 | 40 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113684 | 11393 | 41 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113685 | 11256 | 39 | +
06.01.2025 | OOD103 | M01 113686 | 10590 | 41 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113687 | 11719 | 34 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113688 | 11511 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113689 | 11229 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113690 | 11325 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113691 | 11157 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113692 | 11155 | 42 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113693 | 11110 | 67 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113694 | 11350 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113695 | 11533 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113696 | 11181 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113697 | 11321 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113698 | 11196 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113699 | 11307 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113700 | 11133 | 70 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113701 | 11444 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113702 | 11534 | 35 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113703 | 11923 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113704 | 11413 | 60 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113705 | 11297 | 64 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113706 | 12073 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113707 | 11400 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113708 | 11050 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113709 | 11406 | 47 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113710 | 11325 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113711 | 11349 | 60 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113712 | 11335 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113713 | 11201 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113714 | 11336 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113715 | 11215 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | M01 113716 | 11236 | 50 | +