## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4132
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.01.2025 | OOD103 | 501 161768 | 11490 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161769 | 10577 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161770 | 11529 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161771 | 11500 | 77 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161772 | 11033 | 62 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161773 | 11249 | 60 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161774 | 11471 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161775 | 11565 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161776 | 11570 | 64 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161777 | 11512 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161778 | 10944 | 59 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161779 | 11718 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161780 | 11243 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161781 | 11430 | 47 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161782 | 11351 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161783 | 11552 | 83 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161784 | 11583 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161785 | 11771 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161786 | 11521 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161787 | 11263 | 45 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161788 | 11462 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161789 | 11285 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161790 | 11817 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161791 | 11575 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161792 | 11648 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161793 | 11566 | 70 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161794 | 11818 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161795 | 11401 | 45 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161796 | 11662 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161797 | 11159 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161798 | 11155 | 41 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161799 | 11531 | 47 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161800 | 11095 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161801 | 11605 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161802 | 11469 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161803 | 11675 | 67 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161804 | 11516 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161805 | 11979 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161806 | 11576 | 63 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161807 | 11351 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161808 | 11357 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161809 | 11777 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161810 | 11621 | 64 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161811 | 11285 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161812 | 11750 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161813 | 11307 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161814 | 11625 | 40 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161815 | 11615 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161816 | 11430 | 72 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161817 | 11443 | 59 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161818 | 11606 | 47 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161819 | 11653 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161820 | 11485 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161821 | 11563 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161822 | 11545 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161823 | 11512 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161824 | 11558 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161825 | 11725 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161826 | 10731 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161827 | 11503 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161828 | 10940 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161829 | 11430 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161830 | 11712 | 37 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161831 | 11763 | 63 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161832 | 11429 | 44 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161833 | 11445 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161834 | 11753 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161835 | 11840 | 43 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161836 | 11739 | 44 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161837 | 11670 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161838 | 11530 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161839 | 11585 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161840 | 12212 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161841 | 11407 | 64 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161842 | 11654 | 84 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161843 | 11814 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161844 | 11979 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161845 | 11360 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161846 | 11908 | 22 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161847 | 11510 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161848 | 11512 | 67 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161849 | 11587 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161850 | 11578 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161851 | 11611 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161852 | 11590 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161853 | 11286 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161854 | 11506 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161855 | 11672 | 69 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161856 | 11814 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161857 | 11677 | 78 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161858 | 11528 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161859 | 11381 | 46 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161860 | 11679 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161861 | 11510 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161862 | 11511 | 27 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161863 | 11157 | 79 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161864 | 11017 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161865 | 11635 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161866 | 11727 | 63 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161867 | 10671 | 70 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161868 | 11517 | 45 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161869 | 11625 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161870 | 11690 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161871 | 11872 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161872 | 10896 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161873 | 11307 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161874 | 11680 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161875 | 11680 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161876 | 11560 | 29 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161877 | 11808 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161878 | 11581 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161879 | 11548 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161880 | 11647 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161881 | 11762 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161882 | 11398 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161883 | 11648 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161884 | 11665 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161885 | 11467 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161886 | 10594 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161887 | 11302 | 64 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161888 | 11553 | 70 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161889 | 11575 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161890 | 11443 | 63 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161891 | 11395 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161892 | 11482 | 25 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161893 | 11664 | 60 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161894 | 11448 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161895 | 11625 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161896 | 11591 | 66 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161897 | 11483 | 60 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161898 | 11633 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161899 | 11493 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161900 | 11654 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161901 | 11687 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161902 | 11702 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161903 | 11787 | 45 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161904 | 11644 | 59 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161905 | 11689 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161906 | 11346 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161907 | 11485 | 29 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161908 | 11654 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161909 | 11533 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161910 | 11718 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161911 | 11638 | 75 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161912 | 11705 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161913 | 11617 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161914 | 11114 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161915 | 11515 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161916 | 11570 | 75 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161917 | 11484 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161918 | 11671 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161919 | 11343 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161920 | 11542 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161921 | 11359 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161922 | 11037 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161923 | 11534 | 21 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161924 | 11464 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161925 | 11556 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161926 | 11469 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161927 | 11218 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161928 | 11422 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161929 | 11231 | 67 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161930 | 11519 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161931 | 11314 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161932 | 11326 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161933 | 11399 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161934 | 11378 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161935 | 11340 | 60 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161936 | 11314 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161937 | 11665 | 63 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161938 | 11208 | 28 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161939 | 11697 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161940 | 11139 | 65 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161941 | 11621 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161942 | 12346 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161943 | 11690 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161944 | 11323 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161945 | 11229 | 62 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161946 | 11411 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161947 | 11470 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161948 | 11747 | 50 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161949 | 11285 | 47 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161950 | 11499 | 55 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161951 | 11769 | 51 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161952 | 11688 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161953 | 11627 | 37 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161954 | 11832 | 53 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161955 | 11201 | 52 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161956 | 11421 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161957 | 11628 | 45 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161958 | 11797 | 48 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161959 | 11642 | 61 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161960 | 11437 | 47 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161961 | 11604 | 58 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161962 | 11642 | 57 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161963 | 11172 | 49 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161964 | 11062 | 62 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161965 | 11188 | 56 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161966 | 11363 | 54 | +
13.01.2025 | OOD103 | 501 161967 | 11070 | 55 | +