## Sheet1
	1 2007	2 2007	3 2007	4 2007	5 2007	6 2007	7 2007	8 2007	9 2007	10 2007	11 2007	12 2007	1 2008	2 2008	3 2008	4 2008	5 2008	6 2008	7 2008	8 2008	9 2008	10 2008	11 2008	12 2008	1 2009	2 2009	3 2009	4 2009	5 2009	6 2009	7 2009	8 2009	9 2009	10 2009	11 2009	12 2009	1 2010	2 2010	3 2010	4 2010	5 2010	6 2010	7 2010	8 2010	9 2010	10 2010	11 2010	12 2010	1 2011	2 2011	3 2011	4 2011	5 2011	6 2011	7 2011	8 2011	9 2011	10 2011	11 2011	12 2011	1 2012	2 2012	3 2012	4 2012	5 2012	6 2012	7 2012	8 2012	9 2012	10 2012	11 2012	12 2012	1 2013	2 2013	3 2013	4 2013	5 2013	6 2013	7 2013	8 2013	9 2013	10 2013	11 2013	12 2013	1 2014	2 2014	3 2014	4 2014	5 2014	6 2014	7 2014	8 2014	9 2014	10 2014	11 2014	12 2014	1 2015	2 2015	3 2015	4 2015	5 2015	6 2015	7 2015	8 2015	9 2015	10 2015	11 2015	12 2015	1 2016	2 2016	3 2016	4 2016	5 2016	6 2016	7 2016	8 2016	9 2016	10 2016	11 2016	12 2016
Audio transducer replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Battery contacts tightened.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Diode replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dry joint	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
False battery low warning	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Intensity knob replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LED replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mode switch replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
No output	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Patient cable replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
PCB assembly replaced	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tested	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Uneconomical to repair, service exchange	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0