## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4160
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.01.2025 | OOM106 | V 101856 | 12056 | 198 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101857 | 12195 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101858 | 11734 | 198 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101859 | 12053 | 200 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101860 | 12109 | 196 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101861 | 11995 | 187 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101862 | 12144 | 195 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101863 | 11759 | 193 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101864 | 11999 | 193 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101865 | 11942 | 189 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101866 | 12037 | 191 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101867 | 11880 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101868 | 11731 | 190 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101869 | 12280 | 199 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101870 | 11531 | 192 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101871 | 11868 | 192 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101872 | 11997 | 187 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101873 | 12037 | 190 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101874 | 11839 | 198 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101875 | 11919 | 196 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101876 | 11793 | 199 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101877 | 11752 | 190 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101878 | 12010 | 192 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101879 | 11628 | 193 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101880 | 12089 | 200 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101881 | 12032 | 195 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101882 | 12132 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101883 | 12145 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101884 | 11959 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101885 | 11771 | 195 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101886 | 11718 | 196 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101887 | 12035 | 196 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101888 | 11919 | 195 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101889 | 12171 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101890 | 12093 | 198 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101891 | 12112 | 198 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101892 | 12218 | 195 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101893 | 11682 | 200 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101894 | 12034 | 199 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101895 | 12078 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101896 | 12184 | 200 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101897 | 12230 | 198 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101898 | 11852 | 194 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101899 | 11743 | 196 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101900 | 12293 | 200 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101901 | 12053 | 199 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101902 | 12215 | 197 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101903 | 12032 | 195 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101904 | 11968 | 199 | +
16.01.2025 | OOM106 | V 101905 | 12207 | 199 | +