## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4161
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
16.01.2025 | OOM201 | V 125101 | 19426 | 345 | 19227 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125102 | 19039 | 346 | 18060 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125103 | 18526 | 346 | 17120 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125104 | 18522 | 348 | 17977 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125105 | 18926 | 346 | 17003 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125106 | 18419 | 348 | 17125 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125107 | 18011 | 345 | 18386 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125108 | 17546 | 343 | 17584 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125109 | 18292 | 345 | 17920 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125110 | 18530 | 346 | 18311 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125111 | 19023 | 346 | 17997 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125112 | 18844 | 349 | 18398 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125113 | 18674 | 346 | 17934 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125114 | 19362 | 344 | 18245 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125115 | 18017 | 348 | 17741 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125116 | 18174 | 345 | 17984 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125117 | 18552 | 347 | 17979 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125118 | 18623 | 349 | 18886 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125119 | 19677 | 343 | 18760 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125120 | 17901 | 350 | 18298 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125121 | 18741 | 348 | 17954 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125122 | 19106 | 342 | 18731 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125123 | 19662 | 82 | 86025 | 6300 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125124 | 18411 | 106 | 89535 | 6260 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125125 | 18980 | 119 | 85931 | 6270 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125126 | 17981 | 108 | 85163 | 6430 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125127 | 18176 | 106 | 87964 | 6860 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125128 | 19686 | 81 | 92992 | 5840 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125129 | 19162 | 107 | 89266 | 5800 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125130 | 17739 | 120 | 86561 | 6530 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125131 | 18752 | 101 | 85174 | 6810 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125132 | 17446 | 104 | 88122 | 6440 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125133 | 18598 | 119 | 91850 | 6800 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125134 | 18386 | 94 | 81615 | 6650 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125135 | 18260 | 90 | 84665 | 6360 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125136 | 17802 | 91 | 84317 | 6640 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125137 | 18851 | 116 | 89214 | 6470 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125138 | 17404 | 123 | 81724 | 7430 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125139 | 18657 | 350 | 18892 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125140 | 19183 | 350 | 18428 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125141 | 18768 | 347 | 18429 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125142 | 17954 | 346 | 18234 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125143 | 19160 | 349 | 18785 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125144 | 18762 | 343 | 18489 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125145 | 19209 | 104 | 88690 | 6880 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125146 | 18152 | 102 | 82026 | 6840 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125147 | 18960 | 102 | 83641 | 6860 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125148 | 18038 | 100 | 85483 | 7050 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125149 | 18491 | 345 | 17503 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125150 | 17587 | 347 | 18016 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125151 | 19231 | 347 | 19233 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125152 | 18185 | 350 | 19351 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125153 | 19489 | 344 | 18170 | 343 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125154 | 19197 | 350 | 19731 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125155 | 17695 | 347 | 17639 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125156 | 18722 | 350 | 18681 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125157 | 18976 | 343 | 19004 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125158 | 19147 | 345 | 18989 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125159 | 19069 | 347 | 18938 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125160 | 18956 | 346 | 18586 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125161 | 18992 | 345 | 18682 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125162 | 18293 | 348 | 19161 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125163 | 18298 | 346 | 17483 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125164 | 18229 | 346 | 18084 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125165 | 20154 | 348 | 19271 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125166 | 19234 | 349 | 17648 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125167 | 18687 | 346 | 18461 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125168 | 18916 | 348 | 18170 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125169 | 17827 | 347 | 18515 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125170 | 18442 | 347 | 19012 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125171 | 19942 | 348 | 20096 | 344 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125172 | 18637 | 345 | 18714 | 345 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125173 | 19796 | 349 | 20009 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125174 | 19168 | 350 | 18566 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125175 | 18807 | 349 | 18833 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125176 | 18036 | 350 | 18635 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125177 | 18106 | 349 | 19583 | 341 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125178 | 17996 | 346 | 19224 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125179 | 18513 | 349 | 18600 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125180 | 18394 | 347 | 19444 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125181 | 19665 | 349 | 18308 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125182 | 19246 | 345 | 19829 | 348 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125183 | 19362 | 350 | 19101 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125184 | 18116 | 350 | 18668 | 344 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125185 | 18887 | 350 | 18735 | 349 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125186 | 18540 | 348 | 18465 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125187 | 19356 | 344 | 18110 | 344 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125188 | 18535 | 342 | 18555 | 344 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125189 | 18609 | 342 | 18274 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125190 | 18537 | 346 | 17847 | 347 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125191 | 18337 | 345 | 18437 | 346 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125192 | 18831 | 348 | 17406 | 350 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125193 | 17809 | 343 | 17806 | 343 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125194 | 18795 | 148 | 84796 | 6780 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125195 | 18400 | 107 | 89286 | 6440 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125196 | 17907 | 98 | 84488 | 6420 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125197 | 17750 | 100 | 83829 | 6440 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125198 | 18523 | 103 | 92161 | 5930 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125199 | 18523 | 193 | 87960 | 6650 | +
16.01.2025 | OOM201 | V 125200 | 19460 | 134 | 92588 | 6010 | +