## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3903
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158599 | 11281 | 22 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158600 | 11381 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158601 | 10789 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158602 | 11515 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158603 | 11345 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158604 | 11481 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158605 | 11313 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158606 | 10762 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158607 | 11388 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158608 | 11337 | 35 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158609 | 11181 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158610 | 11130 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158611 | 11478 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158612 | 11235 | 19 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158613 | 11369 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158614 | 10311 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158615 | 11152 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158616 | 11254 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158617 | 11428 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158618 | 11377 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158619 | 11278 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158620 | 11359 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158621 | 11328 | 22 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158622 | 11334 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158623 | 11183 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158624 | 11074 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158625 | 11405 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158626 | 11281 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158627 | 11485 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158628 | 11383 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158629 | 11444 | 37 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158630 | 11355 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158631 | 11245 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158632 | 11218 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158633 | 10734 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158634 | 11416 | 51 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158635 | 11273 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158636 | 11319 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158637 | 11361 | 38 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158638 | 11417 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158639 | 11406 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158640 | 10680 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158641 | 11374 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158642 | 11454 | 36 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158643 | 11030 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158644 | 11184 | 52 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158645 | 10996 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158646 | 11489 | 28 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158647 | 11398 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158648 | 11314 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158649 | 10543 | 50 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158650 | 11408 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158651 | 11390 | 39 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158652 | 10614 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158653 | 11234 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158654 | 11360 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158655 | 11155 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158656 | 11035 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158657 | 11391 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158658 | 11380 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158659 | 11336 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158660 | 11207 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158661 | 11151 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158662 | 11382 | 40 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158663 | 10942 | 56 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158664 | 11270 | 23 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158665 | 10659 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158666 | 11194 | 51 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158667 | 10609 | 50 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158668 | 11475 | 83 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158669 | 11361 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158670 | 11511 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158671 | 11066 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158672 | 10912 | 56 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158673 | 11257 | 56 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158674 | 11317 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158675 | 11321 | 51 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158676 | 11369 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158677 | 11309 | 51 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158678 | 11288 | 49 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158679 | 11374 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158680 | 11294 | 26 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158681 | 11567 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158682 | 10760 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158683 | 11203 | 48 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158684 | 11206 | 44 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158685 | 11150 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158686 | 11078 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158687 | 11520 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158688 | 11438 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158689 | 11241 | 42 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158690 | 10717 | 32 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158691 | 11327 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158692 | 11239 | 41 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158693 | 11081 | 47 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158694 | 11228 | 45 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158695 | 11374 | 43 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158696 | 11334 | 46 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158697 | 12011 | 50 | +
17.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158698 | 10863 | 46 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158699 | 11101 | 62 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158700 | 11425 | 59 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158701 | 11405 | 61 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158702 | 11201 | 55 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158703 | 11280 | 61 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158704 | 10542 | 62 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158705 | 11507 | 61 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158706 | 11154 | 59 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158707 | 11199 | 66 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158708 | 11405 | 58 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158709 | 11476 | 57 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158710 | 10429 | 63 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158711 | 11501 | 65 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158712 | 11412 | 63 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158713 | 11453 | 57 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158714 | 10337 | 80 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158715 | 11425 | 58 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158716 | 11362 | 55 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158717 | 11152 | 53 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158718 | 11509 | 60 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158719 | 11415 | 53 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158720 | 11290 | 77 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158721 | 11437 | 59 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158722 | 11415 | 59 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158723 | 11462 | 63 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158724 | 11338 | 67 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158725 | 10367 | 55 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158726 | 11232 | 58 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158727 | 10339 | 63 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158728 | 10256 | 59 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158729 | 10389 | 64 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158730 | 11544 | 61 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158731 | 11127 | 51 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158732 | 10784 | 54 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158733 | 11476 | 51 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158734 | 11224 | 52 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158735 | 11538 | 57 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158736 | 10419 | 59 | +
19.12.2024 | OOD103-2V | JJ 158737 | 11044 | 59 | +
02.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158738 | 11069 | 35 | +
02.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158739 | 10518 | 36 | +
02.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158740 | 11066 | 35 | +
02.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158741 | 11091 | 37 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158742 | 11417 | 69 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158743 | 11510 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158744 | 10620 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158745 | 11348 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158746 | 11613 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158747 | 11472 | 45 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158748 | 11301 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158749 | 11325 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158750 | 11334 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158751 | 10804 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158752 | 11256 | 45 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158753 | 11310 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158754 | 11216 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158755 | 11015 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158756 | 11168 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158757 | 11338 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158758 | 11480 | 69 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158759 | 11326 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158760 | 11384 | 81 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158761 | 11550 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158762 | 11460 | 55 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158763 | 11513 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158764 | 11093 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158765 | 11553 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158766 | 11447 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158767 | 11245 | 40 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158768 | 11489 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158769 | 11489 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158770 | 11514 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158771 | 11311 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158772 | 11447 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158773 | 11467 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158774 | 11314 | 71 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158775 | 10596 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158776 | 11371 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158777 | 11316 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158778 | 11216 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158779 | 10661 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158780 | 11350 | 65 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158781 | 11235 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158782 | 11367 | 45 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158783 | 11319 | 64 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158784 | 11549 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158785 | 11213 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158786 | 11508 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158787 | 11337 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158788 | 11388 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158789 | 11314 | 69 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158790 | 11245 | 40 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158791 | 11325 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158792 | 11509 | 60 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158793 | 11526 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158794 | 11354 | 56 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158795 | 11635 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158796 | 11332 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158797 | 11241 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158798 | 11306 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158799 | 11247 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158800 | 11483 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158801 | 11519 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158802 | 10623 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158803 | 10954 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158804 | 11207 | 91 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158805 | 11420 | 54 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158806 | 11287 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158807 | 11319 | 54 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158808 | 11379 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158809 | 11310 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158810 | 11430 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158811 | 11475 | 54 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158812 | 10949 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158813 | 11126 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158814 | 11028 | 54 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158815 | 11395 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158816 | 11252 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158817 | 11312 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158818 | 11307 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158819 | 11468 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158820 | 11387 | 74 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158821 | 11464 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158822 | 11463 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158823 | 11432 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158824 | 11279 | 55 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158825 | 11391 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158826 | 11434 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158827 | 10898 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158828 | 11255 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158829 | 10930 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158830 | 11380 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158831 | 11336 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158832 | 10516 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158833 | 11513 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158834 | 10920 | 55 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158835 | 11391 | 68 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158836 | 11383 | 34 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158837 | 11622 | 56 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158838 | 11476 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158839 | 10748 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158840 | 11430 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158841 | 11594 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158842 | 11220 | 54 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158843 | 11230 | 37 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158844 | 11344 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158845 | 11205 | 36 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158846 | 11395 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158847 | 11320 | 37 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158848 | 11437 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158849 | 11468 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158850 | 11355 | 71 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158851 | 11378 | 62 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158852 | 11202 | 55 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158853 | 11458 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158854 | 11471 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158855 | 10547 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158856 | 11504 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158857 | 11441 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158858 | 11383 | 45 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158859 | 11297 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158860 | 11236 | 83 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158861 | 10987 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158862 | 11266 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158863 | 11300 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158864 | 11319 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158865 | 11304 | 54 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158866 | 11480 | 67 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158867 | 12259 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158868 | 11440 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158869 | 11400 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158870 | 11265 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158871 | 10833 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158872 | 11144 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158873 | 11350 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158874 | 11295 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158875 | 11312 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158876 | 11536 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158877 | 11397 | 45 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158878 | 11468 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158879 | 11469 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158880 | 11248 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158881 | 11063 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158882 | 11426 | 64 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158883 | 11375 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158884 | 11422 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158885 | 11236 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158886 | 11096 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158887 | 11314 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158888 | 11340 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158889 | 11335 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158890 | 11322 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158891 | 11353 | 55 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158892 | 11389 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158893 | 11374 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158894 | 11294 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158895 | 11158 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158896 | 11276 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158897 | 11230 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158898 | 11459 | 66 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158899 | 11280 | 56 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158900 | 11515 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158901 | 10786 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158902 | 11152 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158903 | 11328 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158904 | 10456 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158905 | 11449 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158906 | 11434 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158907 | 11409 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158908 | 11515 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158909 | 11466 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158910 | 11419 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158911 | 11251 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158912 | 11511 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158913 | 11502 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158914 | 11357 | 70 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158915 | 11432 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158916 | 11270 | 97 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158917 | 11260 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158918 | 11388 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158919 | 11507 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158920 | 11309 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158921 | 11204 | 57 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158922 | 11246 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158923 | 11345 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158924 | 11532 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158925 | 11487 | 40 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158926 | 10537 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158927 | 11227 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158928 | 11298 | 53 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158929 | 11122 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158930 | 11240 | 78 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158931 | 11420 | 38 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158932 | 11331 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158933 | 11415 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158934 | 10646 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158935 | 11355 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158936 | 10991 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158937 | 11216 | 45 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158938 | 11127 | 55 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158939 | 11287 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158940 | 11339 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158941 | 11375 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158942 | 11411 | 56 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158943 | 11191 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158944 | 11347 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158945 | 11328 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158946 | 11291 | 72 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158947 | 11345 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158948 | 11451 | 39 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158949 | 11417 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158950 | 11349 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158951 | 11288 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158952 | 11486 | 62 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158953 | 11179 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158954 | 11406 | 39 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158955 | 11306 | 40 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158956 | 11243 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158957 | 11140 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158958 | 11486 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158959 | 10790 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158960 | 10804 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158961 | 11480 | 62 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158962 | 11334 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158963 | 10667 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158964 | 10968 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158965 | 11405 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158966 | 11450 | 41 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158967 | 11356 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158968 | 11275 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158969 | 11421 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158970 | 11361 | 39 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158971 | 10734 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158972 | 11411 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158973 | 10673 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158974 | 11457 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158975 | 11437 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158976 | 11347 | 81 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158977 | 11186 | 67 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158978 | 11398 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158979 | 11350 | 42 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158980 | 11411 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158981 | 11181 | 47 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158982 | 11470 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158983 | 10888 | 91 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158984 | 10926 | 51 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158985 | 11324 | 52 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158986 | 11249 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158987 | 11477 | 60 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158988 | 10758 | 50 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158989 | 11400 | 40 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158990 | 11458 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158991 | 11234 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158992 | 11379 | 44 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158993 | 11206 | 68 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158994 | 11424 | 49 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158995 | 11366 | 43 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158996 | 11439 | 48 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158997 | 11182 | 46 | +
17.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158998 | 11496 | 52 | +