## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4121
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123806 | 10973 | 15 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123807 | 11070 | 31 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123808 | 10945 | 34 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123809 | 10923 | 32 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123810 | 10906 | 33 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123811 | 10159 | 32 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123812 | 11102 | 32 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123813 | 11221 | 32 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123814 | 10129 | 34 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123815 | 11093 | 32 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123816 | 10928 | 36 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123817 | 11138 | 30 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123818 | 11118 | 27 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123819 | 11329 | 34 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123820 | 10963 | 32 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123821 | 10983 | 31 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123822 | 10965 | 33 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123823 | 10787 | 46 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123824 | 10819 | 29 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123825 | 10982 | 35 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123826 | 10942 | 37 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123827 | 10651 | 38 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123828 | 10933 | 31 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123829 | 11019 | 31 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123830 | 10545 | 40 | +
18.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123831 | 10296 | 50 | +
20.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123832 | 11344 | 49 | +
20.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123833 | 11296 | 54 | +
20.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123834 | 11469 | 58 | +
20.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123835 | 10293 | 56 | +
20.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123836 | 11154 | 53 | +
20.12.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123837 | 10846 | 34 | +
02.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123838 | 10984 | 47 | +
02.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123839 | 10023 | 36 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123840 | 11164 | 83 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123841 | 11289 | 72 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123842 | 10574 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123843 | 11162 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123844 | 11175 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123845 | 11132 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123846 | 11393 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123847 | 10652 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123848 | 11151 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123849 | 11078 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123850 | 10856 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123851 | 11041 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123852 | 11046 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123853 | 11085 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123854 | 11126 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123855 | 10712 | 54 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123856 | 11281 | 80 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123857 | 11225 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123858 | 10991 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123859 | 11275 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123860 | 11452 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123861 | 11254 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123862 | 11311 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123863 | 11219 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123864 | 11367 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123865 | 11060 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123866 | 11262 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123867 | 11215 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123868 | 11248 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123869 | 11296 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123870 | 11409 | 77 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123871 | 11315 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123872 | 11023 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123873 | 11387 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123874 | 11351 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123875 | 11147 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123876 | 11439 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123877 | 11671 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123878 | 11249 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123879 | 11280 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123880 | 11422 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123881 | 11258 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123882 | 11011 | 70 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123883 | 11290 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123884 | 11655 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123885 | 11050 | 87 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123886 | 11503 | 66 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123887 | 11136 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123888 | 11481 | 66 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123889 | 11188 | 70 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123890 | 11331 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123891 | 10937 | 47 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123892 | 11344 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123893 | 11036 | 74 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123894 | 10841 | 74 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123895 | 11123 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123896 | 11104 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123897 | 11347 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123898 | 10939 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123899 | 11252 | 71 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123900 | 11360 | 75 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123901 | 11386 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123902 | 11226 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123903 | 10830 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123904 | 11059 | 69 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123905 | 11211 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123906 | 11436 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123907 | 11329 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123908 | 11297 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123909 | 11325 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123910 | 11369 | 71 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123911 | 10448 | 69 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123912 | 11381 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123913 | 11451 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123914 | 11233 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123915 | 11285 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123916 | 11245 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123917 | 11853 | 70 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123918 | 10473 | 66 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123919 | 11276 | 73 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123920 | 11235 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123921 | 11236 | 78 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123922 | 11009 | 72 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123923 | 11255 | 71 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123924 | 10773 | 72 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123925 | 10389 | 72 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123926 | 11276 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123927 | 11425 | 69 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123928 | 11227 | 77 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123929 | 11050 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123930 | 11130 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123931 | 11163 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123932 | 10551 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123933 | 11335 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123934 | 11176 | 57 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123935 | 11001 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123936 | 11220 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123937 | 11354 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123938 | 11266 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123939 | 11357 | 54 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123940 | 11355 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123941 | 10468 | 91 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123942 | 11362 | 54 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123943 | 10873 | 77 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123944 | 11207 | 54 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123945 | 11150 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123946 | 11111 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123947 | 11483 | 74 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123948 | 11352 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123949 | 10815 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123950 | 11016 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123951 | 11277 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123952 | 11086 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123953 | 11220 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123954 | 11373 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123955 | 11441 | 73 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123956 | 11435 | 55 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123957 | 11261 | 72 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123958 | 11389 | 57 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123959 | 11289 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123960 | 10978 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123961 | 11259 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123962 | 11809 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123963 | 10598 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123964 | 11367 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123965 | 11284 | 64 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123966 | 11202 | 53 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123967 | 11168 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123968 | 11059 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123969 | 10908 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123970 | 11153 | 66 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123971 | 11120 | 50 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123972 | 11271 | 71 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123973 | 11204 | 53 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123974 | 10606 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123975 | 10560 | 67 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123976 | 11075 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123977 | 11178 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123978 | 11219 | 54 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123979 | 10951 | 66 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123980 | 10635 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123981 | 10799 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123982 | 10636 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123983 | 10600 | 61 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123984 | 11057 | 76 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123985 | 11205 | 65 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123986 | 11312 | 57 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123987 | 11102 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123988 | 11448 | 55 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123989 | 10541 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123990 | 10612 | 66 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123991 | 11150 | 68 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123992 | 11117 | 52 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123993 | 11067 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123994 | 10985 | 63 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123995 | 11174 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123996 | 11204 | 60 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123997 | 11650 | 57 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123998 | 11041 | 56 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 123999 | 11212 | 75 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124000 | 10409 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124001 | 10696 | 62 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124002 | 11208 | 71 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124003 | 11201 | 59 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124004 | 11225 | 58 | +
20.01.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124005 | 11153 | 62 | +