## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4141
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.01.2025 | OOD103 | D 116458 | 11695 | 15 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116459 | 11790 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116460 | 11401 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116461 | 11449 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116462 | 11609 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116463 | 11524 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116464 | 11204 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116465 | 11311 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116466 | 11621 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116467 | 11634 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116468 | 11518 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116469 | 11508 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116470 | 11424 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116471 | 11391 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116472 | 11569 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116473 | 11327 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116474 | 11426 | 11 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116475 | 11450 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116476 | 11439 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116477 | 10935 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116478 | 11579 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116479 | 11305 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116480 | 11516 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116481 | 11380 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116482 | 11606 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116483 | 11308 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116484 | 11275 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116485 | 11494 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116486 | 11382 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116487 | 11345 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116488 | 11194 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116489 | 11351 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116490 | 11362 | 14 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116491 | 11574 | 28 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116492 | 11572 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116493 | 11303 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116494 | 11199 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116495 | 10969 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116496 | 11318 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116497 | 11180 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116498 | 11506 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116499 | 11590 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116500 | 11791 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116501 | 11581 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116502 | 10603 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116503 | 11553 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116504 | 11517 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116505 | 11048 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116506 | 11540 | 12 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116507 | 11329 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116508 | 11441 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116509 | 11637 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116510 | 11332 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116511 | 10747 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116512 | 11257 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116513 | 11348 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116514 | 11646 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116515 | 11391 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116516 | 11232 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116517 | 11459 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116518 | 11881 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116519 | 11009 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116520 | 11388 | 17 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116521 | 10937 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116522 | 11379 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116523 | 11295 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116524 | 11341 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116525 | 11419 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116526 | 11614 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116527 | 11477 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116528 | 11541 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116529 | 11465 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116530 | 11763 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116531 | 11606 | 23 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116532 | 11419 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116533 | 11551 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116534 | 11316 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116535 | 11517 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116536 | 11303 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116537 | 11530 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116538 | 11663 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116539 | 10902 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116540 | 11416 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116541 | 11700 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116542 | 11180 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116543 | 11396 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116544 | 11249 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116545 | 11642 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116546 | 10984 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116547 | 10860 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116548 | 11336 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116549 | 11106 | 18 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116550 | 11407 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116551 | 11419 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116552 | 11183 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116553 | 11509 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116554 | 11138 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116555 | 11299 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116556 | 11323 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116557 | 11744 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116558 | 11441 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116559 | 11450 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116560 | 11280 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116561 | 11402 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116562 | 11311 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116563 | 11792 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116564 | 10980 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116565 | 11526 | 16 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116566 | 11643 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116567 | 11442 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116568 | 11524 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116569 | 11605 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116570 | 11739 | 57 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116571 | 11896 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116572 | 11780 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116573 | 11268 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116574 | 11601 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116575 | 11305 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116576 | 11471 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116577 | 11408 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116578 | 11292 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116579 | 11263 | 13 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116580 | 11612 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116581 | 11580 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116582 | 11633 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116583 | 11510 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116584 | 11208 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116585 | 11490 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116586 | 11487 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116587 | 11999 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116588 | 11998 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116589 | 11410 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116590 | 12007 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116591 | 11580 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116592 | 11641 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116593 | 11549 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116594 | 11474 | 11 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116595 | 11584 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116596 | 11297 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116597 | 11572 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116598 | 11459 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116599 | 11171 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116600 | 11362 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116601 | 11387 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116602 | 11539 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116603 | 10992 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116604 | 11525 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116605 | 11029 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116606 | 11190 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116607 | 10861 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116608 | 10689 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116609 | 10942 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116610 | 11506 | 17 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116611 | 11696 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116612 | 11323 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116613 | 11375 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116614 | 11770 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116615 | 10786 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116616 | 11359 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116617 | 11387 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116618 | 11546 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116619 | 11644 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116620 | 11442 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116621 | 11584 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116622 | 11136 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116623 | 11278 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116624 | 11426 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116625 | 11441 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116626 | 11694 | 17 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116627 | 11382 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116628 | 11425 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116629 | 11448 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116630 | 11515 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116631 | 10589 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116632 | 11212 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116633 | 11571 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116634 | 10650 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116635 | 11660 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116636 | 11262 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116637 | 11536 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116638 | 11303 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116639 | 11294 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116640 | 11237 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116641 | 11529 | 18 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116642 | 11310 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116643 | 11477 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116644 | 11575 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116645 | 11243 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116646 | 11201 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116647 | 11334 | 54 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116648 | 11745 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116649 | 11355 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116650 | 11314 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116651 | 11033 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116652 | 11480 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116653 | 10735 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116654 | 11428 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116655 | 11387 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116656 | 11038 | 18 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116657 | 11570 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116658 | 11373 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116659 | 10619 | 95 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116660 | 11304 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116661 | 11314 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116662 | 11216 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116663 | 11129 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116664 | 11489 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116665 | 11057 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116666 | 11615 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116667 | 10561 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116668 | 11265 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116669 | 10834 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116670 | 11548 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116671 | 11318 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116672 | 11627 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116673 | 11391 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116674 | 11395 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116675 | 11279 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116676 | 11559 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116677 | 11330 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116678 | 11479 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116679 | 12381 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116680 | 11594 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116681 | 11499 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116682 | 11595 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116683 | 11506 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116684 | 11479 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116685 | 11393 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116686 | 11442 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116687 | 11649 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116688 | 11671 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116689 | 11061 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116690 | 11414 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116691 | 11360 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116692 | 11357 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116693 | 11788 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116694 | 11741 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116695 | 11500 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116696 | 11583 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116697 | 11469 | 98 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116698 | 11447 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116699 | 11563 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116700 | 11655 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116701 | 11059 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116702 | 11472 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116703 | 11799 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116704 | 11496 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116705 | 11496 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116706 | 11533 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116707 | 11638 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116708 | 11611 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116709 | 11827 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116710 | 11532 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116711 | 11689 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116712 | 11510 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116713 | 11571 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116714 | 11598 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116715 | 11658 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116716 | 11495 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116717 | 11611 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116718 | 11253 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116719 | 11701 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116720 | 11654 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116721 | 11621 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116722 | 11508 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116723 | 11616 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116724 | 11729 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116725 | 11613 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116726 | 11620 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116727 | 11498 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116728 | 11547 | 29 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116729 | 11747 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116730 | 11589 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116731 | 11346 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116732 | 11441 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116733 | 11550 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116734 | 11297 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116735 | 11452 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116736 | 11707 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116737 | 11612 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116738 | 11319 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116739 | 11434 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116740 | 11470 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116741 | 11465 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116742 | 11514 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116743 | 11683 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116744 | 11722 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116745 | 11356 | 31 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116746 | 11464 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116747 | 11394 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116748 | 11673 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116749 | 11672 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116750 | 11742 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116751 | 11475 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116752 | 11713 | 33 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116753 | 11639 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116754 | 11485 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116755 | 11129 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116756 | 11501 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | D 116757 | 11998 | 34 | +