## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4162
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105979 | 11696 | 22 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105980 | 11572 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105981 | 11686 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105982 | 11328 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105983 | 11459 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105984 | 11884 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105985 | 11522 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105986 | 11582 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105987 | 11749 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105988 | 11856 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105989 | 11455 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105990 | 11493 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105991 | 11738 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105992 | 11618 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105993 | 11479 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105994 | 11210 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105995 | 11798 | 16 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105996 | 11672 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105997 | 11170 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105998 | 11419 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 105999 | 11536 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106000 | 11760 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106001 | 11556 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106002 | 11595 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106003 | 11557 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106004 | 11699 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106005 | 11498 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106006 | 11701 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106007 | 11421 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106008 | 11487 | 35 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106009 | 11656 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106010 | 11460 | 37 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106011 | 11542 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106012 | 11717 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106013 | 11670 | 38 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106014 | 11684 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106015 | 11738 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106016 | 11600 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106017 | 11802 | 54 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106018 | 11843 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106019 | 10940 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106020 | 11861 | 54 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106021 | 11741 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106022 | 11690 | 77 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106023 | 11908 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106024 | 11302 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106025 | 11867 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106026 | 11871 | 51 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106027 | 11713 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106028 | 11543 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106029 | 11686 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106030 | 11638 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106031 | 11487 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106032 | 11636 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106033 | 11810 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106034 | 11654 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106035 | 11659 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106036 | 11668 | 60 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106037 | 11567 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106038 | 11521 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106039 | 11442 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106040 | 11938 | 24 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106041 | 12069 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106042 | 11908 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106043 | 11542 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106044 | 11710 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106045 | 11736 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106046 | 11615 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106047 | 11522 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106048 | 11529 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106049 | 12054 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106050 | 11582 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106051 | 11684 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106052 | 11665 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106053 | 11196 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106054 | 11475 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106055 | 11431 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106056 | 12021 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106057 | 11757 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106058 | 11699 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106059 | 11754 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106060 | 11696 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106061 | 11462 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106062 | 11701 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106063 | 11816 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106064 | 11685 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106065 | 11696 | 53 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106066 | 11637 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106067 | 11743 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106068 | 11702 | 30 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106069 | 11729 | 67 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106070 | 11539 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106071 | 11612 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106072 | 11634 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106073 | 11628 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106074 | 11694 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106075 | 11591 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106076 | 11597 | 55 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106077 | 11473 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | M3S 106078 | 11638 | 58 | +