## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4055
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.01.2025 | OOD103 | 502 161968 | 11931 | 24 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161969 | 11673 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161970 | 11816 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161971 | 11637 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161972 | 11721 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161973 | 11437 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161974 | 11673 | 36 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161975 | 11407 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161976 | 11912 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161977 | 12005 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161978 | 11811 | 59 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161979 | 11756 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161980 | 11749 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161981 | 11765 | 51 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161982 | 11653 | 54 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161983 | 11527 | 34 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161984 | 12026 | 55 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161985 | 11545 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161986 | 11690 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161987 | 11823 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161988 | 11781 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161989 | 11850 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161990 | 11532 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161991 | 11859 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161992 | 11951 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161993 | 11710 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161994 | 11932 | 56 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161995 | 11808 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161996 | 11854 | 21 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161997 | 11920 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161998 | 11340 | 51 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 161999 | 11944 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162000 | 11859 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162001 | 12012 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162002 | 11824 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162003 | 11987 | 42 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162004 | 11577 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162005 | 11818 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162006 | 11593 | 47 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162007 | 11624 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162008 | 11612 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162009 | 11798 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162010 | 11491 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162011 | 11757 | 25 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162012 | 11602 | 41 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162013 | 11695 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162014 | 11521 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162015 | 11346 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162016 | 11415 | 55 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162017 | 11623 | 40 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162018 | 11648 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162019 | 11540 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162020 | 11769 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162021 | 11635 | 32 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162022 | 11719 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162023 | 11784 | 48 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162024 | 12057 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162025 | 11635 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162026 | 11595 | 49 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162027 | 11465 | 50 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162028 | 11545 | 39 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162029 | 11673 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162030 | 11509 | 59 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162031 | 11686 | 44 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162032 | 11628 | 52 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162033 | 11587 | 43 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162034 | 11658 | 45 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162035 | 11503 | 46 | +
22.01.2025 | OOD103 | 502 162036 | 11666 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162037 | 11488 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162038 | 11511 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162039 | 12024 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162040 | 11500 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162041 | 11658 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162042 | 11745 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162043 | 11602 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162044 | 11482 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162045 | 11531 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162046 | 11676 | 33 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162047 | 11593 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162048 | 11376 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162049 | 11799 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162050 | 11772 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162051 | 11505 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162052 | 11617 | 26 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162053 | 11699 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162054 | 11886 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162055 | 11593 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162056 | 11405 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162057 | 11450 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162058 | 11601 | 33 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162059 | 11670 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162060 | 11798 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162061 | 11541 | 29 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162062 | 11762 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162063 | 11776 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162064 | 11696 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162065 | 11687 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162066 | 11486 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162067 | 11583 | 18 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162068 | 11589 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162069 | 11690 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162070 | 11638 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162071 | 11614 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162072 | 11469 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162073 | 11737 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162074 | 11814 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162075 | 11672 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162076 | 11645 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162077 | 11931 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162078 | 11771 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162079 | 11428 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162080 | 11672 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162081 | 11597 | 26 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162082 | 11543 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162083 | 11724 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162084 | 11579 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162085 | 11496 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162086 | 11613 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162087 | 11714 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162088 | 11442 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162089 | 11732 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162090 | 11720 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162091 | 11960 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162092 | 11739 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162093 | 11807 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162094 | 11482 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162095 | 11688 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162096 | 11710 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162097 | 11735 | 22 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162098 | 11719 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162099 | 11853 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162100 | 11524 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162101 | 11543 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162102 | 11502 | 35 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162103 | 11537 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162104 | 11435 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162105 | 11762 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162106 | 11696 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162107 | 11851 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162108 | 11646 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162109 | 11825 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162110 | 11699 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162111 | 11792 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162112 | 11707 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162113 | 12390 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162114 | 11826 | 32 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162115 | 11750 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162116 | 11455 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162117 | 11517 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162118 | 11803 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162119 | 11669 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162120 | 11716 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162121 | 11682 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162122 | 11596 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162123 | 11608 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162124 | 11557 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162125 | 11697 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162126 | 11897 | 18 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162127 | 11618 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162128 | 11696 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162129 | 11715 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162130 | 11811 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162131 | 11977 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162132 | 11650 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162133 | 11626 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162134 | 11731 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162135 | 11771 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162136 | 11676 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162137 | 11596 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162138 | 11833 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162139 | 11566 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162140 | 11477 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162141 | 11987 | 27 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162142 | 11708 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162143 | 11797 | 32 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162144 | 11742 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162145 | 12124 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162146 | 11665 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162147 | 11566 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162148 | 11871 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162149 | 11476 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162150 | 11684 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162151 | 11597 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162152 | 11837 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162153 | 11638 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162154 | 11670 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162155 | 11423 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162156 | 11656 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162157 | 11712 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162158 | 11801 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162159 | 11422 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162160 | 11643 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162161 | 11471 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162162 | 11500 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162163 | 11639 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162164 | 11490 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162165 | 11506 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162166 | 11706 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162167 | 11517 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162168 | 11659 | 32 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162169 | 11627 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162170 | 11616 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162171 | 11662 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162172 | 11471 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162173 | 11572 | 62 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162174 | 11582 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162175 | 11556 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162176 | 11722 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162177 | 11217 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162178 | 11526 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162179 | 11591 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162180 | 11526 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162181 | 11370 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162182 | 11646 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162183 | 11709 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162184 | 11525 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162185 | 11748 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162186 | 11537 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162187 | 11544 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162188 | 11508 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162189 | 11610 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162190 | 11503 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162191 | 11553 | 35 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162192 | 11549 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162193 | 11647 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162194 | 11574 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162195 | 11590 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162196 | 11469 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162197 | 11587 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162198 | 11680 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162199 | 11863 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162200 | 11598 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162201 | 11772 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162202 | 11496 | 35 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162203 | 11471 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162204 | 11716 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162205 | 11776 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162206 | 11853 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162207 | 11639 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162208 | 11514 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162209 | 11483 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162210 | 11617 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162211 | 11939 | 35 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162212 | 11498 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162213 | 11633 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162214 | 11535 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162215 | 11574 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162216 | 11837 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162217 | 11640 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162218 | 11764 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162219 | 11922 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162220 | 11844 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162221 | 11753 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162222 | 11634 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162223 | 11819 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162224 | 11461 | 35 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162225 | 11698 | 32 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162226 | 11695 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162227 | 10748 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162228 | 11710 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162229 | 11462 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162230 | 11727 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162231 | 11733 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162232 | 11554 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162233 | 11719 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162234 | 11326 | 63 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162235 | 11351 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162236 | 11573 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162237 | 11814 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162238 | 11524 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162239 | 11525 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162240 | 11416 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162241 | 11676 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162242 | 11885 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162243 | 11792 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162244 | 11860 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162245 | 11689 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162246 | 11629 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162247 | 11872 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162248 | 11499 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162249 | 11765 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162250 | 11567 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162251 | 11626 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162252 | 11738 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162253 | 11481 | 35 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162254 | 11909 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162255 | 11721 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162256 | 11613 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162257 | 11702 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162258 | 11827 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162259 | 11698 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162260 | 11594 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162261 | 11360 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162262 | 11607 | 20 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162263 | 11870 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162264 | 11594 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162265 | 11727 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162266 | 11697 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162267 | 11519 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162268 | 11473 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162269 | 11338 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162270 | 11312 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162271 | 11546 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162272 | 11523 | 36 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162273 | 11743 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162274 | 11611 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162275 | 11721 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162276 | 11731 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162277 | 11422 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162278 | 11736 | 24 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162279 | 11876 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162280 | 11792 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162281 | 11540 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162282 | 11717 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162283 | 11558 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162284 | 11673 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162285 | 11819 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162286 | 11824 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162287 | 11715 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162288 | 11425 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162289 | 11351 | 37 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162290 | 11660 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162291 | 11686 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162292 | 11581 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162293 | 11752 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162294 | 11710 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162295 | 11327 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162296 | 11790 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162297 | 11283 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162298 | 11707 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162299 | 11677 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162300 | 11590 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162301 | 11648 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162302 | 11649 | 33 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162303 | 11507 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162304 | 11417 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162305 | 11444 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162306 | 11476 | 22 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162307 | 11813 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162308 | 11900 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162309 | 11441 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162310 | 11617 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162311 | 11549 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162312 | 11520 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162313 | 11633 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162314 | 11560 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162315 | 11729 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162316 | 11681 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162317 | 11639 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162318 | 11567 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162319 | 11835 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162320 | 11685 | 19 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162321 | 11783 | 38 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162322 | 11604 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162323 | 11834 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162324 | 11651 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162325 | 11577 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162326 | 11555 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162327 | 11587 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162328 | 11475 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162329 | 11639 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162330 | 11198 | 67 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162331 | 11779 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162332 | 11660 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162333 | 11584 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162334 | 11601 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162335 | 11713 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162336 | 11445 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162337 | 11453 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162338 | 11551 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162339 | 11649 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162340 | 11408 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162341 | 11643 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162342 | 11325 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162343 | 11607 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162344 | 11716 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162345 | 11472 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162346 | 11466 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162347 | 11362 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162348 | 11935 | 29 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162349 | 11817 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162350 | 11635 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162351 | 11578 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162352 | 11478 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162353 | 11711 | 40 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162354 | 11590 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162355 | 11591 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162356 | 11937 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162357 | 11812 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162358 | 11455 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162359 | 11710 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162360 | 11562 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162361 | 11370 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162362 | 11838 | 26 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162363 | 11482 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162364 | 11401 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162365 | 11716 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162366 | 11355 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162367 | 11450 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162368 | 11421 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162369 | 11834 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162370 | 11488 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162371 | 11664 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162372 | 11456 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162373 | 11738 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162374 | 11702 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162375 | 11559 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162376 | 11692 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162377 | 11424 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162378 | 11326 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162379 | 11513 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162380 | 11410 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162381 | 11646 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162382 | 11670 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162383 | 11743 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162384 | 11845 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162385 | 11669 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162386 | 11704 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162387 | 11446 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162388 | 11484 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162389 | 11476 | 34 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162390 | 11967 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162391 | 11827 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162392 | 11803 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162393 | 11404 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162394 | 11701 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162395 | 11569 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162396 | 11642 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162397 | 11612 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162398 | 11860 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162399 | 11913 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162400 | 11660 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162401 | 11511 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162402 | 11430 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162403 | 11727 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162404 | 11519 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162405 | 11804 | 31 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162406 | 11718 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162407 | 11620 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162408 | 11578 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162409 | 11822 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162410 | 11589 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162411 | 11553 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162412 | 11438 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162413 | 11750 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162414 | 11961 | 61 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162415 | 11955 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162416 | 11478 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162417 | 11740 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162418 | 11644 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162419 | 11595 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162420 | 11614 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162421 | 11674 | 27 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162422 | 11634 | 61 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162423 | 11482 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162424 | 11595 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162425 | 11461 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162426 | 11557 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162427 | 11510 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162428 | 11234 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162429 | 11661 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162430 | 11659 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162431 | 11415 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162432 | 11694 | 62 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162433 | 11669 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162434 | 11557 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162435 | 11513 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162436 | 11832 | 28 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162437 | 11694 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162438 | 11663 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162439 | 11714 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162440 | 11568 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162441 | 11448 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162442 | 11579 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162443 | 11550 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162444 | 11509 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162445 | 11807 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162446 | 11503 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162447 | 11708 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162448 | 11544 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162449 | 11602 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162450 | 11496 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162451 | 11575 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162452 | 11608 | 32 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162453 | 11499 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162454 | 11663 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162455 | 11409 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162456 | 11675 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162457 | 11599 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162458 | 11608 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162459 | 11383 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162460 | 11505 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162461 | 11642 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162462 | 11646 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162463 | 11812 | 64 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162464 | 11816 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162465 | 11534 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162466 | 11685 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162467 | 11295 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162468 | 11785 | 29 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162469 | 11691 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162470 | 11726 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162471 | 11356 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162472 | 11464 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162473 | 11594 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162474 | 11935 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162475 | 12155 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162476 | 11631 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162477 | 11744 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162478 | 11412 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162479 | 11649 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162480 | 11457 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162481 | 11349 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162482 | 11551 | 33 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162483 | 11937 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162484 | 11557 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162485 | 11759 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162486 | 11702 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162487 | 12012 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162488 | 11551 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162489 | 11697 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162490 | 11884 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162491 | 11665 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162492 | 11622 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162493 | 11657 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162494 | 11798 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162495 | 11610 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162496 | 11359 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162497 | 11575 | 28 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162498 | 11656 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162499 | 11422 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162500 | 11681 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162501 | 11521 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162502 | 11470 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162503 | 11908 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162504 | 11642 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162505 | 11717 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162506 | 11840 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162507 | 11820 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162508 | 11327 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162509 | 11675 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162510 | 11587 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162511 | 11522 | 24 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162512 | 11602 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162513 | 11731 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162514 | 11602 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162515 | 11648 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162516 | 11603 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162517 | 11686 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162518 | 11560 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162519 | 11139 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162520 | 11572 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162521 | 11595 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162522 | 11048 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162523 | 11623 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162524 | 11461 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162525 | 11629 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162526 | 11640 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162527 | 11806 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162528 | 11686 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162529 | 11384 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162530 | 11516 | 39 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162531 | 11381 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162532 | 11499 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162533 | 11698 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162534 | 11699 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162535 | 11693 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162536 | 11673 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162537 | 11649 | 46 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162538 | 11515 | 41 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162539 | 11451 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162540 | 11505 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162541 | 11701 | 30 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162542 | 11599 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162543 | 11617 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162544 | 11571 | 45 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162545 | 11471 | 47 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162546 | 11400 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162547 | 11559 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162548 | 11479 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162549 | 11646 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162550 | 11527 | 49 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162551 | 11554 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162552 | 11614 | 44 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162553 | 11694 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162554 | 11576 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162555 | 11596 | 26 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162556 | 11443 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162557 | 11471 | 53 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162558 | 11634 | 56 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162559 | 11380 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162560 | 11516 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162561 | 11694 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162562 | 11544 | 43 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162563 | 11771 | 42 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162564 | 11729 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162565 | 11435 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162566 | 11070 | 55 | +
23.01.2025 | OOD103 | 502 162567 | 11368 | 45 | +