## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4109
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.01.2025 | OOM110 | V 108250 | 11452 | 192 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108251 | 11187 | 193 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108252 | 11496 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108253 | 11574 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108254 | 11128 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108255 | 11381 | 197 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108256 | 11280 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108257 | 11396 | 198 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108258 | 11668 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108259 | 11321 | 197 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108260 | 11553 | 198 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108261 | 11328 | 193 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108262 | 11374 | 192 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108263 | 11236 | 192 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108264 | 11487 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108265 | 11464 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108266 | 11187 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108267 | 11215 | 192 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108268 | 11449 | 193 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108269 | 11111 | 194 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108270 | 11434 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108271 | 11430 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108272 | 11572 | 197 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108273 | 11455 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108274 | 11402 | 197 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108275 | 11382 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108276 | 11287 | 194 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108277 | 11326 | 198 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108278 | 11443 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108279 | 11360 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108280 | 11276 | 193 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108281 | 11197 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108282 | 11482 | 195 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108283 | 11198 | 191 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108284 | 11147 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108285 | 11290 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108286 | 11290 | 194 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108287 | 11446 | 193 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108288 | 11466 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108289 | 11452 | 196 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108290 | 11454 | 194 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108291 | 11477 | 192 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108292 | 11421 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108293 | 11453 | 200 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108294 | 11494 | 195 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108295 | 11406 | 194 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108296 | 11475 | 192 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108297 | 11207 | 199 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108298 | 11163 | 193 | +
23.01.2025 | OOM110 | V 108299 | 11208 | 196 | +