## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3881
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102514 | 11943 | 158 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102515 | 12011 | 146 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102516 | 11990 | 180 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102517 | 11711 | 146 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102518 | 11931 | 241 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102519 | 12374 | 180 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102520 | 11792 | 175 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102521 | 12531 | 208 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102522 | 11905 | 217 | +
02.09.2024 | OOMLF111 | B 102523 | 12361 | 136 | +