## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PAN4090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.01.2025 | OOA101-V | D 113520 | 12271 | 198 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113521 | 11299 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113522 | 11496 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113523 | 11855 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113524 | 11687 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113525 | 11542 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113526 | 12084 | 183 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113527 | 11911 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113528 | 11550 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113529 | 11486 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113530 | 12032 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113531 | 11860 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113532 | 12140 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113533 | 11379 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113534 | 11987 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113535 | 11775 | 195 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113536 | 11139 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113537 | 12084 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113538 | 11731 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113539 | 12138 | 182 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113540 | 11552 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113541 | 11323 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113542 | 11090 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113543 | 11067 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113544 | 11569 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113545 | 11287 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113546 | 11544 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113547 | 11516 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113548 | 11434 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113549 | 11966 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113550 | 11731 | 183 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113551 | 11406 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113552 | 12277 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113553 | 11845 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113554 | 11718 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113555 | 11929 | 195 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113556 | 11823 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113557 | 11078 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113558 | 12265 | 198 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113559 | 11308 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113560 | 12224 | 177 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113561 | 12179 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113562 | 11159 | 178 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113563 | 11532 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113564 | 11645 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113565 | 11567 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113566 | 11558 | 182 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113567 | 12079 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113568 | 12052 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113569 | 11435 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113570 | 11702 | 174 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113571 | 11997 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113572 | 11718 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113573 | 11581 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113574 | 11539 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113575 | 12058 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113576 | 11501 | 198 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113577 | 11798 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113578 | 12554 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113579 | 11688 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113580 | 12294 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113581 | 12150 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113582 | 11293 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113583 | 12265 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113584 | 12354 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113585 | 11483 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113586 | 11501 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113587 | 11961 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113588 | 11522 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113589 | 11867 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113590 | 11989 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113591 | 11650 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113592 | 11268 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113593 | 11519 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113594 | 12332 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113595 | 11967 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113596 | 12040 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113597 | 11422 | 180 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113598 | 11933 | 183 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113599 | 11202 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113600 | 11653 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113601 | 12296 | 195 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113602 | 11502 | 178 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113603 | 12206 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113604 | 11214 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113605 | 11722 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113606 | 11439 | 178 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113607 | 12015 | 178 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113608 | 11767 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113609 | 11228 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113610 | 11530 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113611 | 11990 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113612 | 11835 | 198 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113613 | 11590 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113614 | 11102 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113615 | 11629 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113616 | 11860 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113617 | 11362 | 195 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113618 | 11237 | 177 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113619 | 11593 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113620 | 11054 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113621 | 11349 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113622 | 11853 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113623 | 11133 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113624 | 11812 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113625 | 11266 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113626 | 11990 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113627 | 11532 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113628 | 11892 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113629 | 11106 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113630 | 12261 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113631 | 12146 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113632 | 11064 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113633 | 11000 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113634 | 11527 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113635 | 12250 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113636 | 11408 | 177 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113637 | 12016 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113638 | 11109 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113639 | 11295 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113640 | 12200 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113641 | 11860 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113642 | 10724 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113643 | 11466 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113644 | 11121 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113645 | 11469 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113646 | 11607 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113647 | 11427 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113648 | 11213 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113649 | 11240 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113650 | 11502 | 182 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113651 | 11963 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113652 | 11483 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113653 | 11359 | 200 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113654 | 11362 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113655 | 11373 | 198 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113656 | 11861 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113657 | 11744 | 178 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113658 | 11711 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113659 | 11134 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113660 | 11324 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113661 | 11480 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113662 | 11903 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113663 | 11550 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113664 | 12019 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113665 | 12192 | 182 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113666 | 12186 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113667 | 11277 | 178 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113668 | 12077 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113669 | 11000 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113670 | 11117 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113671 | 11943 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113672 | 11435 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113673 | 11918 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113674 | 11243 | 187 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113675 | 11498 | 195 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113676 | 11248 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113677 | 11847 | 180 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113678 | 11798 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113679 | 11183 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113680 | 11549 | 183 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113681 | 11509 | 179 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113682 | 11862 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113683 | 11764 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113684 | 11450 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113685 | 11129 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113686 | 11324 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113687 | 11365 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113688 | 12043 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113689 | 12006 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113690 | 11718 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113691 | 11160 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113692 | 11992 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113693 | 12273 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113694 | 11170 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113695 | 11510 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113696 | 11556 | 193 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113697 | 11923 | 181 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113698 | 12186 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113699 | 11996 | 191 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113700 | 11550 | 194 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113701 | 12111 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113702 | 12982 | 188 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113703 | 12007 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113704 | 11673 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113705 | 12147 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113706 | 12179 | 190 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113707 | 11495 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113708 | 12199 | 183 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113709 | 11498 | 192 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113710 | 11933 | 180 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113711 | 11759 | 184 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113712 | 11519 | 199 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113713 | 11343 | 189 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113714 | 11721 | 197 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113715 | 11537 | 185 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113716 | 11636 | 186 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113717 | 11238 | 198 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113718 | 10956 | 196 | +
22.01.2025 | OOA101-V | D 113719 | 11352 | 196 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113720 | 11783 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113721 | 11432 | 196 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113722 | 11639 | 196 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113723 | 11752 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113724 | 11581 | 197 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113725 | 11645 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113726 | 11658 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113727 | 11668 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113728 | 11628 | 194 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113729 | 12277 | 196 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113730 | 11296 | 197 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113731 | 11737 | 193 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113732 | 11650 | 194 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113733 | 12501 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113734 | 11588 | 195 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113735 | 11661 | 193 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113736 | 11296 | 193 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113737 | 11847 | 197 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113738 | 11937 | 195 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113739 | 11589 | 199 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113740 | 12348 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113741 | 11992 | 194 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113742 | 11241 | 191 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113743 | 11968 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113744 | 12320 | 199 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113745 | 11657 | 193 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113746 | 11558 | 197 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113747 | 11466 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113748 | 11612 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113749 | 11743 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113750 | 12187 | 197 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113751 | 11583 | 191 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113752 | 11954 | 199 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113753 | 11687 | 192 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113754 | 12260 | 192 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113755 | 12513 | 197 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113756 | 11319 | 195 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113757 | 11647 | 196 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113758 | 11602 | 199 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113759 | 12069 | 194 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113760 | 11504 | 195 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113761 | 11802 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113762 | 12332 | 193 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113763 | 11703 | 195 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113764 | 11708 | 192 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113765 | 11836 | 200 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113766 | 11329 | 198 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113767 | 11525 | 196 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113768 | 11110 | 194 | +
28.01.2025 | OOA101-V | D 113769 | 11724 | 196 | +