## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4150
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 158999 | 11414 | 61 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159000 | 11359 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159001 | 11365 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159002 | 11239 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159003 | 11334 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159004 | 11507 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159005 | 11324 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159006 | 11191 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159007 | 11421 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159008 | 11317 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159009 | 11400 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159010 | 11247 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159011 | 11548 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159012 | 11460 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159013 | 11517 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159014 | 11318 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159015 | 11344 | 61 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159016 | 11441 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159017 | 11215 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159018 | 11182 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159019 | 11381 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159020 | 11322 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159021 | 11282 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159022 | 11331 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159023 | 11118 | 35 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159024 | 10553 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159025 | 11088 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159026 | 11196 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159027 | 11319 | 36 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159028 | 11359 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159029 | 11346 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159030 | 11251 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159031 | 11117 | 69 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159032 | 11375 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159033 | 11229 | 68 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159034 | 10892 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159035 | 11247 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159036 | 11148 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159037 | 11136 | 84 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159038 | 11143 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159039 | 11241 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159040 | 11383 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159041 | 11035 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159042 | 11353 | 69 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159043 | 11459 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159044 | 11347 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159045 | 11300 | 70 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159046 | 11158 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159047 | 11195 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159048 | 11317 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159049 | 11264 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159050 | 11231 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159051 | 11621 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159052 | 11282 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159053 | 11385 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159054 | 11322 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159055 | 11208 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159056 | 10642 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159057 | 11369 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159058 | 11394 | 63 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159059 | 11368 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159060 | 11263 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159061 | 11436 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159062 | 11120 | 62 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159063 | 11384 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159064 | 11381 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159065 | 11116 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159066 | 11249 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159067 | 11323 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159068 | 11422 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159069 | 11478 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159070 | 11395 | 41 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159071 | 11190 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159072 | 11511 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159073 | 11471 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159074 | 11378 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159075 | 11202 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159076 | 11152 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159077 | 11187 | 67 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159078 | 11298 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159079 | 11453 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159080 | 11419 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159081 | 11439 | 68 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159082 | 11094 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159083 | 11375 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159084 | 11486 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159085 | 11274 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159086 | 10905 | 64 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159087 | 11208 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159088 | 11347 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159089 | 11553 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159090 | 11390 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159091 | 11044 | 60 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159092 | 11208 | 67 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159093 | 11253 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159094 | 11322 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159095 | 11384 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159096 | 11417 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159097 | 11404 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159098 | 11171 | 70 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159099 | 11361 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159100 | 11192 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159101 | 11309 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159102 | 11322 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159103 | 11467 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159104 | 11454 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159105 | 11483 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159106 | 11364 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159107 | 11513 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159108 | 11494 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159109 | 11306 | 37 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159110 | 11104 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159111 | 11439 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159112 | 10906 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159113 | 11382 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159114 | 11408 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159115 | 11191 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159116 | 11436 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159117 | 11358 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159118 | 11314 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159119 | 11350 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159120 | 11312 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159121 | 11168 | 37 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159122 | 11410 | 99 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159123 | 11219 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159124 | 11425 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159125 | 11462 | 70 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159126 | 11176 | 41 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159127 | 11543 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159128 | 11397 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159129 | 10922 | 103 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159130 | 11396 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159131 | 11189 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159132 | 11348 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159133 | 11241 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159134 | 11281 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159135 | 10798 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159136 | 11367 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159137 | 11230 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159138 | 10401 | 74 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159139 | 11264 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159140 | 11284 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159141 | 11347 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159142 | 11223 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159143 | 11226 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159144 | 11358 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159145 | 11981 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159146 | 11474 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159147 | 11482 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159148 | 11430 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159149 | 11443 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159150 | 11272 | 41 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159151 | 11504 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159152 | 11439 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159153 | 10982 | 60 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159154 | 11314 | 70 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159155 | 11210 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159156 | 11259 | 30 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159157 | 11165 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159158 | 11162 | 62 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159159 | 11302 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159160 | 10865 | 59 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159161 | 11371 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159162 | 11292 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159163 | 11340 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159164 | 11412 | 37 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159165 | 11283 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159166 | 12010 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159167 | 11336 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159168 | 11477 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159169 | 11441 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159170 | 11207 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159171 | 11344 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159172 | 11268 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159173 | 11332 | 19 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159174 | 11391 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159175 | 11403 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159176 | 11237 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159177 | 11284 | 61 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159178 | 11274 | 59 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159179 | 11532 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159180 | 11274 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159181 | 11368 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159182 | 11385 | 32 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159183 | 11520 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159184 | 11430 | 66 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159185 | 11342 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159186 | 11447 | 22 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159187 | 11346 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159188 | 11365 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159189 | 11184 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159190 | 11210 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159191 | 11391 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159192 | 11232 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159193 | 11202 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159194 | 11345 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159195 | 11108 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159196 | 11353 | 68 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159197 | 11196 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159198 | 10829 | 73 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159199 | 11224 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159200 | 11247 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159201 | 11438 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159202 | 11164 | 26 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159203 | 11235 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159204 | 11360 | 27 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159205 | 11132 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159206 | 11066 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159207 | 11201 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159208 | 11088 | 72 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159209 | 11447 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159210 | 10900 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159211 | 11202 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159212 | 11194 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159213 | 11418 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159214 | 11593 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159215 | 11416 | 41 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159216 | 11131 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159217 | 11087 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159218 | 11223 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159219 | 11287 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159220 | 11164 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159221 | 11222 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159222 | 11286 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159223 | 11151 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159224 | 11306 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159225 | 11366 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159226 | 11107 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159227 | 10752 | 60 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159228 | 11071 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159229 | 11321 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159230 | 11420 | 64 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159231 | 11180 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159232 | 11147 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159233 | 11336 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159234 | 11369 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159235 | 11201 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159236 | 11300 | 71 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159237 | 11368 | 61 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159238 | 11450 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159239 | 11195 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159240 | 11099 | 76 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159241 | 11413 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159242 | 11378 | 27 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159243 | 11466 | 58 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159244 | 11275 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159245 | 11437 | 56 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159246 | 11262 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159247 | 11315 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159248 | 11269 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159249 | 11197 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159250 | 11410 | 60 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159251 | 11421 | 22 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159252 | 11495 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159253 | 11227 | 68 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159254 | 11228 | 59 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159255 | 11367 | 67 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159256 | 11255 | 74 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159257 | 11168 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159258 | 11253 | 55 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159259 | 11285 | 31 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159260 | 11146 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159261 | 11306 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159262 | 11305 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159263 | 11368 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159264 | 11278 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159265 | 11317 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159266 | 11220 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159267 | 11221 | 36 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159268 | 11382 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159269 | 11279 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159270 | 11226 | 66 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159271 | 11220 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159272 | 11340 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159273 | 10914 | 69 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159274 | 11422 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159275 | 11146 | 54 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159276 | 11223 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159277 | 11441 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159278 | 11280 | 57 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159279 | 11284 | 61 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159280 | 11410 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159281 | 11391 | 52 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159282 | 11179 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159283 | 11323 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159284 | 11085 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159285 | 11465 | 48 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159286 | 11169 | 44 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159287 | 11441 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159288 | 11236 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159289 | 11266 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159290 | 11287 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159291 | 10485 | 51 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159292 | 11402 | 36 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159293 | 11083 | 49 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159294 | 11456 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159295 | 11437 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159296 | 11518 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159297 | 11208 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159298 | 11388 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159299 | 11306 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159300 | 11292 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159301 | 11344 | 42 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159302 | 10937 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159303 | 11151 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159304 | 10822 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159305 | 10687 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159306 | 10735 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159307 | 11179 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159308 | 11192 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159309 | 11427 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159310 | 11207 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159311 | 11218 | 70 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159312 | 11216 | 35 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159313 | 11205 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159314 | 11469 | 38 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159315 | 11179 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159316 | 11385 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159317 | 11196 | 43 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159318 | 11210 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159319 | 11175 | 39 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159320 | 11405 | 47 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159321 | 11046 | 37 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159322 | 11447 | 50 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159323 | 10491 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159324 | 11148 | 53 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159325 | 11091 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159326 | 11265 | 35 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159327 | 11462 | 66 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159328 | 10749 | 41 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159329 | 10867 | 45 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159330 | 11292 | 40 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159331 | 10735 | 46 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159332 | 11353 | 41 | +
21.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159333 | 11032 | 52 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159334 | 10916 | 113 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159335 | 11312 | 103 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159336 | 11509 | 68 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159337 | 11341 | 116 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159338 | 11332 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159339 | 11483 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159340 | 11469 | 89 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159341 | 11444 | 89 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159342 | 11613 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159343 | 11293 | 86 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159344 | 11405 | 76 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159345 | 11383 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159346 | 11570 | 110 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159347 | 11281 | 87 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159348 | 11441 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159349 | 11462 | 90 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159350 | 11586 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159351 | 11477 | 51 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159352 | 11386 | 61 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159353 | 11372 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159354 | 11232 | 82 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159355 | 11323 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159356 | 11382 | 70 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159357 | 11517 | 75 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159358 | 11300 | 76 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159359 | 11340 | 83 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159360 | 11327 | 68 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159361 | 11387 | 66 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159362 | 10435 | 113 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159363 | 10860 | 79 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159364 | 11302 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159365 | 11467 | 100 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159366 | 11454 | 75 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159367 | 11385 | 87 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159368 | 11540 | 88 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159369 | 11338 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159370 | 11397 | 62 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159371 | 11534 | 62 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159372 | 11285 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159373 | 11373 | 90 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159374 | 11388 | 98 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159375 | 11510 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159376 | 11568 | 68 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159377 | 11282 | 91 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159378 | 11516 | 91 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159379 | 11510 | 81 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159380 | 11525 | 105 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159381 | 11452 | 93 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159382 | 11458 | 67 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159383 | 11410 | 79 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159384 | 11311 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159385 | 11469 | 92 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159386 | 11410 | 89 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159387 | 11340 | 70 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159388 | 11332 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159389 | 11542 | 76 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159390 | 11517 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159391 | 11351 | 100 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159392 | 11532 | 95 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159393 | 11503 | 87 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159394 | 11484 | 92 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159395 | 11556 | 77 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159396 | 11300 | 71 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159397 | 11354 | 88 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159398 | 11494 | 62 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159399 | 11514 | 84 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159400 | 11443 | 70 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159401 | 11442 | 81 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159402 | 11288 | 107 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159403 | 11388 | 70 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159404 | 11429 | 48 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159405 | 11277 | 83 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159406 | 11433 | 74 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159407 | 11428 | 94 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159408 | 11369 | 81 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159409 | 11504 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159410 | 11489 | 87 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159411 | 11264 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159412 | 11284 | 81 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159413 | 11491 | 98 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159414 | 11376 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159415 | 11402 | 83 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159416 | 11489 | 91 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159417 | 11180 | 97 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159418 | 11495 | 96 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159419 | 11399 | 98 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159420 | 11521 | 71 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159421 | 11566 | 71 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159422 | 11524 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159423 | 11461 | 63 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159424 | 11443 | 110 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159425 | 11288 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159426 | 11224 | 137 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159427 | 11156 | 71 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159428 | 11291 | 101 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159429 | 11367 | 83 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159430 | 11236 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159431 | 11422 | 77 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159432 | 11185 | 106 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159433 | 10496 | 88 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159434 | 11159 | 64 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159435 | 11291 | 65 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159436 | 11208 | 65 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159437 | 11404 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159438 | 11349 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159439 | 11293 | 105 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159440 | 11244 | 79 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159441 | 11346 | 81 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159442 | 11244 | 61 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159443 | 11409 | 113 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159444 | 11472 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159445 | 11235 | 77 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159446 | 11173 | 65 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159447 | 11146 | 98 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159448 | 11416 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159449 | 10312 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159450 | 11196 | 79 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159451 | 11379 | 74 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159452 | 11278 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159453 | 11274 | 63 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159454 | 11387 | 83 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159455 | 11198 | 64 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159456 | 11259 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159457 | 11548 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159458 | 11256 | 74 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159459 | 11343 | 50 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159460 | 11200 | 84 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159461 | 11297 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159462 | 11442 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159463 | 11431 | 76 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159464 | 11475 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159465 | 11382 | 73 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159466 | 11324 | 61 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159467 | 11571 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159468 | 11251 | 76 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159469 | 11466 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159470 | 11435 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159471 | 11313 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159472 | 11479 | 95 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159473 | 11394 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159474 | 11456 | 93 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159475 | 10981 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159476 | 11463 | 64 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159477 | 11357 | 79 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159478 | 11319 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159479 | 11420 | 54 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159480 | 11340 | 116 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159481 | 11297 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159482 | 11505 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159483 | 11297 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159484 | 11320 | 76 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159485 | 11394 | 74 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159486 | 11409 | 100 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159487 | 11197 | 131 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159488 | 11345 | 84 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159489 | 11382 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159490 | 11306 | 112 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159491 | 11216 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159492 | 11381 | 101 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159493 | 11364 | 68 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159494 | 11378 | 62 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159495 | 11205 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159496 | 11182 | 93 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159497 | 11160 | 70 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159498 | 11277 | 75 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159499 | 11361 | 65 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159500 | 11402 | 63 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159501 | 11417 | 59 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159502 | 11255 | 68 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159503 | 11325 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159504 | 11397 | 71 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159505 | 11167 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159506 | 11352 | 127 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159507 | 11237 | 90 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159508 | 11304 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159509 | 11280 | 58 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159510 | 11168 | 64 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159511 | 11426 | 72 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159512 | 11289 | 93 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159513 | 11349 | 68 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159514 | 11201 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159515 | 11506 | 57 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159516 | 11065 | 104 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159517 | 11298 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159518 | 11473 | 69 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159519 | 11240 | 85 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159520 | 11273 | 75 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159521 | 11454 | 60 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159522 | 11364 | 71 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159523 | 11190 | 80 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159524 | 11328 | 78 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159525 | 11419 | 81 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159526 | 11309 | 84 | +
23.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159527 | 11467 | 55 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159528 | 11551 | 95 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159529 | 11505 | 105 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159530 | 11372 | 87 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159531 | 11423 | 81 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159532 | 11455 | 123 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159533 | 11249 | 130 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159534 | 11474 | 102 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159535 | 11524 | 71 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159536 | 11541 | 92 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159537 | 11432 | 105 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159538 | 11457 | 100 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159539 | 11313 | 80 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159540 | 11575 | 103 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159541 | 11419 | 96 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159542 | 11448 | 113 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159543 | 12498 | 127 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159544 | 11440 | 106 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159545 | 11362 | 100 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159546 | 11496 | 80 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159547 | 11498 | 125 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159548 | 11407 | 125 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159549 | 11530 | 76 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159550 | 11391 | 78 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159551 | 11313 | 110 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159552 | 11309 | 88 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159553 | 10677 | 118 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159554 | 11221 | 108 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159555 | 11314 | 84 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159556 | 11368 | 108 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159557 | 11497 | 94 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159558 | 11327 | 152 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159559 | 11549 | 84 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159560 | 11500 | 97 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159561 | 11522 | 91 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159562 | 11320 | 95 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159563 | 11484 | 79 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159564 | 11481 | 89 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159565 | 11317 | 91 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159566 | 11433 | 68 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159567 | 11405 | 110 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159568 | 11488 | 141 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159569 | 11505 | 85 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159570 | 11187 | 71 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159571 | 11304 | 87 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159572 | 11104 | 105 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159573 | 11414 | 94 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159574 | 11597 | 57 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159575 | 11518 | 68 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159576 | 11426 | 72 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159577 | 11518 | 73 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159578 | 11326 | 102 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159579 | 10415 | 121 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159580 | 11380 | 92 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159581 | 10976 | 125 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159582 | 11370 | 86 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159583 | 11309 | 74 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159584 | 11309 | 105 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159585 | 11272 | 91 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159586 | 11426 | 77 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159587 | 10781 | 93 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159588 | 11406 | 95 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159589 | 11340 | 110 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159590 | 11146 | 101 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159591 | 11470 | 82 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159592 | 11518 | 151 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159593 | 11396 | 94 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159594 | 10930 | 88 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159595 | 11300 | 96 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159596 | 11388 | 158 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159597 | 11268 | 80 | +
29.01.2025 | OOD103-2V | JJ 159598 | 11439 | 80 | +