## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4178
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2025 | OOD103 | SR 100991 | 11572 | 39 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100992 | 11355 | 33 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100993 | 11283 | 42 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100994 | 11328 | 39 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100995 | 11209 | 41 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100996 | 11582 | 19 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100997 | 11709 | 43 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100998 | 10971 | 47 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 100999 | 11725 | 34 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101000 | 11583 | 35 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101001 | 11322 | 36 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101002 | 11410 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101003 | 11365 | 40 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101004 | 11429 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101005 | 11265 | 40 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101006 | 11287 | 60 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101007 | 11285 | 50 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101008 | 11429 | 39 | +
30.01.2025 | OOD103 | SR 101009 | 11503 | 35 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101010 | 11659 | 26 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101011 | 11223 | 44 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101012 | 11357 | 36 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101013 | 11473 | 43 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101014 | 11302 | 35 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101015 | 11185 | 40 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101016 | 11455 | 47 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101017 | 11290 | 34 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101018 | 11539 | 43 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101019 | 11645 | 41 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101020 | 11710 | 31 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101021 | 11517 | 43 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101022 | 11321 | 40 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101023 | 11279 | 37 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101024 | 11541 | 57 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101025 | 11432 | 35 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101026 | 11713 | 22 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101027 | 11637 | 35 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101028 | 11443 | 33 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101029 | 11366 | 42 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101030 | 11394 | 36 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101031 | 11471 | 37 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101032 | 11570 | 44 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101033 | 11371 | 40 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101034 | 11330 | 34 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101035 | 11649 | 40 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101036 | 11606 | 31 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101037 | 11425 | 40 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101038 | 11438 | 37 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101039 | 11522 | 35 | +
31.01.2025 | OOD103 | SR 101040 | 11321 | 35 | +