## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4233
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100451 | 10667 | 63 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100452 | 10503 | 39 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100453 | 11256 | 34 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100454 | 12217 | 42 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100455 | 11013 | 46 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100456 | 10935 | 40 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100457 | 10928 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100458 | 10885 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100459 | 10150 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100460 | 10894 | 36 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100461 | 10866 | 36 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100462 | 11057 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100463 | 10388 | 65 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100464 | 10912 | 34 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100465 | 10631 | 46 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100466 | 10862 | 33 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100467 | 11019 | 38 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100468 | 10958 | 46 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100469 | 11015 | 33 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100470 | 10784 | 43 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100471 | 10843 | 40 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100472 | 11401 | 68 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100473 | 11277 | 74 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100474 | 11549 | 140 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100475 | 11465 | 63 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100476 | 11625 | 93 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100477 | 11483 | 77 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100478 | 11509 | 46 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100479 | 11468 | 81 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100480 | 11249 | 79 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100481 | 11278 | 34 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100482 | 11242 | 53 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100483 | 11408 | 67 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100484 | 11363 | 88 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100485 | 11389 | 104 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100486 | 11227 | 73 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100487 | 11304 | 79 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100488 | 11176 | 92 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100489 | 10588 | 106 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100490 | 12053 | 97 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100491 | 11447 | 62 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100492 | 11385 | 74 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100493 | 11352 | 72 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100494 | 11547 | 65 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100495 | 11275 | 60 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100496 | 11323 | 92 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100497 | 11450 | 72 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100498 | 11422 | 102 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100499 | 11307 | 68 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100500 | 11967 | 76 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100501 | 11706 | 65 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100502 | 11325 | 83 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100503 | 11253 | 72 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100504 | 11378 | 78 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100505 | 11444 | 61 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100506 | 11461 | 65 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100507 | 11714 | 69 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100508 | 11547 | 78 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100509 | 11395 | 114 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100510 | 11320 | 109 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100511 | 11599 | 68 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100512 | 11359 | 71 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100513 | 11207 | 94 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100514 | 11270 | 76 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100515 | 11489 | 94 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100516 | 11485 | 62 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100517 | 11427 | 66 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100518 | 11505 | 121 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100519 | 11181 | 101 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100520 | 11625 | 91 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100521 | 11327 | 83 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100522 | 11436 | 102 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100523 | 11470 | 74 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100524 | 11201 | 72 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100525 | 11368 | 78 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100526 | 11178 | 79 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100527 | 11301 | 79 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100528 | 11208 | 87 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100529 | 11474 | 87 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100530 | 11555 | 119 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100531 | 11460 | 116 | +
30.01.2025 | OOD103-3V | DT 100532 | 11240 | 68 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100533 | 11559 | 97 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100534 | 11339 | 83 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100535 | 11541 | 78 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100536 | 11162 | 96 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100537 | 11410 | 67 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100538 | 11467 | 86 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100539 | 11339 | 54 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100540 | 11539 | 70 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100541 | 11507 | 57 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100542 | 11475 | 57 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100543 | 11398 | 93 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100544 | 11578 | 73 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100545 | 11293 | 88 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100546 | 11619 | 62 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100547 | 10767 | 77 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100548 | 11537 | 67 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100549 | 11289 | 73 | +
31.01.2025 | OOD103-3V | DT 100550 | 11345 | 85 | +