## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4224
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
07.02.2025 | OOM204 | V 107651 | 12163 | 199 | 11718 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107652 | 11708 | 198 | 12180 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107653 | 11436 | 198 | 11664 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107654 | 12379 | 199 | 12197 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107655 | 12272 | 197 | 12109 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107656 | 11989 | 200 | 12363 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107657 | 11866 | 200 | 11822 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107658 | 12022 | 200 | 12007 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107659 | 11878 | 197 | 11782 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107660 | 11856 | 198 | 11834 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107661 | 11451 | 197 | 12028 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107662 | 11494 | 196 | 12390 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107663 | 11453 | 198 | 12365 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107664 | 11341 | 195 | 12030 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107665 | 11832 | 200 | 11791 | 195 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107666 | 11620 | 198 | 12537 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107667 | 12596 | 199 | 11801 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107668 | 11914 | 197 | 12308 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107669 | 12258 | 197 | 11378 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107670 | 12283 | 197 | 11967 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107671 | 11705 | 198 | 11671 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107672 | 12215 | 200 | 12420 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107673 | 12063 | 199 | 12500 | 195 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107674 | 12252 | 200 | 12305 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107675 | 12222 | 200 | 12067 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107676 | 12216 | 199 | 12321 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107677 | 11587 | 196 | 11632 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107678 | 11085 | 200 | 11631 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107679 | 12382 | 198 | 11920 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107680 | 12356 | 198 | 12468 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107681 | 12048 | 200 | 12438 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107682 | 12383 | 198 | 11817 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107683 | 11275 | 199 | 11590 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107684 | 12354 | 200 | 12141 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107685 | 11899 | 150 | 59791 | 6720 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107686 | 12446 | 140 | 56558 | 6370 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107687 | 11493 | 82 | 58562 | 6540 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107688 | 11972 | 160 | 53962 | 7530 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107689 | 11274 | 92 | 58239 | 7000 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107690 | 12262 | 199 | 11903 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107691 | 11637 | 195 | 11543 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107692 | 12105 | 198 | 12475 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107693 | 12159 | 200 | 12448 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107694 | 11846 | 196 | 11421 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107695 | 12254 | 199 | 11672 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107696 | 11987 | 195 | 11507 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107697 | 11715 | 198 | 12033 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107698 | 12212 | 200 | 12477 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107699 | 12197 | 200 | 11965 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107700 | 12055 | 198 | 11853 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107701 | 12122 | 199 | 11852 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107702 | 11774 | 198 | 12428 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107703 | 11496 | 200 | 11859 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107704 | 11763 | 198 | 11594 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107705 | 12474 | 199 | 12276 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107706 | 11999 | 198 | 11788 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107707 | 12161 | 200 | 12395 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107708 | 12523 | 196 | 11919 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107709 | 12026 | 198 | 12009 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107710 | 12071 | 197 | 11757 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107711 | 11571 | 200 | 11725 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107712 | 11766 | 199 | 12413 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107713 | 12688 | 199 | 12430 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107714 | 12356 | 199 | 12027 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107715 | 11937 | 200 | 12305 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107716 | 11445 | 195 | 11502 | 194 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107717 | 11323 | 198 | 11853 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107718 | 11267 | 198 | 11740 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107719 | 11826 | 198 | 11894 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107720 | 12536 | 197 | 12444 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107721 | 11407 | 200 | 11530 | 195 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107722 | 12535 | 199 | 11990 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107723 | 11638 | 199 | 11956 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107724 | 11187 | 196 | 12188 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107725 | 11676 | 200 | 12309 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107726 | 12078 | 197 | 11317 | 195 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107727 | 12457 | 199 | 11879 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107728 | 12141 | 199 | 11350 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107729 | 12132 | 199 | 12212 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107730 | 11627 | 198 | 12319 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107731 | 11875 | 199 | 12115 | 198 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107732 | 12360 | 199 | 11866 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107733 | 11614 | 197 | 11112 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107734 | 12016 | 197 | 11554 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107735 | 11690 | 197 | 12154 | 197 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107736 | 11468 | 199 | 11671 | 195 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107737 | 12114 | 194 | 11528 | 196 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107738 | 11750 | 197 | 12019 | 199 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107739 | 12330 | 200 | 11785 | 200 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107740 | 11828 | 115 | 56652 | 6150 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107741 | 11501 | 97 | 57318 | 6120 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107742 | 12300 | 100 | 54658 | 6550 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107743 | 12209 | 91 | 58630 | 6070 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107744 | 11826 | 139 | 56881 | 7550 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107745 | 12427 | 101 | 53959 | 6380 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107746 | 11358 | 89 | 57706 | 6130 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107747 | 11903 | 105 | 58844 | 6050 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107748 | 11579 | 95 | 55327 | 5890 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107749 | 12132 | 137 | 58774 | 6350 | +
07.02.2025 | OOM204 | V 107750 | 11273 | 95 | 54456 | 7210 | +