## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4235
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.02.2025 | OOD103 | D 116758 | 11290 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116759 | 11574 | 37 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116760 | 11470 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116761 | 11319 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116762 | 11429 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116763 | 11382 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116764 | 11327 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116765 | 11413 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116766 | 11602 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116767 | 11534 | 39 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116768 | 11399 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116769 | 11326 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116770 | 11324 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116771 | 11352 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116772 | 11378 | 27 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116773 | 11442 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116774 | 11325 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116775 | 11296 | 56 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116776 | 11348 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116777 | 11399 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116778 | 11464 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116779 | 10939 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116780 | 11640 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116781 | 11466 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116782 | 11438 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116783 | 11519 | 60 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116784 | 11555 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116785 | 11432 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116786 | 11356 | 59 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116787 | 11323 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116788 | 11381 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116789 | 11406 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116790 | 11329 | 39 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116791 | 11322 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116792 | 11506 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116793 | 11503 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116794 | 11375 | 36 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116795 | 12470 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116796 | 11585 | 38 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116797 | 10859 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116798 | 11450 | 39 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116799 | 11442 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116800 | 11327 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116801 | 11511 | 39 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116802 | 11663 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116803 | 11364 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116804 | 11346 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116805 | 11445 | 62 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116806 | 11314 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116807 | 11481 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116808 | 11506 | 34 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116809 | 11107 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116810 | 11329 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116811 | 10889 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116812 | 11528 | 36 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116813 | 11164 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116814 | 11572 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116815 | 11463 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116816 | 11172 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116817 | 11077 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116818 | 11348 | 37 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116819 | 11336 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116820 | 11526 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116821 | 11537 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116822 | 11594 | 36 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116823 | 11140 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116824 | 11322 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116825 | 11387 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116826 | 11396 | 37 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116827 | 11378 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116828 | 11515 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116829 | 11509 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116830 | 11065 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116831 | 11433 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116832 | 11327 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116833 | 11277 | 33 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116834 | 11551 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116835 | 11403 | 33 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116836 | 11599 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116837 | 11293 | 37 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116838 | 11432 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116839 | 11416 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116840 | 11484 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116841 | 11636 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116842 | 11598 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116843 | 11670 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116844 | 11406 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116845 | 11277 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116846 | 11487 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116847 | 11316 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116848 | 11540 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116849 | 11664 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116850 | 11566 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116851 | 11606 | 31 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116852 | 11376 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116853 | 11041 | 69 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116854 | 11528 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116855 | 11535 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116856 | 11476 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116857 | 11500 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116858 | 11682 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116859 | 11227 | 59 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116860 | 11452 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116861 | 11498 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116862 | 11663 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116863 | 11123 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116864 | 11326 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116865 | 11639 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116866 | 11645 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116867 | 11454 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116868 | 11480 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116869 | 11345 | 59 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116870 | 11462 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116871 | 11838 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116872 | 11802 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116873 | 11704 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116874 | 11589 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116875 | 11631 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116876 | 11525 | 61 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116877 | 11456 | 59 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116878 | 11638 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116879 | 11315 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116880 | 11712 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116881 | 11496 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116882 | 11323 | 35 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116883 | 11334 | 59 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116884 | 11840 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116885 | 11418 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116886 | 10980 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116887 | 11413 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116888 | 11727 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116889 | 11830 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116890 | 11566 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116891 | 11623 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116892 | 11401 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116893 | 11636 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116894 | 11937 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116895 | 11530 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116896 | 11631 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116897 | 11769 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116898 | 11454 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116899 | 11544 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116900 | 11681 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116901 | 11623 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116902 | 11690 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116903 | 11476 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116904 | 11608 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116905 | 11414 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116906 | 11328 | 26 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116907 | 11453 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116908 | 11794 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116909 | 11650 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116910 | 11612 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116911 | 11774 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116912 | 11488 | 62 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116913 | 11531 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116914 | 11622 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116915 | 11698 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116916 | 11494 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116917 | 11691 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116918 | 11662 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116919 | 11505 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116920 | 11345 | 28 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116921 | 11473 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116922 | 11871 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116923 | 11514 | 41 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116924 | 11616 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116925 | 11262 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116926 | 11241 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116927 | 11738 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116928 | 11450 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116929 | 11663 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116930 | 11573 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116931 | 11535 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116932 | 11158 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116933 | 10881 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116934 | 11506 | 30 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116935 | 11383 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116936 | 11081 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116937 | 11390 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116938 | 11516 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116939 | 11399 | 40 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116940 | 11519 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116941 | 11615 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116942 | 10735 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116943 | 11378 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116944 | 11691 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116945 | 11610 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116946 | 11512 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116947 | 11716 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116948 | 11363 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116949 | 11510 | 34 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116950 | 11625 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116951 | 11775 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116952 | 11663 | 63 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116953 | 11446 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116954 | 11579 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116955 | 11490 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116956 | 11484 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116957 | 11499 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116958 | 11440 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116959 | 11143 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116960 | 11442 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116961 | 11415 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116962 | 11447 | 61 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116963 | 11309 | 63 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116964 | 11632 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116965 | 11450 | 31 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116966 | 11453 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116967 | 11847 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116968 | 11565 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116969 | 11363 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116970 | 10759 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116971 | 11433 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116972 | 11710 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116973 | 11136 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116974 | 11466 | 59 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116975 | 11560 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116976 | 11675 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116977 | 11773 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116978 | 11583 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116979 | 11501 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116980 | 11625 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116981 | 11864 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116982 | 11771 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116983 | 11943 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116984 | 11939 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116985 | 11407 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116986 | 11616 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116987 | 11503 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116988 | 11658 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116989 | 11743 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116990 | 11504 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116991 | 11640 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116992 | 11537 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116993 | 11549 | 64 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116994 | 11443 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116995 | 11696 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116996 | 11632 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116997 | 11525 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116998 | 11852 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 116999 | 11523 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117000 | 11862 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117001 | 11593 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117002 | 11842 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117003 | 11935 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117004 | 11671 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117005 | 11785 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117006 | 11208 | 61 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117007 | 11458 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117008 | 11577 | 58 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117009 | 11430 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117010 | 11836 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117011 | 11594 | 62 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117012 | 11458 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117013 | 11741 | 56 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117014 | 11963 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117015 | 11618 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117016 | 11993 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117017 | 11648 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117018 | 11038 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117019 | 11734 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117020 | 11584 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117021 | 11472 | 56 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117022 | 11449 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117023 | 11693 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117024 | 11625 | 29 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117025 | 11869 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117026 | 11867 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117027 | 11921 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117028 | 11534 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117029 | 11674 | 61 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117030 | 11471 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117031 | 11767 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117032 | 11804 | 56 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117033 | 11830 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117034 | 11807 | 61 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117035 | 11480 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117036 | 11447 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117037 | 11546 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117038 | 11675 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117039 | 11656 | 67 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117040 | 11657 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117041 | 11808 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117042 | 11629 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117043 | 11753 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117044 | 11561 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117045 | 11674 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117046 | 12140 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117047 | 11219 | 66 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117048 | 11607 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117049 | 11890 | 61 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117050 | 11477 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117051 | 11328 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117052 | 11546 | 26 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117053 | 11664 | 66 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117054 | 11414 | 44 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117055 | 11594 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117056 | 11530 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117057 | 11765 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117058 | 11595 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117059 | 11532 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117060 | 11510 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117061 | 11469 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117062 | 11561 | 38 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117063 | 11712 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117064 | 11591 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117065 | 11578 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117066 | 11647 | 56 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117067 | 11459 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117068 | 11421 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117069 | 11861 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117070 | 11422 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117071 | 12433 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117072 | 11466 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117073 | 11428 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117074 | 11681 | 56 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117075 | 11543 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117076 | 11715 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117077 | 11514 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117078 | 11592 | 43 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117079 | 11866 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117080 | 11271 | 50 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117081 | 11486 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117082 | 11609 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117083 | 11474 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117084 | 11287 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117085 | 11501 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117086 | 11689 | 49 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117087 | 11309 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117088 | 11449 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117089 | 11417 | 57 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117090 | 11723 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117091 | 11267 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117092 | 11345 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117093 | 11615 | 46 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117094 | 11651 | 32 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117095 | 11677 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117096 | 11427 | 51 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117097 | 10963 | 54 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117098 | 11474 | 45 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117099 | 11416 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117100 | 11463 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117101 | 11545 | 48 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117102 | 11587 | 55 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117103 | 11517 | 52 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117104 | 11613 | 53 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117105 | 11261 | 47 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117106 | 11357 | 42 | +
18.02.2025 | OOD103 | D 117107 | 11097 | 42 | +