## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4183
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.02.2025 | OOA101-V | V 116381 | 11541 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116183 | 11571 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116270 | 11572 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116447 | 11572 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116319 | 11573 | 27 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116317 | 11574 | 27 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116137 | 11588 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116053 | 11602 | 26 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116372 | 11604 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116400 | 11609 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116355 | 11614 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116344 | 11620 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116238 | 11627 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116435 | 11631 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116060 | 11633 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116426 | 11639 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116199 | 11642 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116383 | 11647 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116065 | 11648 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116325 | 11650 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116201 | 11653 | 18 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116116 | 11660 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116457 | 11672 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116361 | 11679 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116082 | 11684 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116168 | 11684 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116131 | 11686 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116458 | 11687 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116165 | 11688 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116105 | 11690 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116224 | 11698 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116216 | 11699 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116240 | 11700 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116438 | 11704 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116298 | 11716 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116072 | 11723 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116306 | 11723 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116136 | 11737 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116411 | 11737 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116130 | 11739 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116363 | 11739 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116095 | 11744 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116449 | 11744 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116120 | 11745 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116352 | 11748 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116453 | 11748 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116410 | 11754 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116049 | 11759 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116405 | 11760 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116203 | 11761 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116303 | 11769 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116047 | 11774 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116223 | 11774 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116295 | 11775 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116433 | 11776 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116309 | 11779 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116146 | 11782 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116280 | 11786 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116100 | 11787 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116074 | 11790 | 17 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116442 | 11794 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116399 | 11795 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116415 | 11800 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116402 | 11802 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116315 | 11803 | 26 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116465 | 11805 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116109 | 11807 | 43 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116132 | 11811 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116208 | 11811 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116068 | 11816 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116423 | 11816 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116420 | 11818 | 15 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116470 | 11818 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116121 | 11819 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116425 | 11821 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116117 | 11825 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116395 | 11827 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116043 | 11834 | 12 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116336 | 11836 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116087 | 11839 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116048 | 11840 | 27 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116364 | 11841 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116171 | 11845 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116375 | 11847 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116061 | 11852 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116103 | 11852 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116334 | 11854 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116157 | 11855 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116050 | 11856 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116424 | 11856 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116445 | 11856 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116299 | 11859 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116251 | 11862 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116246 | 11864 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116207 | 11866 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116333 | 11867 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116455 | 11868 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116266 | 11873 | 28 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116451 | 11873 | 14 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116332 | 11875 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116214 | 11878 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116302 | 11880 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116268 | 11884 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116353 | 11884 | 28 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116322 | 11887 | 26 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116080 | 11888 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116459 | 11888 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116413 | 11894 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116308 | 11895 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116365 | 11897 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116213 | 11900 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116448 | 11900 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116267 | 11901 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116271 | 11901 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116340 | 11904 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116326 | 11909 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116439 | 11909 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116377 | 11913 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116067 | 11916 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116461 | 11916 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116052 | 11917 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116071 | 11919 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116181 | 11921 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116279 | 11922 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116226 | 11923 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116378 | 11927 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116097 | 11930 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116225 | 11936 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116421 | 11937 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116454 | 11937 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116073 | 11939 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116305 | 11939 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116084 | 11942 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116234 | 11945 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116403 | 11947 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116089 | 11953 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116210 | 11958 | 44 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116247 | 11958 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116126 | 11960 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116258 | 11960 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116198 | 11963 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116350 | 11963 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116106 | 11965 | 17 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116245 | 11965 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116151 | 11966 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116368 | 11969 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116357 | 11974 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116469 | 11976 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116206 | 11977 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116427 | 11977 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116184 | 11981 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116242 | 11981 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116221 | 11985 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116064 | 11987 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116346 | 11989 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116446 | 11990 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116432 | 11992 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116239 | 11993 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116086 | 11997 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116255 | 11998 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116310 | 11998 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116056 | 11999 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116147 | 11999 | 32 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116498 | 11371 | 54 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116476 | 11381 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116529 | 11431 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116515 | 11483 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116539 | 11505 | 56 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116533 | 11509 | 57 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116541 | 11514 | 49 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116530 | 11534 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116542 | 11540 | 45 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116479 | 11541 | 54 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116526 | 11551 | 44 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116494 | 11554 | 54 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116527 | 11561 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116534 | 11568 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116490 | 11575 | 46 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116502 | 11583 | 39 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116486 | 11584 | 41 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116473 | 11585 | 47 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116512 | 11597 | 37 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116478 | 11602 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116520 | 11610 | 45 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116505 | 11619 | 41 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116516 | 11643 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116482 | 11654 | 52 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116517 | 11656 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116497 | 11659 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116480 | 11665 | 45 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116532 | 11667 | 49 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116493 | 11693 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116518 | 11702 | 36 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116531 | 11703 | 56 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116523 | 11706 | 51 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116495 | 11720 | 56 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116528 | 11739 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116481 | 11741 | 55 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116508 | 11752 | 34 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116506 | 11762 | 50 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116522 | 11779 | 45 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116538 | 11802 | 46 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116536 | 11812 | 52 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116489 | 11830 | 47 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116474 | 11831 | 47 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116504 | 11831 | 57 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116487 | 11832 | 43 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116483 | 11839 | 48 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116507 | 11844 | 54 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116499 | 11872 | 52 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116540 | 11890 | 59 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116509 | 11896 | 48 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116511 | 11911 | 51 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116496 | 11937 | 52 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116484 | 11939 | 52 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116475 | 11960 | 49 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116297 | 12006 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116230 | 12008 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116376 | 12012 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116194 | 12015 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116217 | 12016 | 24 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116166 | 12017 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116341 | 12021 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116228 | 12023 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116286 | 12027 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116430 | 12028 | 31 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116503 | 12028 | 44 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116088 | 12035 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116250 | 12036 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116393 | 12037 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116408 | 12039 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116098 | 12040 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116138 | 12041 | 16 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116416 | 12041 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116273 | 12043 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116342 | 12044 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116345 | 12044 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116244 | 12047 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116189 | 12048 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116287 | 12049 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116045 | 12055 | 27 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116300 | 12055 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116463 | 12056 | 37 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116501 | 12056 | 46 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116195 | 12059 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116304 | 12063 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116339 | 12064 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116311 | 12065 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116115 | 12066 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116348 | 12067 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116191 | 12087 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116110 | 12091 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116387 | 12092 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116252 | 12096 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116269 | 12098 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116384 | 12098 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116209 | 12102 | 38 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116510 | 12102 | 45 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116412 | 12103 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116066 | 12105 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116129 | 12106 | 37 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116525 | 12109 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116077 | 12118 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116078 | 12118 | 35 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116524 | 12118 | 43 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116278 | 12119 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116324 | 12120 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116436 | 12122 | 16 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116259 | 12123 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116265 | 12124 | 23 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116492 | 12125 | 59 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116113 | 12126 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116313 | 12127 | 34 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116500 | 12127 | 53 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116488 | 12129 | 43 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116233 | 12131 | 22 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116429 | 12131 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116374 | 12132 | 30 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116485 | 12132 | 57 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116254 | 12134 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116414 | 12134 | 33 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116472 | 12140 | 61 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116390 | 12143 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116468 | 12143 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116327 | 12145 | 32 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116514 | 12146 | 48 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116094 | 12150 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116264 | 12151 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116249 | 12154 | 18 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116134 | 12156 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116237 | 12158 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116256 | 12159 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116058 | 12162 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116158 | 12165 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116354 | 12165 | 44 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116467 | 12166 | 19 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116263 | 12167 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116291 | 12167 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116289 | 12168 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116407 | 12168 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116288 | 12170 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116192 | 12171 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116452 | 12173 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116232 | 12178 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116222 | 12183 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116262 | 12185 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116418 | 12190 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116388 | 12192 | 13 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116220 | 12196 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116443 | 12198 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116422 | 12199 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116440 | 12200 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116148 | 12201 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116318 | 12209 | 25 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116349 | 12210 | 30 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116513 | 12211 | 53 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116076 | 12215 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116274 | 12216 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116379 | 12220 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116281 | 12222 | 18 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116367 | 12222 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116153 | 12223 | 13 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116359 | 12228 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116248 | 12230 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116307 | 12232 | 47 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116046 | 12236 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116152 | 12236 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116186 | 12239 | 44 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116085 | 12240 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116371 | 12240 | 34 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116535 | 12240 | 51 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116155 | 12241 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116241 | 12241 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116112 | 12243 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116090 | 12245 | 18 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116178 | 12253 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116283 | 12254 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116347 | 12255 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116096 | 12260 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116190 | 12260 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116450 | 12260 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116159 | 12265 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116204 | 12267 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116437 | 12271 | 28 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116180 | 12275 | 42 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116521 | 12279 | 47 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116164 | 12280 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116337 | 12281 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116431 | 12281 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116127 | 12282 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116373 | 12293 | 13 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116145 | 12298 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116314 | 12300 | 28 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116380 | 12302 | 46 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116260 | 12304 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116294 | 12305 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116160 | 12307 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116360 | 12307 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116456 | 12310 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116441 | 12313 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116174 | 12315 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116143 | 12319 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116108 | 12320 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116323 | 12321 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116118 | 12322 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116227 | 12334 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116156 | 12336 | 43 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116182 | 12347 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116054 | 12348 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116057 | 12348 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116261 | 12350 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116471 | 12353 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116142 | 12355 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116141 | 12358 | 38 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116537 | 12361 | 54 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116093 | 12364 | 37 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116519 | 12364 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116177 | 12370 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116394 | 12370 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116101 | 12371 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116312 | 12387 | 6 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116114 | 12389 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116196 | 12390 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116081 | 12391 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116253 | 12391 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116293 | 12393 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116460 | 12395 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116163 | 12397 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116362 | 12401 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116356 | 12404 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116320 | 12408 | 27 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116055 | 12410 | 28 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116292 | 12414 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116391 | 12414 | 42 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116491 | 12417 | 48 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116135 | 12418 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116290 | 12419 | 35 | +
14.02.2025 | OOA101-V | V 116477 | 12419 | 47 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116123 | 12420 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116063 | 12421 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116197 | 12423 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116154 | 12426 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116386 | 12426 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116044 | 12429 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116229 | 12429 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116276 | 12431 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116417 | 12431 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116296 | 12432 | 11 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116398 | 12434 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116059 | 12439 | 20 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116188 | 12442 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116079 | 12445 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116176 | 12446 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116272 | 12452 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116092 | 12454 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116257 | 12456 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116150 | 12457 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116275 | 12459 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116162 | 12463 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116328 | 12467 | 19 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116434 | 12473 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116401 | 12475 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116193 | 12479 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116285 | 12484 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116409 | 12484 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116366 | 12494 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116069 | 12497 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116185 | 12507 | 19 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116338 | 12507 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116282 | 12512 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116466 | 12513 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116173 | 12514 | 39 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116102 | 12520 | 29 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116370 | 12524 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116382 | 12526 | 26 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116316 | 12527 | 24 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116351 | 12527 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116212 | 12529 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116070 | 12535 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116091 | 12538 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116444 | 12542 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116167 | 12543 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116428 | 12544 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116124 | 12557 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116277 | 12564 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116075 | 12570 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116170 | 12570 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116235 | 12574 | 43 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116321 | 12574 | 28 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116111 | 12576 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116215 | 12577 | 42 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116419 | 12579 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116284 | 12581 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116144 | 12585 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116301 | 12590 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116404 | 12592 | 17 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116462 | 12598 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116464 | 12600 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116104 | 12605 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116343 | 12607 | 14 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116175 | 12609 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116119 | 12612 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116219 | 12613 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116385 | 12613 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116099 | 12620 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116369 | 12637 | 30 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116200 | 12638 | 41 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116396 | 12639 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116179 | 12646 | 44 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116149 | 12652 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116236 | 12657 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116051 | 12658 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116062 | 12666 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116211 | 12685 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116243 | 12703 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116392 | 12703 | 32 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116205 | 12714 | 40 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116397 | 12718 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116125 | 12725 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116161 | 12728 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116329 | 12731 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116406 | 12752 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116133 | 12756 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116231 | 12756 | 37 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116172 | 12769 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116139 | 12771 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116169 | 12790 | 20 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116389 | 12790 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116128 | 12806 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116358 | 12819 | 19 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116218 | 12820 | 34 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116122 | 12826 | 13 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116331 | 12836 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116083 | 12875 | 36 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116187 | 12886 | 38 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116140 | 12903 | 43 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116107 | 12940 | 35 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116335 | 12949 | 31 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116202 | 12957 | 33 | +
11.02.2025 | OOA101-V | V 116330 | 12957 | 34 | Attached