## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4241
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.02.2025 | OOM110 | V 108350 | 11435 | 194 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108351 | 11408 | 196 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108352 | 11407 | 187 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108353 | 11350 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108354 | 11214 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108355 | 11179 | 195 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108356 | 11364 | 199 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108357 | 11390 | 194 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108358 | 11194 | 189 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108359 | 11192 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108360 | 11293 | 194 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108361 | 11409 | 195 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108362 | 11368 | 193 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108363 | 11468 | 193 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108364 | 11164 | 192 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108365 | 11298 | 193 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108366 | 11287 | 191 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108367 | 11366 | 197 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108368 | 11416 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108369 | 11251 | 190 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108370 | 11455 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108371 | 11317 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108372 | 11182 | 190 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108373 | 11452 | 189 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108374 | 11107 | 187 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108375 | 11376 | 197 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108376 | 11525 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108377 | 11435 | 196 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108378 | 11443 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108379 | 11303 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108380 | 11611 | 199 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108381 | 11802 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108382 | 11626 | 195 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108383 | 11532 | 196 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108384 | 11415 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108385 | 11574 | 195 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108386 | 11367 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108387 | 11506 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108388 | 11748 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108389 | 11349 | 195 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108390 | 11251 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108391 | 11223 | 198 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108392 | 11661 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108393 | 11585 | 199 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108394 | 11569 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108395 | 11511 | 199 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108396 | 11590 | 199 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108397 | 11278 | 200 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108398 | 11635 | 196 | +
19.02.2025 | OOM110 | V 108399 | 11450 | 199 | +