## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4226
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.02.2025 | OOM110 | V 108400 | 11419 | 199 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108401 | 11025 | 193 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108402 | 10923 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108403 | 11240 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108404 | 11312 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108405 | 10999 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108406 | 11279 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108407 | 11030 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108408 | 11426 | 196 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108409 | 11065 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108410 | 11119 | 199 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108411 | 11247 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108412 | 10955 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108413 | 11095 | 197 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108414 | 11290 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108415 | 11114 | 199 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108416 | 11063 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108417 | 11031 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108418 | 11374 | 199 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108419 | 11042 | 195 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108420 | 11301 | 196 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108421 | 11308 | 197 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108422 | 11093 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108423 | 11477 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108424 | 11408 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108425 | 11380 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108426 | 11122 | 197 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108427 | 11230 | 195 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108428 | 11249 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108429 | 11143 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108430 | 11229 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108431 | 11419 | 193 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108432 | 11449 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108433 | 11482 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108434 | 11321 | 195 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108435 | 11315 | 194 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108436 | 11486 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108437 | 11544 | 199 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108438 | 11410 | 197 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108439 | 11515 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108440 | 11301 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108441 | 11474 | 195 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108442 | 11338 | 199 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108443 | 11511 | 196 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108444 | 11231 | 196 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108445 | 11494 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108446 | 11463 | 200 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108447 | 11327 | 197 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108448 | 11353 | 198 | +
20.02.2025 | OOM110 | V 108449 | 11502 | 200 | +