## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4226
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
20.02.2025 | OOM204 | V 107751 | 11157 | 197 | 11202 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107752 | 12247 | 199 | 12013 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107753 | 11980 | 195 | 12045 | 193 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107754 | 11999 | 195 | 12022 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107755 | 11937 | 200 | 12305 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107756 | 11804 | 200 | 12034 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107757 | 11824 | 195 | 12058 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107758 | 12177 | 198 | 11753 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107759 | 12634 | 196 | 12230 | 195 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107760 | 12494 | 200 | 12410 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107761 | 12316 | 196 | 12016 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107762 | 12543 | 197 | 12876 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107763 | 11982 | 198 | 11812 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107764 | 12914 | 195 | 12371 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107765 | 12973 | 200 | 12782 | 195 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107766 | 12402 | 197 | 12767 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107767 | 12272 | 195 | 12300 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107768 | 12635 | 199 | 12813 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107769 | 12473 | 196 | 12303 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107770 | 12416 | 196 | 12468 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107771 | 11862 | 194 | 12266 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107772 | 11983 | 200 | 11436 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107773 | 11507 | 200 | 11449 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107774 | 11396 | 197 | 11714 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107775 | 12451 | 198 | 11793 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107776 | 12049 | 200 | 11769 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107777 | 12184 | 195 | 11825 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107778 | 11557 | 195 | 12172 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107779 | 11761 | 195 | 12047 | 195 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107780 | 12424 | 199 | 11582 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107781 | 12076 | 197 | 11698 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107782 | 12190 | 198 | 11984 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107783 | 12579 | 195 | 12363 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107784 | 12127 | 196 | 11778 | 192 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107785 | 12471 | 198 | 12078 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107786 | 12162 | 197 | 11800 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107787 | 12233 | 197 | 11914 | 194 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107788 | 11966 | 197 | 11945 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107789 | 11392 | 199 | 12225 | 193 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107790 | 11953 | 197 | 11757 | 195 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107791 | 12575 | 195 | 11760 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107792 | 12690 | 198 | 12328 | 194 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107793 | 11854 | 200 | 11835 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107794 | 11536 | 197 | 12465 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107795 | 12405 | 194 | 12074 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107796 | 12202 | 200 | 12186 | 195 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107797 | 12578 | 198 | 11976 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107798 | 11839 | 200 | 12295 | 193 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107799 | 12108 | 198 | 12004 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107800 | 11636 | 198 | 11340 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107801 | 12621 | 198 | 11507 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107802 | 11457 | 200 | 11669 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107803 | 12166 | 198 | 11716 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107804 | 11813 | 198 | 11753 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107805 | 12453 | 198 | 11736 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107806 | 11848 | 196 | 11979 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107807 | 12203 | 195 | 12412 | 194 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107808 | 12275 | 200 | 12327 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107809 | 12401 | 199 | 12577 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107810 | 11667 | 199 | 11706 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107811 | 11859 | 199 | 12277 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107812 | 11276 | 196 | 12214 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107813 | 11882 | 195 | 12691 | 194 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107814 | 12356 | 200 | 12521 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107815 | 11790 | 200 | 11447 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107816 | 11537 | 198 | 12003 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107817 | 11909 | 199 | 11596 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107818 | 12659 | 195 | 12579 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107819 | 12408 | 199 | 12449 | 194 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107820 | 11372 | 200 | 11873 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107821 | 12049 | 194 | 12458 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107822 | 11374 | 200 | 11299 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107823 | 11554 | 196 | 12584 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107824 | 12353 | 198 | 11601 | 195 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107825 | 12564 | 197 | 12690 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107826 | 11415 | 199 | 11429 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107827 | 11466 | 195 | 11780 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107828 | 11184 | 199 | 11935 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107829 | 12413 | 193 | 11594 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107830 | 11935 | 199 | 12374 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107831 | 11951 | 196 | 11719 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107832 | 12126 | 194 | 12121 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107833 | 11599 | 197 | 12482 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107834 | 12158 | 197 | 12395 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107835 | 11525 | 196 | 12374 | 197 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107836 | 11673 | 194 | 12478 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107837 | 11950 | 200 | 11741 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107838 | 12085 | 195 | 11743 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107839 | 11575 | 195 | 12187 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107840 | 12517 | 199 | 11452 | 189 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107841 | 11525 | 193 | 12518 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107842 | 12254 | 196 | 11958 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107843 | 11089 | 200 | 11519 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107844 | 11605 | 197 | 11717 | 199 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107845 | 11587 | 196 | 12697 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107846 | 11213 | 197 | 11170 | 196 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107847 | 11541 | 195 | 11793 | 198 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107848 | 11563 | 200 | 11107 | 200 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107849 | 11346 | 198 | 12494 | 194 | +
20.02.2025 | OOM204 | V 107850 | 11302 | 197 | 11706 | 198 | +