## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.02.2025 | OOM102-A | V 104951 | 10525 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104952 | 10863 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104953 | 10477 | 114 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104954 | 10812 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104955 | 10747 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104956 | 10921 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104957 | 11333 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104958 | 10922 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104959 | 10477 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104960 | 10716 | 113 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104961 | 10763 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104962 | 10831 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104963 | 10891 | 111 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104964 | 10893 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104965 | 10841 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104966 | 10804 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104967 | 10851 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104968 | 10918 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104969 | 11181 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104970 | 10708 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104971 | 10877 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104972 | 10849 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104973 | 11266 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104974 | 10734 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104975 | 11006 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104976 | 11405 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104977 | 11095 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104978 | 11019 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104979 | 11077 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104980 | 11109 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104981 | 11204 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104982 | 9805 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104983 | 10814 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104984 | 10900 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104985 | 10996 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104986 | 10816 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104987 | 11018 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104988 | 10896 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104989 | 10730 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104990 | 10800 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104991 | 10746 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104992 | 10800 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104993 | 10789 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104994 | 10976 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104995 | 10701 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104996 | 10913 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104997 | 11049 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104998 | 10804 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 104999 | 10939 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105000 | 11037 | 116 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105001 | 11135 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105002 | 10914 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105003 | 10773 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105004 | 10807 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105005 | 11104 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105006 | 11088 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105007 | 12143 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105008 | 10782 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105009 | 10986 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105010 | 11115 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105011 | 11076 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105012 | 10739 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105013 | 10894 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105014 | 10833 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105015 | 11349 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105016 | 10689 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105017 | 11113 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105018 | 11146 | 117 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105019 | 11030 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105020 | 11095 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105021 | 11117 | 116 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105022 | 11329 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105023 | 10796 | 113 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105024 | 10875 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105025 | 10719 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105026 | 11238 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105027 | 10965 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105028 | 11151 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105029 | 11170 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105030 | 11195 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105031 | 10787 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105032 | 10790 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105033 | 10920 | 115 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105034 | 10972 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105035 | 10744 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105036 | 11039 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105037 | 10641 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105038 | 10928 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105039 | 10937 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105040 | 11125 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105041 | 11195 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105042 | 10781 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105043 | 10872 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105044 | 11092 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105045 | 10981 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105046 | 10884 | 118 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105047 | 10529 | 119 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105048 | 10920 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105049 | 10772 | 120 | +
26.02.2025 | OOM102-A | V 105050 | 10768 | 120 | +