## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2025 | OOM102 | V 109091 | 12729 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109092 | 12937 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109093 | 12747 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109094 | 12970 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109095 | 12587 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109096 | 12821 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109097 | 12912 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109098 | 13135 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109099 | 12857 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109100 | 12585 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109101 | 12776 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109102 | 12581 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109103 | 12970 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109104 | 12645 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109105 | 12477 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109106 | 13028 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109107 | 12883 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109108 | 12650 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109109 | 12714 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109110 | 12509 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109111 | 12757 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109112 | 12506 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109113 | 12759 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109114 | 12889 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109115 | 12743 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109116 | 12653 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109117 | 12637 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109118 | 13136 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109119 | 12768 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109120 | 12621 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109121 | 12745 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109122 | 12775 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109123 | 12419 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109124 | 12527 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109125 | 12836 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109126 | 13374 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109127 | 12606 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109128 | 12784 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109129 | 13149 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109130 | 12741 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109131 | 12762 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109132 | 12711 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109133 | 12525 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109134 | 12284 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109135 | 12387 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109136 | 12688 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109137 | 12765 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109138 | 12596 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109139 | 12840 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109140 | 12810 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109141 | 12954 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109142 | 12944 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109143 | 12767 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109144 | 12593 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109145 | 12990 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109146 | 12909 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109147 | 12770 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109148 | 12794 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109149 | 12680 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109150 | 12815 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109151 | 12728 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109152 | 12919 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109153 | 12972 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109154 | 12428 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109155 | 12812 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109156 | 12887 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109157 | 12557 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109158 | 12430 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109159 | 12654 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109160 | 12684 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109161 | 12491 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109162 | 12618 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109163 | 13274 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109164 | 12689 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109165 | 12525 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109166 | 12821 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109167 | 12737 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109168 | 12709 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109169 | 12784 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109170 | 12874 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109171 | 12956 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109172 | 12513 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109173 | 12491 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109174 | 12798 | 117 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109175 | 12689 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109176 | 12634 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109177 | 12903 | 118 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109178 | 12426 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109179 | 12709 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109180 | 12815 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109181 | 12732 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109182 | 12758 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109183 | 12516 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109184 | 12626 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109185 | 12618 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109186 | 12879 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109187 | 12602 | 119 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109188 | 12851 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109189 | 13039 | 120 | +
25.02.2025 | OOM102 | V 109190 | 12921 | 118 | +