## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4221
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2025 | OOA101-V | V 117043 | 11699 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117044 | 12128 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117045 | 11606 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117046 | 12274 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117047 | 11930 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117048 | 12059 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117049 | 11766 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117050 | 12397 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117051 | 12189 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117052 | 11754 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117053 | 12273 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117054 | 11518 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117055 | 11644 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117056 | 11789 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117057 | 11779 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117058 | 11734 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117059 | 11553 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117060 | 12112 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117061 | 12278 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117062 | 12199 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117063 | 11442 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117064 | 11877 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117065 | 12524 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117066 | 11329 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117067 | 11990 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117068 | 11958 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117069 | 11442 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117070 | 12311 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117071 | 11462 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117072 | 11852 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117073 | 11729 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117074 | 11992 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117075 | 11452 | 19 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117076 | 11739 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117077 | 11396 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117078 | 11984 | 59 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117079 | 11793 | 55 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117080 | 11467 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117081 | 12418 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117082 | 11521 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117083 | 11719 | 34 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117084 | 11956 | 57 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117085 | 11902 | 58 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117086 | 11719 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117087 | 12034 | 39 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117088 | 11512 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117089 | 11922 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117090 | 11273 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117091 | 11630 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117092 | 11607 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117093 | 11799 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117094 | 11990 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117095 | 11532 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117096 | 11421 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117097 | 11522 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117098 | 11792 | 58 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117099 | 11614 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117100 | 11711 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117101 | 11576 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117102 | 11944 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117103 | 11722 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117104 | 11505 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117105 | 11304 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117106 | 12050 | 57 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117107 | 11944 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117108 | 11800 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117109 | 11775 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117110 | 11839 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117111 | 11935 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117112 | 11583 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117113 | 11552 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117114 | 11405 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117115 | 11509 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117116 | 11617 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117117 | 11525 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117118 | 12239 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117119 | 12396 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117120 | 12008 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117121 | 11355 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117122 | 11869 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117123 | 11652 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117124 | 11736 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117125 | 11965 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117126 | 11583 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117127 | 11712 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117128 | 11766 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117129 | 12051 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117130 | 11570 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117131 | 11762 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117132 | 11685 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117133 | 11800 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117134 | 11965 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117135 | 11426 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117136 | 12090 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117137 | 11521 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117138 | 11463 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117139 | 11370 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117140 | 11609 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117141 | 11641 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117142 | 11739 | 57 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117143 | 11675 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117144 | 11576 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117145 | 12088 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117146 | 12366 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117147 | 11287 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117148 | 11552 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117149 | 11752 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117150 | 11706 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117151 | 12584 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117152 | 11479 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117153 | 11439 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117154 | 11734 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117155 | 12088 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117156 | 11434 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117157 | 11171 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117158 | 11663 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117159 | 11674 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117160 | 12347 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117161 | 11624 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117162 | 11528 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117163 | 12158 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117164 | 11780 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117165 | 12093 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117166 | 11832 | 55 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117167 | 11659 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117168 | 12011 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117169 | 11753 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117170 | 12540 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117171 | 12415 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117172 | 11889 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117173 | 12250 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117174 | 11707 | 37 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117175 | 12399 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117176 | 11403 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117177 | 11933 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117178 | 11290 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117179 | 11428 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117180 | 11285 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117181 | 12199 | 39 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117182 | 11915 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117183 | 11297 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117184 | 11758 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117185 | 12183 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117186 | 11959 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117187 | 11718 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117188 | 11717 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117189 | 11683 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117190 | 11530 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117191 | 11495 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117192 | 12175 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117193 | 11655 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117194 | 12305 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117195 | 11820 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117196 | 12209 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117197 | 12121 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117198 | 11771 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117199 | 11563 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117200 | 12136 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117201 | 11784 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117202 | 11532 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117203 | 11724 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117204 | 11471 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117205 | 12159 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117206 | 11767 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117207 | 11678 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117208 | 11377 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117209 | 11965 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117210 | 12461 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117211 | 11986 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117212 | 12053 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117213 | 11836 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117214 | 11558 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117215 | 11646 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117216 | 11943 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117217 | 11778 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117218 | 11683 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117219 | 12185 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117220 | 11880 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117221 | 11649 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117222 | 11644 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117223 | 11263 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117224 | 11427 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117225 | 11651 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117226 | 11771 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117227 | 12124 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117228 | 12161 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117229 | 11599 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117230 | 11807 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117231 | 11732 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117232 | 12313 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117233 | 12510 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117234 | 11511 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117235 | 11821 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117236 | 11856 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117237 | 11488 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117238 | 11798 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117239 | 12083 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117240 | 12083 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117241 | 11804 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117242 | 11906 | 55 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117243 | 11504 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117244 | 11659 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117245 | 11721 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117246 | 11735 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117247 | 11783 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117248 | 12313 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117249 | 11985 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117250 | 11502 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117251 | 11866 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117252 | 11644 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117253 | 11650 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117254 | 12158 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117255 | 11749 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117256 | 11874 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117257 | 11415 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117258 | 12224 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117259 | 12000 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117260 | 11460 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117261 | 11735 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117262 | 11890 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117263 | 12086 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117264 | 12025 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117265 | 11711 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117266 | 12061 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117267 | 11885 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117268 | 12120 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117269 | 11589 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117270 | 12023 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117271 | 11626 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117272 | 11979 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117273 | 11571 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117274 | 11664 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117275 | 11439 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117276 | 11740 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117277 | 11919 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117278 | 11315 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117279 | 11458 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117280 | 12104 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117281 | 11768 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117282 | 11830 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117283 | 11819 | 37 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117284 | 11925 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117285 | 11361 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117286 | 12008 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117287 | 11945 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117288 | 11944 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117289 | 12166 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117290 | 11878 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117291 | 11597 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117292 | 12090 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117293 | 12080 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117294 | 11837 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117295 | 12105 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117296 | 11705 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117297 | 11624 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117298 | 11995 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117299 | 12305 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117300 | 11923 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117301 | 11402 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117302 | 11674 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117303 | 11985 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117304 | 11776 | 58 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117305 | 12204 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117306 | 11631 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117307 | 12233 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117308 | 11327 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117309 | 11887 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117310 | 11814 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117311 | 11925 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117312 | 11815 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117313 | 12492 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117314 | 11506 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117315 | 11390 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117316 | 11688 | 55 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117317 | 11633 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117318 | 11533 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117319 | 11640 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117320 | 11558 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117321 | 11663 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117322 | 11865 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117323 | 11707 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117324 | 11598 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117325 | 11511 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117326 | 11741 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117327 | 11712 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117328 | 11558 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117329 | 11521 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117330 | 11923 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117331 | 11603 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117332 | 11517 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117333 | 11692 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117334 | 12342 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117335 | 11482 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117336 | 11665 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117337 | 11833 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117338 | 11945 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117339 | 11326 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117340 | 11945 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117341 | 11754 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117342 | 12296 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117343 | 11820 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117344 | 11546 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117345 | 11078 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117346 | 11727 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117347 | 11520 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117348 | 12368 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117349 | 11786 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117350 | 11375 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117351 | 11672 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117352 | 11590 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117353 | 12207 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117354 | 11667 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117355 | 11580 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117356 | 11406 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117357 | 11887 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117358 | 11672 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117359 | 11306 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117360 | 12185 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117361 | 11389 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117362 | 11812 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117363 | 12137 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117364 | 12071 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117365 | 11563 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117366 | 11674 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117367 | 11486 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117368 | 11567 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117369 | 11479 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117370 | 11483 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117371 | 11308 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117372 | 11610 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117373 | 11861 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117374 | 11711 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117375 | 11526 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117376 | 11643 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117377 | 11861 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117378 | 11922 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117379 | 11370 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117380 | 12072 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117381 | 11676 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117382 | 11567 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117383 | 11683 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117384 | 11724 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117385 | 11378 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117386 | 11967 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117387 | 11921 | 57 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117388 | 11720 | 57 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117389 | 11794 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117390 | 11525 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117391 | 11828 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117392 | 11732 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117393 | 11649 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117394 | 11809 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117395 | 11673 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117396 | 12288 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117397 | 11429 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117398 | 11765 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117399 | 11493 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117400 | 11424 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117401 | 12379 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117402 | 11951 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117403 | 11883 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117404 | 11894 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117405 | 11936 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117406 | 11434 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117407 | 11332 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117408 | 11377 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117409 | 12063 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117410 | 11673 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117411 | 11702 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117412 | 11956 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117413 | 11561 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117414 | 11727 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117415 | 12352 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117416 | 11410 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117417 | 12498 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117418 | 12569 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117419 | 11553 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117420 | 11250 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117421 | 12248 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117422 | 11759 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117423 | 11717 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117424 | 11486 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117425 | 11672 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117426 | 11540 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117427 | 12142 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117428 | 11440 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117429 | 11591 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117430 | 11718 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117431 | 11575 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117432 | 12365 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117433 | 11554 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117434 | 11813 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117435 | 11863 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117436 | 11869 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117437 | 12205 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117438 | 11833 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117439 | 11559 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117440 | 11673 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117441 | 11590 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117442 | 12051 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117443 | 11895 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117444 | 11462 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117445 | 11770 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117446 | 11940 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117447 | 11445 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117448 | 11714 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117449 | 11405 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117450 | 11403 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117451 | 11757 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117452 | 12115 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117453 | 11927 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117454 | 11762 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117455 | 11673 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117456 | 11709 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117457 | 11951 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117458 | 11527 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117459 | 11675 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117460 | 11605 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117461 | 11328 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117462 | 12078 | 55 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117463 | 11482 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117464 | 11602 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117465 | 11701 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117466 | 11593 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117467 | 11627 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117468 | 12335 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117469 | 11675 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117470 | 11672 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117471 | 11642 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117472 | 11757 | 55 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117473 | 12283 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117474 | 11615 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117475 | 11934 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117476 | 11722 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117477 | 11758 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117478 | 11693 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117479 | 12093 | 42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117480 | 11748 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117481 | 12260 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117482 | 12057 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117483 | 11620 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117484 | 11878 | 58 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117485 | 11645 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117486 | 11739 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117487 | 11712 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117488 | 11461 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117489 | 11864 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117490 | 11442 | 54 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117491 | 11781 | 53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117492 | 11828 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117493 | 11832 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117494 | 11622 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117495 | 12299 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117496 | 11702 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117497 | 11816 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117498 | 12437 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117499 | 11644 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117500 | 12222 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117501 | 11877 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117502 | 12195 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117503 | 11536 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117504 | 12409 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117505 | 12118 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117506 | 11457 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117507 | 11548 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117508 | 11911 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117509 | 11500 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117510 | 12431 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117511 | 11469 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117512 | 11406 | 56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117513 | 11983 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117514 | 11992 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117515 | 11572 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117516 | 11956 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117517 | 11567 | 50 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117518 | 11704 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117519 | 12285 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117520 | 11713 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117521 | 11662 | 48 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117522 | 12011 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117523 | 11789 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117524 | 11687 | 51 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117525 | 11739 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117526 | 11620 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117527 | 12010 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117528 | 12030 | 40 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117529 | 11997 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117530 | 11682 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117531 | 12047 | 52 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117532 | 11914 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117533 | 11467 | 47 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117534 | 12241 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117535 | 12215 | 44 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117536 | 11991 | 49 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117537 | 11584 | 43 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117538 | 11610 | 46 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117539 | 11997 | 41 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117540 | 11629 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117541 | 12022 | 45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | V 117542 | 12041 | 43 | +