## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
24.02.2025 | OOA101-V | D 113820 | 11762 | 55619 | 199 | -0,93 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113821 | 11815 | 56045 | 196 | -0,62 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113822 | 12483 | 59001 | 187 | -0,98 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113823 | 11648 | 54958 | 199 | -1,15 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113824 | 12228 | 57785 | 189 | -1,00 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113825 | 12120 | 57343 | 186 | -0,88 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113826 | 11976 | 56596 | 198 | -0,99 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113827 | 12443 | 58986 | 198 | -0,69 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113828 | 11667 | 55468 | 198 | -0,40 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113829 | 11726 | 55279 | 198 | -1,24 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113830 | 11873 | 55870 | 195 | -1,42 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113831 | 12522 | 59224 | 191 | -0,92 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113832 | 11699 | 55378 | 197 | -0,83 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113833 | 11561 | 54941 | 200 | -0,44 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113834 | 12047 | 56852 | 200 | -1,13 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113835 | 11629 | 54944 | 188 | -1,02 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113836 | 11806 | 55544 | 199 | -1,44 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113837 | 11866 | 56252 | 198 | -0,68 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113838 | 12271 | 58406 | 190 | -0,28 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113839 | 11660 | 55705 | 200 | 0,09 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113840 | 12031 | 57259 | 196 | -0,29 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113841 | 11467 | 54245 | 199 | -0,90 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113842 | 11791 | 55982 | 190 | -0,53 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113843 | 11643 | 55266 | 192 | -0,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113844 | 11909 | 56420 | 198 | -0,75 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113845 | 12164 | 57616 | 198 | -0,77 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113846 | 11798 | 55933 | 199 | -0,68 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113847 | 11345 | 54103 | 200 | -0,09 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113848 | 11434 | 54041 | 194 | -0,98 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113849 | 12033 | 57161 | 199 | -0,48 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113850 | 12352 | 58466 | 200 | -0,84 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113851 | 11578 | 54732 | 188 | -0,96 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113852 | 12574 | 59561 | 197 | -0,76 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113853 | 12667 | 60331 | 194 | -0,22 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113854 | 12156 | 57443 | 194 | -1,00 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113855 | 11980 | 56846 | 190 | -0,59 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113856 | 11798 | 56193 | 194 | -0,22 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113857 | 12100 | 57441 | 188 | -0,55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113858 | 12104 | 57301 | 194 | -0,82 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113859 | 11903 | 56203 | 200 | -1,08 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113860 | 12098 | 57549 | 188 | -0,34 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113861 | 11784 | 55791 | 194 | -0,81 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113862 | 12090 | 57164 | 188 | -0,94 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113863 | 12173 | 57698 | 196 | -0,70 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113864 | 11567 | 54687 | 200 | -0,95 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113865 | 11441 | 54054 | 191 | -1,02 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113866 | 11397 | 54204 | 191 | -0,36 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113867 | 11598 | 55101 | 192 | -0,47 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113868 | 11659 | 55086 | 196 | -1,02 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113869 | 12213 | 57783 | 192 | -0,88 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113870 | 12039 | 57062 | 188 | -0,70 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113871 | 12232 | 58112 | 192 | -0,47 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113872 | 12099 | 57534 | 191 | -0,38 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113873 | 11573 | 54788 | 198 | -0,82 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113874 | 11398 | 53866 | 194 | -0,99 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113875 | 11647 | 55073 | 194 | -0,94 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113876 | 11687 | 55082 | 191 | -1,26 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113877 | 11484 | 54440 | 190 | -0,69 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113878 | 11715 | 55482 | 191 | -0,78 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113879 | 12451 | 59188 | 192 | -0,41 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113880 | 11291 | 53510 | 187 | -0,71 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113881 | 11900 | 56368 | 188 | -0,76 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113882 | 11857 | 55933 | 191 | -1,17 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113883 | 11726 | 55389 | 189 | -1,04 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113884 | 12423 | 58772 | 193 | -0,89 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113885 | 11388 | 54193 | 186 | -0,30 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113886 | 12258 | 58292 | 199 | -0,37 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113887 | 11586 | 54807 | 187 | -0,90 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113888 | 12032 | 57119 | 189 | -0,55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113889 | 12060 | 56972 | 191 | -1,03 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113890 | 11729 | 55741 | 188 | -0,44 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113891 | 11881 | 56519 | 189 | -0,34 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113892 | 11556 | 54967 | 194 | -0,35 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113893 | 11787 | 56084 | 196 | -0,32 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113894 | 12327 | 58416 | 189 | -0,72 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113895 | 11957 | 56890 | 195 | -0,32 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113896 | 12187 | 57585 | 193 | -1,01 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113897 | 11688 | 55024 | 196 | -1,37 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113898 | 11864 | 55966 | 200 | -1,17 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113899 | 11713 | 55192 | 199 | -1,28 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113900 | 12031 | 56875 | 192 | -0,96 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113901 | 11656 | 55181 | 191 | -0,82 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113902 | 12483 | 58916 | 191 | -1,12 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113903 | 11620 | 54788 | 199 | -1,22 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113904 | 11809 | 54931 | 193 | -2,55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113905 | 12288 | 58065 | 193 | -1,00 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113906 | 12107 | 56979 | 198 | -1,40 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113907 | 12191 | 57155 | 192 | -1,78 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113908 | 12137 | 56896 | 193 | -1,79 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113909 | 11916 | 56334 | 196 | -0,96 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113910 | 11570 | 54540 | 189 | -1,24 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113911 | 11755 | 55427 | 196 | -1,22 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113912 | 11828 | 56154 | 194 | -0,54 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113913 | 11777 | 55687 | 194 | -0,94 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113914 | 12136 | 57189 | 197 | -1,28 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113915 | 11849 | 55990 | 196 | -1,00 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113916 | 11683 | 54896 | 189 | -1,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113917 | 12514 | 59331 | 189 | -0,67 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113918 | 11707 | 55033 | 197 | -1,52 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113919 | 11915 | 56307 | 196 | -1,00 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113920 | 12492 | 58883 | 200 | -1,25 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113921 | 11755 | 55240 | 191 | -1,55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113922 | 11785 | 55548 | 191 | -1,25 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113923 | 11488 | 54193 | 194 | -1,17 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113924 | 11711 | 55546 | 191 | -0,63 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113925 | 11842 | 55810 | 187 | -1,26 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113926 | 12034 | 57091 | 189 | -0,61 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113927 | 11754 | 55412 | 199 | -1,24 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113928 | 11405 | 53633 | 194 | -1,48 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113929 | 12028 | 56703 | 194 | -1,24 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113930 | 11671 | 54868 | 198 | -1,51 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113931 | 11950 | 56557 | 188 | -0,85 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113932 | 11985 | 56350 | 189 | -1,50 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113933 | 11414 | 54175 | 186 | -0,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113934 | 12202 | 57516 | 190 | -1,25 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113935 | 12211 | 57053 | 196 | -2,12 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113936 | 12522 | 59080 | 192 | -1,16 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113937 | 11612 | 54914 | 187 | -0,93 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113938 | 12223 | 57183 | 191 | -1,99 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113939 | 11633 | 55001 | 194 | -0,95 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113940 | 12206 | 57512 | 194 | -1,29 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113941 | 11784 | 55725 | 184 | -0,93 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113942 | 12166 | 57131 | 190 | -1,62 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113943 | 11714 | 55397 | 192 | -0,93 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113944 | 11817 | 55730 | 197 | -1,20 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113945 | 11610 | 54758 | 187 | -1,19 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113946 | 11593 | 54585 | 195 | -1,36 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113947 | 11969 | 55931 | 192 | -2,10 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113948 | 11740 | 55621 | 199 | -0,74 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113949 | 11432 | 54230 | 195 | -0,62 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113950 | 11403 | 54183 | 185 | -0,45 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113951 | 12048 | 56768 | 198 | -1,29 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113952 | 12376 | 58317 | 186 | -1,28 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113953 | 11893 | 56048 | 191 | -1,27 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113954 | 11595 | 54312 | 191 | -1,87 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113955 | 11942 | 56172 | 198 | -1,46 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113956 | 11979 | 56319 | 187 | -1,50 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113957 | 12093 | 56904 | 191 | -1,42 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113958 | 11761 | 56064 | 186 | -0,13 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113959 | 11648 | 54711 | 198 | -1,60 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113960 | 11426 | 53686 | 193 | -1,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113961 | 11763 | 55336 | 188 | -1,45 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113962 | 11647 | 55157 | 192 | -0,79 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113963 | 12214 | 57319 | 192 | -1,68 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113964 | 12147 | 57700 | 194 | -0,48 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113965 | 11809 | 55355 | 197 | -1,80 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113966 | 11744 | 55554 | 200 | -0,90 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113967 | 11843 | 55757 | 198 | -1,37 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113968 | 12237 | 57754 | 190 | -1,12 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113969 | 12122 | 57062 | 193 | -1,38 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113970 | 11460 | 54374 | 188 | -0,60 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113971 | 12302 | 58264 | 197 | -0,78 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113972 | 11949 | 56471 | 192 | -0,99 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113973 | 12137 | 57172 | 200 | -1,31 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113974 | 11469 | 54058 | 189 | -1,25 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113975 | 11854 | 55991 | 193 | -1,04 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113976 | 12076 | 56922 | 193 | -1,25 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113977 | 12620 | 59715 | 194 | -0,87 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113978 | 11968 | 56349 | 197 | -1,36 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113979 | 11612 | 55131 | 193 | -0,53 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113980 | 11300 | 53306 | 189 | -1,17 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113981 | 11557 | 54455 | 196 | -1,29 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113982 | 11787 | 55446 | 198 | -1,45 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113983 | 11643 | 54919 | 189 | -1,18 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113984 | 12267 | 57672 | 188 | -1,51 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113985 | 12194 | 57690 | 187 | -0,89 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113986 | 11944 | 56383 | 186 | -1,10 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113987 | 11800 | 55585 | 190 | -1,31 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113988 | 11934 | 56329 | 196 | -1,11 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113989 | 12089 | 57082 | 196 | -1,08 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113990 | 11488 | 54262 | 193 | -1,05 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113991 | 11548 | 54579 | 191 | -0,98 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113992 | 11345 | 53414 | 198 | -1,36 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113993 | 11556 | 54555 | 200 | -1,10 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113994 | 12003 | 56496 | 198 | -1,39 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113995 | 11850 | 55476 | 196 | -1,92 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113996 | 11657 | 55350 | 192 | -0,53 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113997 | 11933 | 56292 | 190 | -1,17 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113998 | 11906 | 56305 | 198 | -0,93 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113999 | 11968 | 56150 | 192 | -1,71 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114000 | 11877 | 55881 | 191 | -1,43 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114001 | 11710 | 55094 | 193 | -1,43 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114002 | 12625 | 59781 | 190 | -0,80 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114003 | 11610 | 54858 | 195 | -1,01 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114004 | 11885 | 56156 | 188 | -1,01 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114005 | 12001 | 56426 | 194 | -1,50 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114006 | 11620 | 54606 | 193 | -1,55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114007 | 11593 | 54690 | 198 | -1,17 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114008 | 11835 | 55612 | 199 | -1,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114009 | 11599 | 54415 | 190 | -1,72 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114010 | 11751 | 55739 | 192 | -0,63 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114011 | 11559 | 54371 | 187 | -1,46 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114012 | 12443 | 59026 | 192 | -0,62 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114013 | 11719 | 54972 | 198 | -1,73 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114014 | 11454 | 53914 | 196 | -1,39 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114015 | 11943 | 56302 | 200 | -1,24 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114016 | 11208 | 52898 | 197 | -1,12 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114017 | 11933 | 56052 | 194 | -1,59 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114018 | 12465 | 59154 | 187 | -0,58 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114019 | 12415 | 58929 | 200 | -0,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114020 | 11789 | 55649 | 194 | -1,11 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114021 | 11303 | 53291 | 189 | -1,23 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114022 | 11585 | 54437 | 190 | -1,56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114023 | 12083 | 57312 | 189 | -0,63 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114024 | 11569 | 54016 | 187 | -2,18 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114025 | 12285 | 57938 | 71 | -1,20 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114026 | 11611 | 54918 | 67 | -0,91 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114027 | 12403 | 58916 | 57 | -0,48 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114028 | 11426 | 53748 | 55 | -1,45 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114029 | 11644 | 55191 | 58 | -0,70 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114030 | 11728 | 55560 | 56 | -0,75 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114031 | 11517 | 54344 | 75 | -1,15 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114032 | 12433 | 58852 | 56 | -0,83 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 114033 | 11747 | 55672 | 57 | -0,71 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114034 | 12232 | 57837 | 193 | -0,94 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114035 | 11904 | 56428 | 196 | -0,69 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114036 | 11498 | 54263 | 189 | -1,13 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114037 | 11983 | 56512 | 187 | -1,20 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114038 | 11696 | 54760 | 188 | -1,91 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114039 | 11518 | 54407 | 198 | -1,04 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114040 | 12412 | 58524 | 187 | -1,22 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114041 | 11633 | 54678 | 189 | -1,53 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114042 | 12159 | 57537 | 194 | -0,86 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114043 | 11463 | 53939 | 197 | -1,42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114044 | 11864 | 56003 | 193 | -1,11 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114045 | 11745 | 55618 | 199 | -0,79 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114046 | 11883 | 55900 | 188 | -1,45 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114047 | 11814 | 55616 | 198 | -1,37 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114048 | 12012 | 56842 | 197 | -0,86 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114049 | 11853 | 55442 | 191 | -2,01 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114050 | 12095 | 57405 | 190 | -0,57 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114051 | 12073 | 57245 | 197 | -0,66 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114052 | 12495 | 59246 | 197 | -0,66 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114053 | 12092 | 57075 | 190 | -1,11 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114054 | 11476 | 54115 | 187 | -1,21 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114055 | 12220 | 58083 | 198 | -0,42 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114056 | 11843 | 55918 | 195 | -1,08 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114057 | 11840 | 56149 | 200 | -0,65 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114058 | 11488 | 54339 | 193 | -0,91 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114059 | 12356 | 58477 | 194 | -0,85 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114060 | 11733 | 55516 | 195 | -0,87 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114061 | 11580 | 54350 | 192 | -1,67 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114062 | 12376 | 58105 | 189 | -1,64 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114063 | 11637 | 54677 | 190 | -1,56 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114064 | 11375 | 53845 | 196 | -0,83 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114065 | 12079 | 57310 | 190 | -0,60 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114066 | 11823 | 56096 | 192 | -0,60 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114067 | 12037 | 56919 | 189 | -0,93 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114068 | 12191 | 57135 | 197 | -1,81 | +
25.02.2025 | OOA101-V | D 114069 | 11621 | 54873 | 191 | -1,08 | +