## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4234
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107018 | 8014 | 26 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107019 | 7819 | 62 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107020 | 6773 | 59 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107021 | 7969 | 47 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107022 | 7531 | 53 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107023 | 7074 | 59 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107024 | 8030 | 68 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107025 | 7757 | 60 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107026 | 7959 | 59 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107027 | 7625 | 42 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107028 | 7935 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107029 | 8067 | 63 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107030 | 8058 | 18 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107031 | 7218 | 70 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107032 | 6954 | 73 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107033 | 7716 | 50 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107034 | 7122 | 65 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107035 | 7919 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107036 | 8014 | 61 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107037 | 7959 | 49 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107038 | 7868 | 77 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107039 | 7414 | 56 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107040 | 7956 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107041 | 6960 | 75 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107042 | 7140 | 39 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107043 | 7941 | 41 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107044 | 7064 | 88 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107045 | 7745 | 61 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107046 | 8050 | 67 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107047 | 7417 | 66 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107048 | 8098 | 39 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107049 | 7601 | 84 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107050 | 7881 | 45 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107051 | 7506 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107052 | 6861 | 80 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107053 | 7985 | 38 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107054 | 7242 | 61 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107055 | 7143 | 58 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107056 | 7845 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107057 | 7507 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107058 | 6766 | 50 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107059 | 7146 | 84 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107060 | 6898 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107061 | 7698 | 52 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107062 | 7397 | 53 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107063 | 8008 | 50 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107064 | 7932 | 57 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107065 | 6955 | 72 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107066 | 7081 | 57 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107067 | 7825 | 44 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107068 | 7495 | 47 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107069 | 8067 | 35 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107070 | 7974 | 68 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107071 | 7643 | 53 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107072 | 8035 | 84 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107073 | 8088 | 70 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107074 | 7561 | 57 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107075 | 7829 | 56 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107076 | 7418 | 50 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107077 | 7986 | 57 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107078 | 7873 | 70 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107079 | 7974 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107080 | 7463 | 63 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107081 | 8145 | 46 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107082 | 7871 | 41 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107083 | 7949 | 75 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107084 | 7790 | 58 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107085 | 7594 | 70 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107086 | 8038 | 39 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107087 | 7591 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107088 | 7900 | 48 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107089 | 7063 | 77 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107090 | 6881 | 65 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107091 | 7106 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107092 | 7456 | 68 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107093 | 8112 | 53 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107094 | 7236 | 67 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107095 | 8044 | 62 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107096 | 7505 | 65 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107097 | 7809 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107098 | 7855 | 41 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107099 | 7898 | 58 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107100 | 7007 | 59 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107101 | 7556 | 78 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107102 | 6940 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107103 | 7648 | 64 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107104 | 7809 | 61 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107105 | 6777 | 79 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107106 | 7046 | 57 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107107 | 8023 | 75 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107108 | 7609 | 56 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107109 | 7337 | 72 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107110 | 7415 | 61 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107111 | 6968 | 55 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107112 | 7926 | 57 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107113 | 7494 | 54 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107114 | 7958 | 37 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107115 | 7278 | 62 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107116 | 7885 | 61 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107117 | 7610 | 67 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107118 | 7864 | 50 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107119 | 7220 | 77 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107120 | 7702 | 68 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107121 | 7428 | 67 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107122 | 6997 | 65 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107123 | 8036 | 74 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107124 | 7543 | 72 | +
24.02.2025 | OOD103-JFD | 107125 | 7789 | 45 | +