## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4226
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2025 | OOM106 | V 101906 | 12136 | 198 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101907 | 12066 | 192 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101908 | 12065 | 190 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101909 | 12127 | 191 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101910 | 11983 | 196 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101911 | 12584 | 199 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101912 | 11849 | 188 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101913 | 11370 | 199 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101914 | 11575 | 187 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101915 | 12161 | 186 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101916 | 11997 | 187 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101917 | 11919 | 187 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101918 | 11632 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101919 | 11756 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101920 | 11397 | 200 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101921 | 11990 | 199 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101922 | 12054 | 185 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101923 | 12492 | 190 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101924 | 11663 | 198 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101925 | 12169 | 192 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101926 | 11855 | 192 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101927 | 11749 | 196 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101928 | 11847 | 195 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101929 | 11933 | 191 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101930 | 11869 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101931 | 11892 | 200 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101932 | 12127 | 199 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101933 | 11724 | 194 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101934 | 11938 | 188 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101935 | 11666 | 195 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101936 | 11623 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101937 | 11834 | 195 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101938 | 11979 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101939 | 11783 | 198 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101940 | 11745 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101941 | 11773 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101942 | 11708 | 198 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101943 | 11837 | 198 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101944 | 11538 | 194 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101945 | 11753 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101946 | 11533 | 200 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101947 | 11731 | 198 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101948 | 11919 | 199 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101949 | 11744 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101950 | 11973 | 196 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101951 | 11441 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101952 | 11780 | 195 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101953 | 11874 | 196 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101954 | 12079 | 197 | +
24.02.2025 | OOM106 | V 101955 | 11941 | 200 | +